# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Siunčiama per CVP IS

2025-05-12

Nr. IS – 2331 (26.1)

DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO „Panevėžio miesto Sietyno gatvės rekonstravimo darbai“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į pirkimo dalyvių prašymus patikslinti supaprastinto pirkimo „Panevėžio miesto Sietyno gatvės rekonstravimo darbai“, vykdomo atviro konkurso būdu, sąlygas, paaiškina:

1 Klausimas. „Esama situacija: Techninio darbo projekto, lietaus vandens nuvedimo dalies, techninių specifikacijų 3.3 skyriuje yra pateiktos techninės specifikacijos lietaus nuotekų vamzdžiams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Ar rangovai, lietaus nuotekų tinklams, gali vertintis ir jiems bus leista naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.“

Atsakymas. Informuojame, kad rangovai gali naudoti kitas lygiavertes medžiagas, bet ne prastesnių parametrų nei numatyta techniniame darbo projekte ir atitinkančias LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

2 Klausimas. „Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad tam jog atitikti pirkimo sąlygų 3.11 p. 2 lentelės 3 d. galima siūlyti kelis skirtingus specialistus, svarbu, kad jie kartu tenkintų nurodytą kvalifikacijos reikalavimą?“

Atsakymas. Paaiškiname, kad Pirkimo sąlygų 3.11 p. 2 lentelės 3 d. nurodytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti vienas specialistas.

3 Klausimas. „S dalyje, techninėse specifikacijose yra nurodyti asfaltai AC 22 PN ir AC 11 VN, tačiau AC 16 PN nėra nurodytas. Prašome patikslinti ar galima vietoje AC 16 PN naudoti AC 16 AN kurį gamina daugiau įmonių?“

Atsakymas. Informuojame, kad naudoti AC 16 PN, kaip numatyta projekte. Techninės asfalto savybės turi tenkinti projekto S dalies TS 2.6 skyriaus įvade nurodytų dokumentų reikalavimus.

4 Klausimas. „Kokia Pasiūlymo galiojimo trukmė?“

Atsakymas. Informuojame, kad pasiūlymo galiojimo terminas yra numatytas pirkimo sąlygų 5.8. punkte: „Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2025-08-19. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose“.

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja						Jolanta Valužienė

Originalas nebus siunčiamas

Milda Snieškienė, tel. +370 45 501 213, el. p. milda.snieskiene@panevezys.lt