KLAUSIMAI - ATSAKYMAI

- Klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad statybos darbų intensyvumas yra ženkliai išaugęs ir bus tiekiamas ne vienas keltuvas, prašome pratęsti keltuvų tiekimo terminą 1-2 mėnesiams. Termino pratęsimas leis tinkamai suplanuoti tiekimo ir montavimo darbus.

Atsakymas. Perkančioji organizacija sutinka 1 mėnesiui pratęsti Prekių pristatymo, įrengimo ir personalo apmokymo terminą. Naujai nustatomas Prekių pristatymo, įrengimo ir personalo apmokymo terminas – 4 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.

- Klausimas. Siekiant užtikrinti skaidrų tiekėjų pasiūlymų įvertinimą prašome pateikti informaciją - specifikacijas, kokios apdailos perkamos, kokie darbų kiekiai, kokias medžiagas naudoti. Tokiems apdailų darbams turi būti pateikiamas darbų kiekių ir medžiagų žiniaraštis. Prašome papildyti pirkimo dokumentus ir juos pateikti.

Atsakymas. Kaip numatyta techninės specifikacijos 18 p., Tiekėjas turi demontuoti įrengtą nuožulnų neįgaliųjų keltuvą CETECO CP 150 su bėgiais ir atlikti apdailos darbus demontavimo vietose.

Pažymime, kad šiame pirkime Tiekėjams yra sudaryta galimybė apžiūrėti objektą bei įsivertinti reikalingus darbų/medžiagų kiekius, reikalingus atlikti apdailos darbus keltuvo demontavimo vietose. Perkančioji organizacija darbų ar medžiagų kiekių žiniaraščių neteiks.

Kviečiame visus Tiekėjus CVP IS priemonėmis susisiekti su Perkančiąja organizacija ir suderinti laiką dėl objekto apžiūros.