## Specifikacija
Techninė specifikacija
Eil. nr. | Objektas | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma charakteristika (Pildo tiekėjas)
1 pirkimo objekto dalis: Tirpūs vienos gijos chirurginiai siūlai
1.1 | Chirurginis siūlas PDX 2 apvali adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 2. Siūlo ilgis ne mažiau kaip 90 cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ne mažesnis kaip 40 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš ___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 2. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ____ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ____ (nurodyti konkretų skaičių) dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
1.2 | Chirurginis siūlas PDX 2 pjaunanti adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 2. Siūlo ilgis ne mažiau kaip 90 cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ne mažiau kaip 40 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 2. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ____ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ____ (nurodyti konkretų skaičių) dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
1.3 | Chirurginis siūlas PDX 1 apvali adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 1. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ne mažesnis kaip 36 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš ___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 1. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ___ (nurodyti konkretų skaičių) dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
1.4 | Chirurginis siūlas PDX 1 pjaunanti adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 1. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata pjaunanti, lenktumas 1/2, ilgis ne mažiau 35 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš ___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 1. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata pjaunanti, lenktumas 1/2, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ___ (nurodyti konkretų skaičių) dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
1.5 | Chirurginis siūlas PDX 0 apvali adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ne mažesnis kaip 26 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš ___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ___ (nurodyti konkretų skaičių) dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
1.6 | Chirurginis siūlas PDX 0 pjaunanti adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata pjaunanti, lenktumas 1/2, ilgis ne mažiau kaip 35 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš ___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 0. Siūlo ilgis___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata pjaunanti, lenktumas 1/2, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ___ (nurodyti konkretų skaičių) dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
1.7 | Chirurginis siūlas PDX 2-0 apvali adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 2-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ne mažesnis kaip 26 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš ___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 2-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ___ (nurodyti konkretų skaičių) dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
1.8 | Chirurginis siūlas PDX 2-0 pjaunanti adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 2-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata pjaunanti, lenktumas 1/2, ilgis ne mažesnis kaip 24 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš ___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 2-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata pjaunanti, lenktumas 1/2, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ___ (nurodyti konkretų skaičių) dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
1.9 | Chirurginis siūlas PDX 3-0 apvali adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 3-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata apvali, lenktumas 3/8, ilgis ne mažesnis kaip 26 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš ___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 3-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata apvali, lenktumas 3/8, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ___ (nurodyti konkretų skaičių) dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
1.10 | Chirurginis siūlas PDX 3-0 pjaunanti adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 3-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ne mažesnis kaip 26 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš ___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 3-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ___ (nurodyti konkretų skaičių) dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
1.11 | Chirurginis siūlas PDX 4-0 apvali adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 4-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ne mažiau 26 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš ___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 4-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ___ (nurodyti konkretų skaičių) dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
1.12 | Chirurginis siūlas PDX 4-0 pjaunanti adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 4-0. Siūlo ilgis ne mažesnis 75 cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ne mažiau 19 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš ___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 4-0. Siūlo ilgis ne mažesnis 75 cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ne mažiau 19 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
1.13 | Chirurginis siūlas PDX 5-0 apvali adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 5-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ne mažiau 26 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš ___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 5-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ___ (nurodyti konkretų skaičių) dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
1.14 | Chirurginis siūlas PDX 5-0 pjaunanti adata | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš polidioksanono (arba lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 5-0. Siūlo ilgis ne mažiau 45 cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ne mažiau kaip 19 mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ne mažiau kaip 180 dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | Vienos gijos siūlas, pagamintas iš ___________ (nurodyti polidioksanono ar lygiavertės medžiagos), su adata. USP žymėjimas 5-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas sterilus. Pilna rezorbcija po ___ (nurodyti konkretų skaičių) dienų. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
2 pirkimo objekto dalis: Netirpūs chirurginiai siūlai
2.1 | Chirurginis siūlas Polypropilene 0 apvali adata | Polypropileno (arba lygiavertis), sintetinis (arba lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ne mažesnis kaip 24 mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | ______ (nurodyti polypropilenas ar lygiavertė medžiaga), _____ (nurodyti sintetinis ar lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
2.2 | Chirurginis siūlas Polypropilene 0 pjaunanti adata | Polypropileno (arba lygiavertis), sintetinis (arba lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ne mažesnis kaip 24 mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | ______ (nurodyti polypropilenas ar lygiavertė medžiaga), _____ (nurodyti sintetinis ar lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
2.3 | Chirurginis siūlas Polypropilene 2-0 apvali adata | Polypropileno (arba lygiavertis), sintetinis (arba lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 2-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ne mažesnis kaip 24 mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | ______ (nurodyti polypropilenas ar lygiavertė medžiaga), _____ (nurodyti sintetinis ar lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 2-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ne mažesnis kaip 24 mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
2.4 | Chirurginis siūlas Polypropilene 2-0 pjaunanti adata | Polypropileno (arba lygiavertis), sintetinis (arba lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 2-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ne mažesnis kaip 24 mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | ______ (nurodyti polypropilenas ar lygiavertė medžiaga), _____ (nurodyti sintetinis ar lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 2-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
2.5 | Chirurginis siūlas Polypropilene 3-0 apvali adata | Polypropileno (arba lygiavertis), sintetinis (arba lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 3-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ne mažesnis kaip 19 mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | ______ (nurodyti polypropilenas ar lygiavertė medžiaga), _____ (nurodyti sintetinis ar lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 3-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
2.6 | Chirurginis siūlas Polypropilene 3-0 pjaunanti adata | Polypropileno (arba lygiavertis), sintetinis (arba lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 3-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ne mažiau 19 mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | ______ (nurodyti polypropilenas ar lygiavertė medžiaga), _____ (nurodyti sintetinis ar lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 3-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
2.7 | Chirurginis siūlas Polypropilene 4-0 apvali adata | Polypropileno (arba lygiavertis), sintetinis (arba lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 4-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ne mažesnis kaip 15 mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | ______ (nurodyti polypropilenas ar lygiavertė medžiaga), _____ (nurodyti sintetinis ar lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 4-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata apvali, lenktumas 1/2, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
2.8 | Chirurginis siūlas Polypropilene 4-0 pjaunanti adata | Polypropileno (arba lygiavertis), sintetinis (arba lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 4-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ne mažiau 16 mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | ______ (nurodyti polypropilenas ar lygiavertė medžiaga), _____ (nurodyti sintetinis ar lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 4-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
2.9 | Chirurginis siūlas Poliuretanas 2-0 pjaunanti adata | Poliuretano (arba lygiavertis), sintetinis (arba lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 2-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8 ilgis ne mažiau 26 mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | ______ (nurodyti poliuretanas ar lygiavertė medžiaga), _____ (nurodyti sintetinis ar lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 2-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8 ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
2.10 | Chirurginis siūlas Poliuretanas 3-0 pjaunanti adata | Poliuretano (arba lygiavertis), sintetinis (arba lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 3-0. Siūlo ilgis ne mažesnis kaip 70 cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8 ilgis ne mažiau 26 mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje. | ______ (nurodyti poliuretanas ar lygiavertė medžiaga), s_____ (nurodyti sintetinis ar lygiavertis) vienos gijos siūlas su adata, netirpus. USP žymėjimas 3-0. Siūlo ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm. Adata pjaunanti, lenktumas 3/8 ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Siūlas supakuotas sterilioje pakuotėje.
3 pirkimo objekto dalis: Veterinariniai elastiniai bintai
3.1. | Elastinis bintas (tvarstis) S | Skirtas gyvūnams. Lankstus tvarstis išlaiko visą plotį, nesitraukia naudojimo metu. Neprilimpantis prie odos ir plaukų. Pagamintas iš latekso (arba lygiavertės medžiagos) ir atsparaus vandeniui audinio. Viena pusė lipni. Plotis ne daugiau kaip 5cm, ilgis ne mažiau kaip 4 metrai. | Skirtas gyvūnams. Lankstus tvarstis išlaiko visą plotį, nesitraukia naudojimo metu. Neprilimpantis prie odos ir plaukų. Pagamintas iš _____ (nurodyti latekso ar lygiavertės medžiagos) ir atsparaus vandeniui audinio. Viena pusė lipni. Plotis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) metrai.
3.2. | Elastinis bintas (tvarstis) M | Skirtas gyvūnams. Lankstus tvarstis išlaiko visą plotį, nesitraukia naudojimo metu. Neprilimpantis prie odos ir plaukų. Pagamintas iš latekso (arba lygiavertės medžiagos) ir atsparaus vandeniui audinio. Viena pusė lipni. Plotis ne mažiau kaip 7,5cm, ilgis ne mažiau kaip 4 metrai. | Skirtas gyvūnams. Lankstus tvarstis išlaiko visą plotį, nesitraukia naudojimo metu. Neprilimpantis prie odos ir plaukų. Pagamintas iš ___ (nurodyti latekso ar lygiavertės medžiagos) ir atsparaus vandeniui audinio. Viena pusė lipni. Plotis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) metrai.
3.3. | Elastinis bintas (tvarstis) su kartumynais S | Skirtas gyvūnams. Lankstus tvarstis išlaiko visą plotį, nesitraukia naudojimo metu. Neprilimpantis prie odos ir plaukų. Pagamintas iš latekso (arba lygiavertės medžiagos) ir atsparaus vandeniui audinio. Viena pusė lipni. Kartaus skonio. Plotis ne daugiau kaip 5cm, ilgis ne mažiau kaip metrai. | Skirtas gyvūnams. Lankstus tvarstis išlaiko visą plotį, nesitraukia naudojimo metu. Neprilimpantis prie odos ir plaukų. Pagamintas iš ___ (nurodyti latekso ar lygiavertės medžiagos) ir atsparaus vandeniui audinio. Viena pusė lipni. Kartaus skonio. Plotis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) metrai.
3.4. | Elastinis bintas (tvarstis) su kartumynais M | Skirtas gyvūnams. Lankstus tvarstis išlaiko visą plotį, nesitraukia naudojimo metu. Neprilimpantis prie odos ir plaukų. Pagamintas iš latekso (arba lygiavertės medžiagos) ir atsparaus vandeniui audinio. Viena pusė lipni. Kartaus skonio. Plotis ne mažiau kaip 7,5cm, ilgis ne mažiau kaip 4 metrai. | Skirtas gyvūnams. Lankstus tvarstis išlaiko visą plotį, nesitraukia naudojimo metu. Neprilimpantis prie odos ir plaukų. Pagamintas iš ___ (nurodyti latekso ar lygiavertės medžiagos) ir atsparaus vandeniui audinio. Viena pusė lipni. Kartaus skonio. Plotis ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm, ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) metrai.
4 pirkimo objekto dalis: Apsauginės plastiko apykaklės
4.1. | Apsauginė apykaklė Nr. 1 | Specialios paskirties plastikinė (arba lygiavertės medžiagos) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš skaidraus plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo ne daugiau kaip 7,5 cm. | Specialios paskirties ____ (nurodyti plastikinė ar lygiavertė medžiaga) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš ____ (nurodyti skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm.
4.2. | Apsauginė apykaklė Nr. 2 | Specialios paskirties plastikinė (arba lygiavertės medžiagos) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš skaidraus plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo ne daugiau kaip 10 cm. | Specialios paskirties ____ (nurodyti plastikinė ar lygiavertė medžiaga) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš ____ (nurodyti skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm.
4.3. | Apsauginė apykaklė Nr. 3 | Specialios paskirties plastikinė (arba lygiavertės medžiagos) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš skaidraus plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo ne daugiau kaip 12,5 cm. | Specialios paskirties ____ (nurodyti plastikinė ar lygiavertė medžiaga) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš ____ (nurodyti skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm.
4.4. | Apsauginė apykaklė Nr. 4 | Specialios paskirties plastikinė (arba lygiavertės medžiagos) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš skaidraus plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo ne daugiau kaip 15 cm. | Specialios paskirties ____ (nurodyti plastikinė ar lygiavertė medžiaga) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš ____ (nurodyti skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo___ (nurodyti konkretų skaičių) cm.
4.5. | Apsauginė apykaklė Nr. 5 | Specialios paskirties plastikinė (arba lygiavertės medžiagos) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš skaidraus plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo ne daugiau kaip 20 cm. | Specialios paskirties ____ (nurodyti plastikinė ar lygiavertė medžiaga) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš ____ (nurodyti skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm.
4.6. | Apsauginė apykaklė Nr. 6 | Specialios paskirties plastikinė (arba lygiavertės medžiagos) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš skaidraus plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo ne daugiau kaip 25 cm. | Specialios paskirties ____ (nurodyti plastikinė ar lygiavertė medžiaga) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš ____ (nurodyti skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm.
4.7. | Apsauginė apykaklė Nr. 7 | Specialios paskirties plastikinė (arba lygiavertės medžiagos) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš skaidraus plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo ne daugiau kaip 30 cm. | Specialios paskirties ____ (nurodyti plastikinė ar lygiavertė medžiaga) veterinarinė apykaklė, naudojama gyvūnų gydyme. Pagaminta iš ____ (nurodyti skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos). Su specialiu užsegimu per šoną. Apykaklės skersmuo ___ (nurodyti konkretų skaičių) cm.
5 pirkimo objekto dalis: Šlapimo takų kateteriai
5.1 | Šlapimo takų kateteris katėms su zondu 3Fr | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti kačių šlapimo pūslę. Pagamintas iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Ilgis ne mažiau kaip 110 mm, plotis ne daugiau kaip 1 mm. Su zondu. Supakuotas steriliai. | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti kačių šlapimo pūslę. Pagamintas iš ______ (nurodyti plastiko ar lygiavertės medžiagos). Ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm, plotis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Su zondu. Supakuotas steriliai.
5.2 | Šlapimo takų kateteris katėms su zondu 4Fr | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti kačių šlapimo pūslę. Pagamintas iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Ilgis ne daugiau kaip 160 mm, plotis ne daugiau kaip 1,3 mm. Su zondu. Supakuotas steriliai. | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti kačių šlapimo pūslę. Pagamintas iš ______ (nurodyti plastiko ar lygiavertės medžiagos). Ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm, plotis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Su zondu. Supakuotas steriliai.
5.3 | Šlapimo takų kateteris katėms be zondo 3Fr | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti kačių šlapimo pūslę. Pagamintas iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Ilgis ne mažiau kaip 110 mm, plotis ne daugiau kaip 1 mm. Be zondo. Supakuotas steriliai. | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti kačių šlapimo pūslę. Pagamintas iš ______ (nurodyti plastiko ar lygiavertės medžiagos). Ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm, plotis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Be zondo. Supakuotas steriliai.
5.4 | Šlapimo takų kateteris katėms be zondo 4Fr | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti kačių šlapimo pūslę. Pagamintas iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Ilgis ne daugiau kaip 160 mm, plotis ne daugiau kaip 1,3 mm. Be zondo. Supakuotas steriliai. | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti kačių šlapimo pūslę. Pagamintas iš ______ (nurodyti plastiko ar lygiavertės medžiagos). Ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm, plotis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Be zondo. Supakuotas steriliai.
5.5 | Šlapimo takų kateteris šunims 4Fr | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti šunų šlapimo pūslę. Pagamintas iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Ilgis ne daugiau kaip 300 mm, plotis ne daugiau kaip 1,3 mm. Supakuotas steriliai. | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti šunų šlapimo pūslę. Pagamintas iš ______ (nurodyti plastiko ar lygiavertės medžiagos). Ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm, plotis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Supakuotas steriliai.
5.6 | Šlapimo takų kateteris šunims 5Fr | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti šunų šlapimo pūslę. Pagamintas iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Ilgis ne mažiau kaip 350 mm, plotis ne daugiau kaip 1,7 mm. Supakuotas steriliai. | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti šunų šlapimo pūslę. Pagamintas iš ______ (nurodyti plastiko ar lygiavertės medžiagos). Ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm, plotis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Supakuotas steriliai.
5.7 | Šlapimo takų kateteris šunims 6Fr | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti šunų šlapimo pūslę. Pagamintas iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Ilgis ne mažiau kaip 450 mm, plotis ne daugiau kaip 2 mm. Supakuotas steriliai. | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti šunų šlapimo pūslę. Pagamintas iš ______ (nurodyti plastiko ar lygiavertės medžiagos). Ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm, plotis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Supakuotas steriliai.
5.8 | Šlapimo takų kateteris šunims 8Fr | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti šunų šlapimo pūslę. Pagamintas iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Ilgis ne mažiau kaip 500 mm, plotis ne daugiau kaip 2,6 mm. Supakuotas steriliai. | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti šunų šlapimo pūslę. Pagamintas iš ______ (nurodyti plastiko ar lygiavertės medžiagos). Ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm, plotis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Supakuotas steriliai.
5.9 | Šlapimo takų kateteris šunims 10Fr | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti šunų šlapimo pūslę. Pagamintas iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos). Ilgis ne daugiau kaip 600 mm, plotis ne daugiau kaip 3,3 mm. Supakuotas steriliai. | Šlapimo takų kateteris skirtas kateterizuoti šunų šlapimo pūslę. Pagamintas iš ______ (nurodyti plastiko ar lygiavertės medžiagos). Ilgis ___ (nurodyti konkretų skaičių) mm, plotis___ (nurodyti konkretų skaičių) mm. Supakuotas steriliai.
6 pirkimo objekto dalis: PRP švirkštai
6.1 | Centrifuguojami dvigubi švirkštai | Skirti kraujo plazmos centrifugato atskyrimui, vienkartinio naudojimo. Sudaryti iš ne mažiau kaip 2 švirkštų: sterilaus išorinio, skirto kraujo paėmimui ir sterilaus vidinio – centrifugato paėmimui. Didžiojo išorinio švirkšto talpa: ne daugiau kaip 16 ml. Vidinio švirkšto talpa: ne daugiau kaip 11 ml. Švirkšto centrifugavimo ciklo laikas: ne daugiau kaip 5 min. Švirkštas turi būti su steriliu užsukamu kamšteliu skirtu centrifugavimui. | Skirti kraujo plazmos centrifugato atskyrimui, vienkartinio naudojimo. Sudaryti iš ___ (nurodyti konkretų skaičių) švirkštų: sterilaus išorinio, skirto kraujo paėmimui ir sterilaus vidinio – centrifugato paėmimui. Didžiojo išorinio švirkšto talpa:___ (nurodyti konkretų skaičių) ml. Vidinio švirkšto talpa: ___ (nurodyti konkretų skaičių) ml. Švirkšto centrifugavimo ciklo laikas: ___ (nurodyti konkretų skaičių) min. Švirkštas turi būti su steriliu užsukamu kamšteliu skirtu centrifugavimui.