1 Klausimas. Prašome patikslinti ar tam, kad atitikti pirkimo sąlygų 11.10.1. ir 11.10.3. p. tiekėjas gali pateikti objektus (ir veiklas), kur buvo atliekami ir vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba/rekonstrukcija ar privalo būti tik vandentiekio tinklai?

Atsakymas. Taip galima, bet turite išskirti ir įrodyti vandentiekio tinklų statybos darbų vertę.

2 Klausimas. Pagal Užsakovo pateiktą darbų žiniaraštį galima įvertinti tiktai vandentirkio tinklus Beržų ir Rasų gatvėse, tačiau darbus numatoma vykdyti ir Vilties bei Taikos gatvėse. Prašom pakoreguoti žiniaraštį neskaidant darbų pagal gatves, o tiesiog išskiriant į skirtomuosius ir įvadinius tinklus, nurodant konkretų įvadų skaičių.

Atsakymas. Patikslinome žiniaraštį.

- Klausimas. Su pirkimo dokumentacija pateiktoje projektavimo užduotyje, bei schemoje nėra nurodyta nei esamo vandentiekio, naujai klojamo reikalaujamo diametro. Prašome patikslinti kokio diametro tinklus Rangovai turi vertintis.

Atsakymas. Pateikta papildyta schema su diametrais.

4 Klausimas. Esamą vandentiekį nurodote demontuoti/ užaklinti. Prašome nurodyti esamo vandentiekio kiekį bei diametrą.

Atsakymas. Pateikta papildyta schema su diametrais.

5 Klausimas. Rangovai turės pagal užduotį ir parengti/atnaujinti kadastro bylą. Prašome pateikti viso unikalaus nr. 4400-2510-0343 statinio ilgį. Nes atnaujinant bylą reikalingas visas statinio ilgis. Kitu atveju patvirtinkite, kad vertintis tik rekonstruojamo statinio metrus ir kadastro byla bus rengiama tik rekonstruotiems tinklams.

| Atsakymas. Bendras ilgis 4975,33 m. Atnaujinti kadastrą reikia tik rekonstruojamiems tinklams. |  |
| --- | --- |

- Klausimas. Prašome patvirtinti, kad Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo laidavimo užtikrinimo.

Atsakymas. Patviritname, kad PO nereikalauja pasiūlymo laidavimo užtikrinimo.

- Klausimas. Prašome patikslinti ar tiekėjas teisingai supranta KS 2.7 punktą, kad šiemet bus perkami darbai už ne daugiau kaip 12 500,00 Eur be PVM?
Prašome nurodyti kokia yra bendra šios sutarties finansavimo vertė.

Atsakymas. Bendra vertė nebus nurodoma. Finansavimas bus didinamas kai bus pasirašyta rangos sutartis pagal tai kokia bus darbų/sutarties vertė.

8 Klausimas. Ar reikalinga projektuoti priešgaisrinius hidrantus?

Atsakymas. Pagal poreikį.

9 Klausimas. Kokia esamo rekonstruojamo tinklo kategorija?

Atsakymas. Neypatingas statinys.

10 Klausimas. Prašome pateikti schemą su esamų tinklų diametrais.

Atsakymas. Pateikta papildyta schema su diametrais

11 Klausimas. Ar perjungti esamus vartotojus tik valstybinėje žemėje įrengiant kapą prie sklypo ribos? Jeigu bus toks atvejis, kad esama vandentiekio magistralė iki šiol buvo gyventojo sklype, ir gyventojas buvo nuo jos pasijungęs, tai iškėlus magistralę iš sklypo, perjungimas turėtų būti numatytas gyventojo sklype. Ar tokiu atveju turi būti formuojamas servitutas? Ar žmogus už savo lėšas turi susiprojektuoti ir atlikti persijungimo darbus prie paliktos jam sklendės prie sklypo ribos?

Atsakymas. Reikalinga perjungti gyventojus valstybėnėje žemėje pastant prie sklypo ribos sklendę.

12 Klausimas. Su pirkimo dokumentais pateiktoje preliminarioje schemoje nurodyta demontuoti/užaklinti esamą vandentiekio trąsą. Prašome patikslinti, kur darbų kiekių žiniaraštyje įsivertinti šiuos darbus?

Atsakymas.

13 Klausimas. Prašome paaiškinimo/patikslinimo:

- Dėl Pirkimo sąlygų 11.10.3 punkto:

| Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.10.3 | Vidutinės metinės pajamos iš veiklos*, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais finansiniais metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei 300 000,00 Eur be PVM. *Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra vandentiekio tinklų statybos / rekonstrukcijos darbai. Pastaba: Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami). Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas. | Pateikiama: Ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais 2 finansiniais metais, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima), gautas metines pajamas iš veiklos*, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. *Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra: naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, paprastojo remonto statybos darbai. Deklaracijoje turi būti nurodytos gautos metinės pajamos tik iš šios veiklos. |

Prašome patikslinti ar į vidutines metines pajamas tiekėjas gali įtraukti vandentiekio tinklų statybos/rekonstrukcijos darbus ar ir kapitalinio/paprastojo remonto darbus?

Atsakymas. Reikalavimas aiškiai nurodo, kad ,,Vidutinės metinės pajamos iš veiklos*, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais finansiniais metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei 300 000,00 Eur be PVM.

*Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra vandentiekio tinklų statybos / rekonstrukcijos darbai.

13 Klausimas. Prašome patikslinti ar bus reikalingas hidrantų įrengimas, kaip tai numato STR.

Atsakymas. Pagal poreikį.