NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO

PATALPŲ  PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija:

Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI)

Juridinių asmenų registras, kodas 111959420, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius,

PVM mokėtojo kodas LT119594219.

1.2. Statybos rūšis: paprastasis remontas.

II.  BENDRA INFORMACIJA

| # 2.1. Vieta ir # objektas | Nacionalinio vėžio institutas, Santariškių g. 1, Vilniuje. II ir III korpusų Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus patalpų dalinio pertvarkymo projektas“. |
| --- | --- |
| # 2.2. Darbų atsiradimo tikslas ir priežastys | Tikslas - įrengti Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus kineziterapijos užsiėmimų salę bei patalpas personalui. Tam, kad užtikrinti higienos normas atitinkančias sąlygas, turi būti užtikrintas tinkamas oro vėdinimas ir vėsinimas. |

III. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS IR REMONTO DARBAMS

| 3.1. Bendri reikalavimai darbams | Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais statybos darbus (LR statybos įstatymas ir statybos techninis reglamentas – STR) bei įmonės statybos taisyklėmis. |
| --- | --- |
| 3.2. Bendri reikalavimai medžiagoms | Gaminiai turi būti pateikti su: - gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; - specifikacija; - eksploatacinių savybių deklaracija ( dokumentas turi galioti ES); - spalvos nuoroda; - įrengimo instrukcija; - pagaminimo data. |
| 3.3. ŠVOK sistemų įrengimo darbai | Šiuo etapu turi būti atlikti tik vėdinimo ir vėsinimo darbai vadovaujantis pateiktu techniniu darbo projektu „Nacionalinio vėžio instituto, esančio Santariškių g. 1, Vilniuje, II ir III korpusų patalpų dalinio pertvarkymo, įrengiant fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus kabinetus, paprastojo remonto projektas“, Projekto dalis: vėdinimas. Pastaba. Šildymo sistemos sprendiniai bus įgyvendinti vėliau, į šią darbų pirkimo apimtį jie neįtraukti. |

# IV.  DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMO SĄLYGOS

  - 4.1. Rangos darbai turi būti atlikti per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos su galimybe pratęsti vienam mėnesiui dėl ne nuo rangovo priklausančių aplinkybių. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo tinkamai atlikti visus Darbus, juos priduoti, ištaisyti galimus defektus ir pateikti visus dokumentus užbaigimo procedūrai vykdyti.

  - 4.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo aktas, Statybos darbų užbaigimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

V. REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS

5.1. Darbų vykdymui turi vadovauti  statinio  statybos darbų vadovas arba specialiųjų darbų vadovas, statinių grupės: negyvenamieji pastatai, darbo sritis: vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

5.3. Statinio  statybos darbų vadovas gali pasitelkti kitus specialistus, kad užtikrinti atliekamų darbų kokybę ir atitikimą teisės aktams.

VI. PASTABOS

6.1. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.1.1. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties nuostatomis;

6.1.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

  - Dėl Rangovo kaltės įvykusius pažeidimus, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti, atstatant tokią pačią ar geresnę paviršių būklę.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

  - Rangovas visus statybos darbus privalo atlikti nestabdydamas NVI padalinių darbo.

  - Rangovas privalo savalaikiai pašalinti šiukšles bei statybines atliekas, darbo metu prisilaikyti darbo kultūros, švaros bei higienos reikalavimų.

  - Visi numatomi vykdyti statybų darbai turi būti iš anksto aptariami ir suderinami su NVI atitinkamų tarnybų specialistais.

PRIDEDAMA:

1 priedas „Nacionalinio vėžio instituto, esančio Santariškių g. 1, Vilniuje, II ir III korpusų patalpų dalinio pertvarkymo, įrengiant fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus kabinetus, paprastojo remonto projektas“. Projekto dalis: vėdinimas, PDF formatu.