priedas Nr. 1

ODONTOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės aprašymas | Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos Reikalinga pažymėti/palikti/nurodyti siūlomą reikšmę, o geltonai paryškintose vietose įrašyti siūlomą reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zondas ieškiklis (dvipusis) | Skirtas nustatyti kietam apnašui ant dantų paviršių Lenktas, labai plonas, dvipusis Darbinė dalis pagaminta iš ypač atsparaus nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai | ATITINKA/NEATITINKA (palikti/pažymėti tinkamą) Skirtas nustatyti kietam apnašui ant dantų paviršių Lenktas, labai plonas, dvipusis Darbinė dalis pagaminta iš ypač atsparaus _______ (nurodyti: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos). Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |
| 2 | Periodontalinis zondas. | Dantenų kišenėms matuoti Sugraduotas kas 1mm. Užapvalinta viršūnė be burbuliuko, viršūnės skersmuo ne mažiau kaip 0,05mm. Buki, sugraduota dalis ne žemesnė kaip 15 mm. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai | TAIP/NE (palikti/pažymėti tinkamą) Dantenų kišenėms matuoti. Sugraduotas kas 1 mm. Užapvalinta viršūnė be burbuliuko, viršūnės skersmuo _______ (nurodyti kiek) mm. Buki, sugraduota dalis _____ (nurodyti kiek) mm. Darbinė dalis pagaminta iš _______ (nurodyti: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos). Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |
| 3 | Kiuretės (gramdukai) universalios | Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis Darbinė dalis pusmėnulio formos, pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Padidintai grūdintas ir kietintas. Rankenėlė ergonominė (arba lygiavertės) Atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai Išlankstytas kaklelis | TAIP/NE (palikti/pažymėti tinkamą) Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis. Darbinė dalis pusmėnulio formos, pagaminta iš ______ (nurodyti: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos). Padidintai grūdintas ir kietintas. Rankenėlė _______ (nurodyti: ergonominė (arba lygiavertės)). TAIP/NE (palikti/pažymėti tinkamą) Atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. Išlankstytas kaklelis. |
| 4 | Kiuretės (gramdukai) 5/6 dydžio. | Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis Darbinė dalis pusmėnulio formos Išlankstytas kaklelis Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Padidintai grūdintas ir kietintas Rankenėlė ergonominė, silikoninė (arba lygiavertė). Atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai | TAIP/NE (palikti/pažymėti tinkamą) Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis. Darbinė dalis pusmėnulio formos. Išlankstytas kaklelis. Darbinė dalis pagaminta iš ______ (nurodyti: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos). Padidintai grūdintas ir kietintas Rankenėlė ergonominė, ________ (nuodyti: silikoninė arba lygiavertė). Atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai |
| 5 | Kiuretės (gramdukai) 11/12. | Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis. Darbinė dalis pusmėnulio formos. Išlankstytas kaklelis. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Padidintai grūdintas ir kietintas. Rankenėlė ergonominė, silikoninė (arba lygiavertė). Atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai | TAIP/NE (palikti/pažymėti tinkamą) Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis. Darbinė dalis pusmėnulio formos. Išlankstytas kaklelis. Darbinė dalis pagaminta iš _______ (nurodyti: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos). Padidintai grūdintas ir kietintas. Rankenėlė ergonominė, ______ (nurodyti: silikoninė arba lygiavertė). Atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. |
| 6 | Kiuretės (gramdukai) 13/14 dydžio. | Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis Darbinė dalis pusmėnulio formos Išlankstytas kaklelis Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Padidintai grūdintas ir kietintas Rankenėlė ergonominė, silikoninė (arba lygiavertė). Atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai | TAIP/NE (palikti/pažymėti tinkamą) Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis. Darbinė dalis pusmėnulio formos. Išlankstytas kaklelis Darbinė dalis pagaminta iš ________ (nurodyti: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos). Padidintai grūdintas ir kietintas. Rankenėlė ergonominė, ______ (nurodyti: silikoninė arba lygiavertė). Atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai |
| 7 | Priekinių dantų pjautuvėlis. | Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis Valyti kietam apnašui virš dantenų ir tarpdančiuose Darbinė dalis trikampio formos, galiukas smailas Tiesus kaklelis Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Padidintai grūdintas ir kietintas Rankenėlė ergonominė, silikoninė (arba lygiavertė). Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai | TAIP/NE (palikti/pažymėti tinkamą) Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis. Valyti kietam apnašui virš dantenų ir tarpdančiuose. Darbinė dalis trikampio formos, galiukas smailas. Tiesus kaklelis Darbinė dalis pagaminta iš _______ (nurodyti: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos¦). Padidintai grūdintas ir kietintas Rankenėlė ergonominė, ______ (nurodyti: silikoninė arba lygiavertė). Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |
| 8 | Universalus pjautuvėlis. | Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis Kotelis išlankstytas, labai plonas darbinis galiukas Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Padidintai grūdintas ir kietintas. Rankenėlė ergonominė, silikoninė (arba lygiavertė). Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai | TAIP/NE (palikti/pažymėti tinkamą) Dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis. Kotelis išlankstytas, labai plonas darbinis galiukas. Darbinė dalis pagaminta iš _____ (nurodyti: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos). Padidintai grūdintas ir kietintas. Rankenėlė ergonominė, _____ (nurodyti: silikoninė arba lygiavertė). Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai |
| 9 | Garantija turi būti ne mažiau kaip | 6 mėn. | ___________ (nurodyti kiek) mėn. |

REIKALAVIMAI PREKĖMS:

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. p., prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t.y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.