| Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė Įmonės kodas 151104226 PVM mokėtojo kodas LT511042219 | Tel.: +370 635 00 007 El. paštas info@suduvosvandenys.lt www.suduvosvandenys.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre |  |
| --- | --- | --- |

PATVIRTINTA

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“

Viešųjų pirkimų komisijos 2025-05-12 posėdžio protokolu Nr. 2

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„Nuotekų valyklos, VALAVIČIŲ K. MARIJAMPOLĖS SAV., rekonstravimo darbai“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai	5

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	5

6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

8.	Elektroninis aukcionas	6

9.	Pasiūlymų vertinimas	7

10.	Sutarties sudarymas	7

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	8

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	11

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	11

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“	11

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“	11

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	11

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymo priedas“	11

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	11

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“	11

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“	12

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“	12

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašo forma“	12

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Pažymos apie paskutiniais 2 finansiniais metais gautas metines pajamas forma“	12

Pirkimo sąlygų 14 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašo forma“	12

Pirkimo sąlygų 15 priedas „Pirkimo sutarties projektas“	12

Pirkimo sąlygų 16 priedas „Pavyzdinė Deklaracijos dėl atitikties PĮ 58 straipsnio 4¹ dalies nuostatoms forma“	13

Pirkimo sąlygų 17.1 priedas „Vartojamų reagentų kiekio garantija“	13

Pirkimo sąlygų 17.2 priedas „Vartojamos energijos kiekio garantija“	13

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – Uždaroji akcinė bendrovė “Sūduvos vandenys”, juridinio asmens kodas 151104226, adresas Vasaros g. 7, Marijampolė. Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas. PVM mokėtojo kodas LT511042219.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO LT skelbiamame elektroniniame kataloge nėra galimybės įsigyti pirkimo objekto pobūdžio statybos darbų:

1.3.1. pagal CPO LT katalogą galima pirkti tik tokias statinių rūšis, kurios priskiriamos inžineriniams tinklams, bet ne inžineriniams statiniams. Šio konkretaus pirkimo atveju yra perkama nuotekų valykla, kas yra inžinerinis statinys ir nepatenka į CPO apimtį. Iš CPO galima pirkti tik darbus, susijusius su inžinerinių tinklų įrengimu, bet ne inžinerinių statinių;

1.3.2. pagal CPO LT katalogą negalima pirkti projektavimo darbų kartu su ranga, taip pat nėra numatyta galimybė nurodyti, jog būtų sudaroma pagal FIDIC - Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils (tarptautinė inžinierių konsultantų federacija) „Geltonąją knygą“;

1.3.3. pagal CPO LT galima pirkti tik projektus, kurie yra techninio darbo projekto stadijoje.

1.3.4. pagal VPĮ ir KSPĮ reikalavimus ir viešųjų pirkimų principus, viešojo pirkimo sąlygos turi būti individualizuotos, pritaikytos konkretaus Perkančiojo subjekto konkretiems poreikiams, tuo tarpu pirkimą atliekant naudojantis centralizuotų pirkimų (CPO LT) katalogu yra taikomos standartinės viešojo pirkimo sąlygos, visiškai neatsižvelgiant į Perkančiojo subjekto specifiką, jo tikslus ir poreikius. Perkantysis subjektas perka nuotekų valyklos projektavimą ir rangos darbus, kurių vykdymo metu faktiškai bus statomi sudėtingų technologijų nuotekų valymo įrenginiai, kurie aprašyti techninėje specifikacijoje, ir, kurie turės būti apjungti į vieną visumą atliekant nuotekų valymą. Be to, siekiant racionaliai naudoti biudžeto lėšas, Perkančiajam subjektui išskirtinai svarbu turėti visus galimus valymo įrenginių konstrukcijų bei technologijų įkainius, kad pagal faktinę statybos darbų eigą būtų galima koreguoti darbų eigą bei konkrečias apimtis siekiant sudėtingos nuotekų valymo įrenginių technologijos vientiso veikimo užtikrinimo. Pagal CPO LT duomenis, tokių išskirstytų konkrečių technologinių projektavimo ir darbų pirkimo kartu galimybių CPO LT net ir nenumato. Svarbu ir tai, kad CPO LT naudojama dinaminė pirkimų sistema, kurios metu yra atrinkti keli tiekėjai, su kuriais sudaromos preliminarios sutartys. Tuo tarpu Perkančiajam subjektui pirkimą vykdant savarankiškai, tiekėjų skaičius nebus ribojamas, Pirkime galės dalyvauti kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys ne tik Lietuvos, bet ir užsienio tiekėjai, kuriems CPO LT katalogas faktiškai yra sudėtingai prieinamas.

1.4. Perkantysis subjektas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos, galiojusio viešojo pirkimo paskelbimo metu) (toliau – Aprašas), 4.1 punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ bei Aprašo 6 punktu.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas numato įsigyti buitinių nuotekų valyklos, esančios Valavičių k. Marijampolės sav, rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo paslaugą (įskaitant projektinių pasiūlymų parengimą ir viešinimą, kaip tai nustatyta norint gauti statybą leidžiantį/ius dokumentą/us), parengto projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir rekonstravimo rangos darbus (toliau – Darbai), siekdamas sudaryti su tiekėju (toliau – Tiekėjas, Rangovas) sutartį. Reikalavimai šiems darbams yra nurodyti techninėje specifikacijoje, kuris yra pateikiamas specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Į perkamų Darbų apimtį taip pat įeina – Tiekėjui savo sąskaita organizuoti, vykdyti ir apmokėti visus Darbų atlikimui reikiamus leidimus (įskaitant bet neapsiribojant, statybos, archeologijos darbų), padengti statybos žurnalo sąnaudos už visą statybų laikotarpį, atlikti visus reikalingus prisijungimus prie inžinerinių tinklų, gauti visus reikalingus leidimus, parengti geodezines išpildomąsias nuotraukas, atlikti įrengtų inžinerinių tinklų ir statinių kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylas ir atlikti patikrą VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre, pagal Perkančiojo subjekto įgaliojimą užregistruoti statinius VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre, parengti ir perduoti Perkančiajam subjektui pabaigtų darbų vykdomąją dokumentaciją, atlikti visus reikalingus matavimus, išbandymus, valymo darbus ir visus kitus darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas, ir statinys(-iai) būtų tinkamas(-i) eksploatuoti, taip pat įrengti projekto informacinį stendą.

  - Su tiekėju bus sudaroma FIDIC įrenginių ir statybos su projektavimu darbų sutartis pagal „Geltonąją knygą“. Po to, perkančioji organizacija pirks FIDIC inžinieriaus paslaugas (atskiru pirkimu), kurios bus įsigyjamos visai Darbų apimčiai, įskaitant projektavimo, rangos ir pranešimo apie defektus etapus.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pasiūlymai turi būti teikiami visam pirkimo objektui („Techninė specifikacija“ nurodytam paslaugų ir darbų kiekiui – apimčiai). Pagal KSPĮ 40 str. taikymo išaiškinimus, pirkimo objektą kokiu nors pagrindu galima, bet ne privaloma, skaidyti į smulkesnes dalis ar į atskirus pirkimus (KSPĮ 40 str. „Perkantysis subjektas, siekdamas didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdamas į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, priima sprendimą dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pirkimo objektas skaidomas kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus“). Šiuo atveju Perkantysis subjektas vykdo vieną bendrą technine ir technologine prasme vientisą projektą – numato suprojektuoti ir rekonstruoti, faktiškai pastatyti naują, nuotekų valyklą.  Nors formaliai pirkimo objektas susideda iš dviejų dalių – projektavimo paslaugų ir statybos rangos (technologinių įrenginių montavimo) darbų, visi šie nuotekų valyklos statybos rekonstravimo etapai yra absoliučiai tarpusavyje susiję – visi inžinieriniai statiniai turi būti ir bus projektuojami ir statomi kartu, visus juos sujungiant į galutinį rezultatą – vientisai veikiančią nuotekų valyklą. Du atskiri pirkimai ne tik perteklinai vilkintų objekto įgyvendinimo terminus, bet ir susidarytų situacija kai galimai skirtingi tiekėjai technologiškai skirtingai įsivaizduotų nuotekų valyklos principus kas vėliau atskirai perkant rangos darbus stipriai susiaurintų konkurenciją ir padidintų grėsmę neracionaliai naudojamoms lėšoms. Toks paslaugų ir darbų organizavimas būtų neracionalus. Suskaidžius Pirkimo objektą į atskiras dalis, mažiausiai keli tiekėjai, projektuotojas ir darbų vykdytojas, turėtų prisiimti atsakomybę už vientisos sistemos veikimą, todėl dėl paslaugų ir Darbų vientisumo bei fakto, kad skirtingi tiekėjai turėtų prisiimti absoliučią atsakomybę už visą galutinį rezultatą, skaidyti pirkimo objektą į atskiras dalis nepagrįsta.

  - Papildomi pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentai:

    - Jei projektavimą ir rangą atlieka skirtingi tiekėjai, gali kilti ginčų dėl projekto klaidų ar rangos darbų neatitikimo projektui;

    - Rangovas gali teigti, kad projektas buvo su trūkumais, o projektuotojas – kad rangovas netinkamai įgyvendino darbus.

    - Jei pirkimas neskaidomas, visa atsakomybė tenka vienam rangovui, kuris užtikrina tiek projektavimo, tiek statybos kokybę.

    - Jei projektavimas ir rangos darbai perkami atskirai, tarp šių etapų gali atsirasti ilgi derinimo laikotarpiai.

    - Rangovas, gavęs projektą iš kito tiekėjo, gali teikti papildomus reikalavimus ar prašyti keitimų.

    - Vienam rangovui atsakant už visą procesą, jis gali operatyviai koreguoti projektą, kad būtų lengviau įgyvendinti rangos darbus.

    - Skirtingų tiekėjų koordinavimas reikalauja daugiau žmogiškųjų išteklių.

    - Jei kyla problemų, organizacija turės aiškintis, kuri šalis atsakinga, užuot tiesiogiai reikalavusi iš vieno rangovo.

    - Kai projektavimą vykdo viena įmonė, o rangą kita, gali atsirasti situacijų, kai projektas yra brangesnis nei buvo suplanuota, o rangovas reikalauja papildomų lėšų dėl neoptimizuotų sprendimų.

    - Vienas tiekėjas, atsakingas už visą procesą, dažniausiai iš karto projektuoja ekonomiškesnius ir lengviau įgyvendinamus sprendimus.

  - Darbus numatoma finansuoti Perkančiojo subjekto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Darbų atlikimo trukmė  (neįskaitant galimo pratęsimo) – 13 mėnesių (13 mėnesių yra bendras terminas, per kurį turi būti: 1) parengtas techninis darbo projektas (įskaitant projektinių pasiūlymų parengimą ir viešinimą, kaip tai nustatyta norint gauti statybą leidžiantį/ius dokumentą/us) ir jam gautas statybą leidžiantis dokumentas (jeigu reikalinga) ir kiti susiję leidimai, leidžiantis norminių aktų nustatyta tvarka vykdyti Darbus – 5 mėn.; 2) rangos darbai bei projekto vykdymo priežiūra turi būti atlikti per 8 mėn. Į bendrą terminą nepatenka Perkančiojo subjekto įsipareigojimas apmokėti už Darbus).

  - Šalių rašytiniu sutarimu Darbų pabaigos terminas gali būti vieną ar kelis kartus pratęstas taip, kad bendra visų pratęsimų trukmė neviršytų 6 mėnesių. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, jeigu:

    - Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir dėl to Rangovas negali vykdyti Darbų;

    - Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams;

    - vykdant Darbus paaiškėja nenumatytos aplinkybės (nenumatytas projekto keitimas, trečiųjų asmenų (valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su pirkimo sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas ir pan.);

    - Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos.

- Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkantysis subjektas suteiks galimybę apžiūrėti objektą (Darbų atlikimo vietą). Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, turi specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytais terminais pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkantysis subjektas turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytas susitikimo laiką.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

  - Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, privalo neturėti tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede, turi tenkinti kvalifikacijos reikalavimus bei privalo laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, nurodytų specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. Šiems reikalavimams patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (toliau – EBVPD). EBVPD forma yra pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede. EBVPD pasiekiamas adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt. EBVPD tiekėjas turi pateikti vadovaudamasis PĮ 59 straipsnyje nustatytais reikalavimais. Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys specialiųjų pirkimo sąlygų 3 ir 4 prieduose išdėstytus reikalavimus.

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena PĮ 58 straipsnio 41 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties PĮ 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams. Dėl deklaracijoje nurodytų sąlygų nebuvimo Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti paties Tiekėjo, ūkio subjektų grupės kiekvieno nario (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), subtiekėjo (-ų), ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, laisvos formos atitikties deklaracijas. Pavyzdinė Deklaracijos dėl atitikties PĮ 58 straipsnio 4¹ dalies nuostatoms forma yra pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 16 priede.

  - Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti jo deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus. Tokių dokumentų Perkantysis subjektas gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Atsižvelgiant į tai, kad Perkantysis subjektas pasiūlymus vertins pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio kriterijų, ir jos pasirinkti vertinti pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijai yra kiekybiškai įvertinami, pasiūlymą reikalaujama pateikti viename voke. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma. Specialiųjų sąlygų 3 ir 4 prieduose nurodytų dokumentų bus reikalaujama tik iš galimo laimėtojo, 6.1.1.–6.1.12. nurodyti dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu:

    - užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą;

    - paruoštą techninį pasiūlymą, kuris parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedą „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ TAIP PAT užpildytą specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedą „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“;

    - specialiųjų pirkimo sąlygų 17.1. priedą „Vartojamų reagentų kiekio garantija“ ir 17.2. priedą „Vartojamos energijos kiekio garantija“;

    - pasiūlymo priedas (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede pateiktą formą);

    - užpildytas (-i) EBVPD (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedą). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - deklaracija (-os) dėl atitikties PĮ 58 straipsnio 4¹ dalies nuostatoms (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 16 priedą);

    - deklaracija (-os) dėl tiekėjo atsakingų asmenų (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedą);

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - jei tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėją, tiekėjo ir kvazisubtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis asmens sutikimą ir tiekėjo ketinimą asmenį įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu;

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, jog jo pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkantysis subjektas pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio kriterijų. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą pagrindais, nustatytais Bendrųjų pirkimų sąlygų 18 skyriuje „Pasiūlymų atmetimo pagrindai“, o taip pat, jeigu:

    - dalyvis pasiūlymą pateikė ne CVPIS priemonėmis, arba pateikė pavėluotai, t. y. pasibaigus nustatytam terminui;

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis (pvz., nepateikta(-os) užpildyta (-os) Pasiūlymo forma(-os) pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą, nepateiktas Pasiūlymo priedas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedą, nepateiktas dokumentas, kuris reikalaujamas pagal pirkimo sąlygų 6.1.2. p., 6.1.3. p.);

    - dalyvis neatsakinėja į perkančiojo subjekto užklausimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimų, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitiktį patvirtinančių duomenų patikslinimo, trūkstamų ar netikslių dokumentų pateikimo ar patikslinimo, dėl pasiūlymo paaiškinimo ar dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo;

    - dalyvis per perkančiojo subjekto nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų;

    - dalyvis apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 15 priede „Sutarties projektas“.

___________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 4. | Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Nuotekų valykla, Valavičių k., Marijampolės sav. |
| 6. | Perkantysis subjektas rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkantysis subjektas atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 11. | Perkantysis subjektas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkantysis subjektas, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia KSPĮ 68 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei PĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiojo subjekto pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą | KSPĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija (pdf formatu) ir jos priedas (pdf formatu) yra pateikta atskiru dokumentu prie pirkimo.

____________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Tiekėjų pašalinimo pagrindai yra pateikiami atskirame dokumente, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai yra pateikiami atskirame dokumente, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (EBVPD) xml formatu pateikiamas atskiroje rinkmenoje.

____________________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pasiūlymo forma tiekėjams pildyti yra pateikta atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymo priedas“

Pasiūlymo priedo forma tiekėjams pildyti yra pateikta atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pasiūlymo vertinimo kriterijai ir sąlygos yra pateikti atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“

Deklaracijos dėl tiekėjo atsakingų asmenų forma tiekėjams pildyti yra pateikta atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“

Reikalavimai yra pateikiami atskirame dokumente, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“

Dokumentai yra pateikiami atskirame dokumente, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašo forma“

Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašo forma yra pateikta atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Pažymos apie paskutiniais 2 finansiniais metais gautas metines pajamas forma“

Pažymos apie paskutiniais 2 finansiniais metais gautas metines pajamas forma yra pateikta atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 14 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašo forma“

Forma duomenims apie atliktus svarbiausius statybos darbus yra pateikta atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 15 priedas „Pirkimo sutarties projektas“

Pirkimo sutarties projektas (Bendrosios ir Specialiosios sąlygos) yra pateiktas atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 16 priedas „Pavyzdinė Deklaracijos dėl atitikties PĮ 58 straipsnio 4¹ dalies nuostatoms forma“

Pavyzdinė Deklaracijos dėl atitikties PĮ 58 straipsnio 4¹ dalies nuostatoms forma yra pateikta atskiru dokumentu, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 17.1 priedas „Vartojamų reagentų kiekio garantija“

Garantija yra pateikiama atskirame dokumente, docx formatu.

____________________

Pirkimo sąlygų 17.2 priedas „Vartojamos energijos kiekio garantija“

Garantija yra pateikiama atskirame dokumente, docx formatu.

____________________

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.