TVIRTINU

Širvintų rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Ingrida Baltušytė

2025-05-

INŽINERINIO STATINIO (AIKŠTELĖS) UKMERGĖS G. 4, ŠIRVINTOSE, ĮRENGIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statytojas: Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111105217.

2. Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.Širvintų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 382 51590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

3. Pirkimo objektas.

Užsakovas numato įsigyti inžinerinio statinio (grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupis: keliai) elemento – aikštelės, Ukmergės g. 4, Širvintose, įrengimo darbai su projektavimo paslaugomis (toliau kartu – darbai).

Darbų atlikimo vieta: Ukmergės g. 4, Širvintos.

Statinio kategorija – II grupės nesudėtingi statiniai.

Statybos rūšis – Nauja statyba.

Inžinerinio statinio rodikliai – plotas apie 1396 kv. m. Esama danga – betono plytelės.

4. Esminiai reikalavimai.

Įstaiga dirba nuo 8.00 iki 17.00 val. todėl darbai bus atliekami veikiančioje įstaigoje nuo 14:00 val. Prieš pradedant statybos darbus reikės tiksliai suderinti darbų zonas ir darbų pobūdį su naudotoju.

Į darbų apimtį turi būti įskaičiuotos visos išlaidos statinio statybos projektui parengti (tiksli projekto forma nustatoma projektavimo metu))) bei pagal parengtą projektą visus darbus atlikti (įskaitant objekto pridavimo procedūras (konkreti Darbų užbaigimo dokumento forma nustatoma teisės aktuose nustatyta tvarka projektavimo metu)).

Parengti Statybinėms medžiagoms turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. Visi darbai turi būti atliekami taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį. Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

Orientaciniai darbų kiekiai (aprašas) pateikti žemiau. Rangovas , be privalomų projekto dalių, turės parengti projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį. Teikdamas pasiūlymą rangovas, turi įvertinti ir kitus, neišvardintus darbus, kurie būtini darbams atlikti.

Atliekami darbai ir orientaciniai kiekiai

|  | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15 | 100m2 | 13,7 |
| 2 | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant žvyro arba smėlio pagrindo, išardymas k8=1.17,k9=1.15 | m | 330,0 |
| 3 | II grupės grunto kasimas 0.65m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15 | t. m3 | 0,8768 |
| 4 | Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 8,768 |
| 5 | Galutinis plotų planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia iki 45kW(62AJ) k9=1.15 | t.m2 | 1,37 |
| 6 | Grunto po grindų pagrindais tankinimas | 100m2 | 13,7 |
| 7 | Smėlio pagrindo įrengimas (storis 35 cm , viensluoksnis) | 100m2 | 13,7 |
| 8 | 15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos įrengimas | 100m2 | 13,7 |
| 9 | Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 10 | Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 600 mm iki 800 mm k9=1.15 | vnt | 1,0 |
| 11 | Lietaus kanalizacijos įrengimas k9=1.15 | m | 38,0 |
| 12 | Vandens latakų įrengimas (Aco) k9=1.15 | m | 34,0 |
| 13 | Betoninių bortų įrengimas ant betoninio pagrindo | 100 m | 3,3 |
| 14 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 13,7 |
| 15 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 13,7 |
| Projektavimas ir pridavimas |  |  |  |
| 1 | Inžineriniai tyrimai | kompl. | 1 |
| 2 | Statinio statybos projektas | kompl. | 1 |
| 3 | Išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1 |
| 4 | Kadastriniai matavimai | kompl. | 1 |

- Bendri reikalavimai.

Darbai turi būti atliekami laikantys statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

- Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jos atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus,. Statybos produktui, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus, turi būti paženklinti „CE“ ženklu.

- Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Paslėpti darbai: rangovas privaloma informuoti Užsakovą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

PRIDEDAMA: Inžinerinio statinio (aikštelės) Ukmergės g. 4, Širvintose, įrengimo ir projektavimo paslaugų preliminari schema.

Inžinerinio statinio (aikštelės) Ukmergės g. 4, Širvintose, įrengimo ir projektavimo paslaugų preliminari schema