Pirkimo dokumentų priedas Nr. 1

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1 Pirkimo objektas – Gandingos g. 12, Plungė, statinio bendrosios projektų ekspertizės paslaugos.

1.2 Paslaugų teikimo vieta - geografinė Lietuvos Respublikos teritorija.

1.3 Vykdo mažos vertės paslaugų pirkimą skelbiamos apklausos būdu CVP IS priemonėmis

1.4 Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualia Statybos įstatymo redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir kitais, aktualiais statinio bendrosios projekto ekspertizės ir darbo projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

1.5 Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

1.6 Bendrosios projekto ekspertizės / darbo projekto  ekspertizės aktas (nepriklausomai nuo projekto įvertinimo) turi būti pateikiamas per sutartyje nurodytą terminą, kuris gali būti, ne ilgesnis kaip 30 darbo dienų.

1.7 Už Techninio darbo projekto neatitikimus  atsako ir prisiima atsakomybę projekto autoriai, kurie taiso pateiktas pastabas.

PRIDEDAMA: Daugiabučio namo, esančio adresu Gandingos g. 12, Plungė, bendrųjų statinio rodiklių lentelė;