Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

(Tiekėjo pavadinimas, rekvizitai)

VšĮ Kauno kolegija

Pramonės pr. 20, Kaunas

PASIŪLYMAS

DĖL DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS MASIŲ SPEKTROMETRIJOS (GC-MS/MS) BANDYMŲ LABORATORIJOS ĮRANGOS PIRKIMO

_____________Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/, įmonės kodas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/

| subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- Atviro tarptautinio konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- atviro tarptautinio konkurso sąlygose;

3)   kituose konkurso dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3 Pasiūlymo kaina:

3.1. I pirkimo objekto dalis „Dujų chromatografas su masių spektrometriniu detektoriumi "

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Kaina be PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | Kaina su PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dujų chromatografas su masių spektrometriniu detektoriumi (nurodyti gamintoją ir modelį) | 1 vnt. |  |  |  |

Bendra kaina su PVM žodžiais*:

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________

3.1.1. PAPILDOMOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS, UŽ KURIAS SKIRIAMI BALAI (KOKYBINIAI PARAMETRAI):

Tiekėjui nenurodžius (neužpildžius lentelės) siūlomos prekės parametrų šiame skyriuje, papildomi balai neskiriami.

3.1.1.1. Kriterijaus (T1) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Kvadrupolio apsauga nuo taršos“:

2 lentelė

| Yra keičiamos ir/ar valomos kvadrupolio strypų dalys - pre-rod | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Nėra | 0 balų |  |
| Yra | 5 balai |  |

3.1.1.2. Kriterijaus (T2) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Jonizacijos filamentų montavimas“:

3 lentelė

| Galimybė kiekvieną iš dviejų jonizacijos filamentų fiziškai pakeisti atskirai po vieną, vienam iš jų perdegus. | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Galima keisti tik abu kartu | 0 balų |  |
| Galima keist po vieną | 5 balai |  |

3.1.1.3. Kriterijaus (T3) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Spektrų kokybė skenuojant maksimaliais greičiais“:

4 lentelė

| Gamintojo aktyvus technologinis sprendimas garantuojantis nepakitusius masių spektrus (nepakitęs didelių ir mažų masių intensyvumų santykis) skenuojant maksimaliais greičiais. | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Taikomas | 0 balų |  |
| Netaikomas | 5 balai |  |

3.1.1.4. Kriterijaus (T4) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Maksimalus skenavimo taškų rinkimo greitis“:

5 lentelė

| Maksimalus skenavimo taškų rinkimo greitis | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| ≤ 100 skenavimų/s | 0 balų |  |
| ≥ 200 skenavimų/s | 2 balai |  |
| ≥ 300 skenavimų/s | 5 balai |  |

3.1.1.5. Kriterijaus (T5) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Sistemos jautrumas Scan režime“:

6 lentelė

| Jautrumas (signalo triukšmo santykis) vieno kvadrupolio EI SCAN režime, pagal oficialų gamintojo specifikacijos dokumentą, prie m/z 272, inkjektuojant 1 pg OFN | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| S/N ≤ 1000:1 | 0 balų |  |
| S/N ≥ 1500:1 | 2 balai |  |
| S/N ≥ 2000:1 | 5 balai |  |

3.1.1.6. Kriterijaus (T6) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Automatinė vakuumo kokybės patikra“:

7 lentelė

| Automatinė sistemos funkcija, savarnakiškai po vakuumo įjungimo atlikanti pasiekto vakuumo kokybės įvertinimą, atliekant vakuumo mikronuotėkio patikrą, matuojant oro ir/ar sistemos masių derinimiui naudojamų junginių m/z santykius. Automatiškai pateikiamas tinkama/netinkama įvertinimas. | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Nėra automatinė mikronuotėkio patikros | 0 balų |  |
| Yra automatinė mikronuotėkio patikra | 5 balai |  |

3.1.1.7. Kriterijaus (T7) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Sekos laiko apskaita“:

8 lentelė

| Paleidus analizių seką, turi būti funkcija rodanti realų laiką iki sekos pabaigos. | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Nėra sekos laiko apskaitos | 0 balų |  |
| Yra sekos laiko apskaitos | 5 balai |  |

3.1.1.8. Kriterijaus (T8) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Sulaikymo laikų korekcija metode pakeitus kapiliarinę kolonėlę ar jos ilgį“:

9 lentelė

| Privaloma automatinė funkcija. Korekcijos proceso sudarymui/atlikimui neturi būti naudojamos analizuojamos medžiagos ir neturi būti keičiamos jokios optimizuotos metodų instrumentinės sąlygos. | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Nėra funkcijos, kuri proceso sudarymui/atlikimui nenaudoja analizuojamų medžiagų ir nekeičia jokių optimizuotų metodo instrumentinių sąlygų. | 0 balų |  |
| Yra funkcija, kuri proceso sudarymui/atlikimui nenaudoja analizuojamų medžiagų ir nekeičia jokių optimizuotų metodo instrumentinių sąlygų. | 5 balai |  |

3.2. II pirkimo objekto dalis „Didelio efektyvumo skysčių (UHPLC) chromatografijos sistema"

10 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Kaina be PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | Kaina su PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Didelio efektyvumo skysčių (UHPLC) chromatografijos sistema (nurodyti gamintoją ir modelį) | 1 vnt. |  |  |  |

Bendra kaina su PVM žodžiais*:

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____________________________________________________________________

3.2.1. PAPILDOMOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS, UŽ KURIAS SKIRIAMI BALAI (KOKYBINIAI PARAMETRAI):

Tiekėjui nenurodžius (neužpildžius lentelės) siūlomos prekės parametrų šiame skyriuje, papildomi balai neskiriami.

3.2.1.1. Kriterijaus (T1) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Chromatografo valdymo galimybės“:

11 lentelė

| Chromatografo valdymo galimybės | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Nėra lietimui jautraus ekrano sistemos funkcijų greitam valdymui | 0 balų |  |
| Yra lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų greitam valdymui | 2 balas |  |

3.2.1.2. Kriterijaus (T2) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Maksimalus darbinis eliuentų srauto intervalas“:

12 lentelė

| Maksimalus darbinis eliuentų srauto intervalas | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Mažiau nei 2 ml/min | 0 balų |  |
| Iki 5 ml/min | 1balas |  |
| Iki 8 ml/min | 3 balai |  |
| Iki 10 ml/min | 5 balai |  |

3.2.1.3 Kriterijaus (T3) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Privaloma eliuentų kiekio stebėjimo funkcija“:

13 lentelė

| Privaloma eliuentų kiekio stebėjimo funkcija | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Nėra komplektuojama to paties gamintojo eliuentų stebėjimo sistema realiame laike fiziškai/sensoriškai matuojanti visų eliuentų kiekį, ir automatiškai paskaičiuojanti ir perspėjanti, jei kurio nors eliuento neužteks analizei ar analizių sekai pagal naudojamus metodus. | 0 balų |  |
| Yra komplektuojama to paties gamintojo eliuentų stebėjimo sistema realiame laike fiziškai/sensoriškai matuojanti visų eliuentų kiekį, ir automatiškai paskaičiuojanti ir perspėjanti, jei kurio nors eliuento neužteks analizei ar analizių sekai pagal naudojamus metodus. | 2 balai |  |

3.2.1.4 Kriterijaus (T4) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Kolonėlių apsauginis srauto didinimo valdymas“:

14 lentelė

| Kolonėlių apsauginis srauto didinimo valdymas | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Nėra automatinės su kolonų termostato temperatūra sinchronizuotos, laipsninio srauto didinimo funkcijos, veikiančios įjungus sistemos siurblius, kuri saugo kolonėlę nuo žalingų slėgio šuolių ir viršslėgio. | 0 balų |  |
| Yra su kolonų termostato temperatūra sinchronizuota automatinė laipsninio srauto didinimo funkcija, veikiančios įjungus sistemos siurblius, kuri saugo kolonėlę nuo žalingų slėgio šuolių ir viršslėgio. | 4 balai |  |

3.2.1.5 Kriterijaus (T5) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Automatinio mėginių įvedimo įrenginio mėginio paruošimo funkcija ir mėginių injektavimo galimybės“:

15 lentelė

| Automatinio mėginių įvedimo įrenginio mėginio paruošimo funkcija ir mėginių injektavimo galimybės | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Nėra mėginio automatinio paruošimo funkcijų. | 0 balų |  |
| Galima mėginio praskiedimo (angl. „dilution“) funkcija. | 1 balai |  |
| Galima mėginio praskiedimo (angl. „dilution“), vidinio standarto/derivanto pridėjimo ir sumaišymo buteliuke/talpoje funkcijos | 2 balai |  |
| Galima mėginio praskiedimo (angl. „dilution“), vidinio standarto/derivanto pridėjimo ir sumaišymo buteliuke/talpoje, „sumuštinio- tipo“ nuoseklių skysčio porcijų (angl. „co-injection“) injekcijos funkcija | 4 balai |  |
| Galima mėginio praskiedimo (angl. „dilution“), vidinio standarto/derivanto pridėjimo ir sumaišymo buteliuke/talpoje, „sumuštinio- tipo“ nuoseklių skysčio porcijų (angl. „co-injection“) injekcijos, persiklojančio tipo daugybinė (angl. „stacked“) injekcija vienos chromatografinės analizės metu funkcijos | 6 balai |  |

3.2.1.6. Kriterijaus (T6) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos praplovimo ir pernašos apsaugos funkcijos“:

16 lentelė

| Automatinio mėginių įvedimo įrenginio mėginio paruošimo funkcijos ir galimybės | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Autoinjektorius neturi galimybės naudoti papildomų praplovimo tirpalų adatos vidaus ir išorės apiplovimui. | 0 balų |  |
| Autoinjektorius gali naudoti 1 praplovimo tirpalą adatos vidaus ir išorės apiplovimui. | 1 balai |  |
| Autoinjektorius gali programuojamai naudoti ne mažiau nei 3 skirtingus praplovimo tirpalus adatos vidaus ir išorės apiplovimui. | 3 balai |  |

3.2.1.7. Kriterijaus (T7) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Priverstinės oro cirkuliacijos tipo kolonėlių termostatavimo sistema“:

17 lentelė

| Priverstinės oro cirkuliacijos tipo kolonėlių termostatavimo sistema | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Sistema neturi priverstinės oro cirkuliacijos tipo kolonėlių termostatavimo funkcijos. | 0 balų |  |
| Sistema turi priverstinės oro cirkuliacijos tipo kolonėlių termostatavimo funkciją. | 4 balai |  |

3.2.1.8. Kriterijaus (T8) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „UV/VIS spindulių diodų matricos detektoriaus optikos temperatūros kontrolė stabilumo užtikrinimui“:

18 lentelė

| UV/VIS spindulių diodų matricos detektoriaus optikos temperatūros kontrolė stabilumo užtikrinimui | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| UV/VIS spindulių diodų matricos detektorius neturi funkcijos termostatuoti detektoriaus optikos ir kiuvetės nuo kambario temperatūros iki 50°C. | 0 balų |  |
| UV/VIS spindulių diodų matricos detektorius turi funkciją termostatuoti detektoriaus optiką ir kiuvetę nuo kambario temperatūros iki 50°C. | 5 balai |  |

3.2.1.9. Kriterijaus (T9) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Šviesos sklaidos (ELSD) detektoriaus šviesos šaltinio tipas“:

19 lentelė

| Šviesos sklaidooss (ELSD) detektoriaus šviesos šaltinio tipas | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Šviesos sklaidos (ELSD) detektoriaus šviesos šaltinis – šviesos lempa, diodas ar kitas ne lazerio tipo šaltinis. | 0 balų |  |
| Šviesos sklaidos (ELSD) detektoriaus šviesos šaltinis yra puslaidininkinis lazeris ne mažesnio nei 1 W galios. | 4 balai |  |

3.2.1.10. Kriterijaus (T10) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Fluorescencinio detektorius optikos temperatūros kontrolė (šildymas ir šaldymas) stabilumo užtikrinimui“:

20 lentelė

| Fluorescencinio detektorius optikos temperatūros kontrolė (šildymas ir šaldymas) stabilumo užtikrinimui | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
| Fluorescencijos detektorius neturi funkcijos šildyti matavimo kiuvetės ne mažiau nei iki 40°C, ir funkcijos šaldyti matavimo kiuvetę bent 10 °C žemiau kambario temperatūros. | 0 balų |  |
| Fluorescencijos detektorius turi funkciją šildyti matavimo kiuvetę ne mažiau nei iki 40°C, ir funkcijos šaldyti matavimo kiuvetę bent 10 °C žemiau kambario temperatūros. | - balai |  |

3.3. III pirkimo objekto dalis „Mikrocentrifūga"

21 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Kaina be PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | Kaina su PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikrocentrifūga (nurodyti gamintoją ir modelį) | 1 vnt. |  |  |  |

Bendra kaina su PVM žodžiais*:

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________

3.4. IV pirkimo objekto dalis „Vienos pozicijos mėginio maišyklė"

22 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Kaina be PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | Kaina su PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vienos pozicijos mėginio maišyklė (nurodyti gamintoją ir modelį) | 1 vnt. |  |  |  |

Bendra kaina su PVM žodžiais*:

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________

  - V pirkimo objekto dalis „Analitinės svarstyklės"

23 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Kaina be PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | Kaina su PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analitinės svarstyklės (nurodyti gamintoją ir modelį) | 1 vnt. |  |  |  |

Bendra kaina su PVM žodžiais*:

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________

3.6. VI pirkimo objekto dalis „Automatinių pipečių rinkinys su stovu"

24 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Kaina be PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | Kaina su PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatinių pipečių rinkinys su stovu (nurodyti gamintoją ir modelį) | 1 vnt. |  |  |  |

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Kaina be PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) | Kaina su PVM, Eur (du skaičiai po kablelio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatinių pipečių rinkinys su stovu (nurodyti gamintoją ir modelį) | 1 vnt. |  |  |  |

Bendra kaina su PVM žodžiais*:

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________

Bendrosios pastabos:

- užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

- tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentele nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

- pasiūlymai vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

4. Patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

6. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

7. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

8. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų.

9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

SVARBU: Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma prekių kaina, įkainiai (prekės vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekėjai, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas prekes galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

10. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |