Specialiųjų pirkimo sąlygų  9 priedas

Sutarties specialiųjų salygų 1  priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Suolai (lauko suolai), jų įrengimas (pritvirtinimas prie pagrindo) ir betoninio pamato įrengimas (toliau – prekės).

2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu)

2.1. Prekės perkamos pagal faktinį poreikį, Užsakovui pateikus rašytinį užsakymą (elektroniniu paštu).

2.2. Gavęs užsakymą, Tiekėjas ne vėliau kaip  per 30 kalendorinių  dienų nuo Užsakovo rašytinio užsakymo pateikimo dienos savo transportu ir jėgomis į užsakyme nurodytą vietą pristato ir įrengia (sumontuoja) rašytiniame užsakyme nurodytas prekes.

2.3. Visos prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

2.4. prekės turi būti tvirtos, ilgaamžės, apsaugotos nuo vandalizmo, patikimai įtvirtintos į kietą paviršių (asfaltą, betoną). Visos prekės turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais. Visos dažytos dalys turi būti dažytos sveikatai nepavojingais, atspariais ultravioletiniams spinduliams dažais. Gaminių, konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų.

2.5. Prekės skirtos vienu metu naudotis tiek žmonėms su negalia, tiek žmonėms neturintiems negalios. Suolai be porankio palengvina persėdimą iš vežimėlio ant sėdimosios suoliuko dalies; suoliukai su porankiu suteikia atramą asmenims, kuriems reikalingas papildomas stabilumas ir palengvina atsistojimą.

2.6. Prekių gamyboje naudojama mediena turi būti padengta apsauginėmis priemonėmis, apsaugančiomis nuo aplinkos poveikio.

2.7. Prekės turi būti įrengiamos taip, kad šalia esantis kitas turtas nebūtų sugadintas, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.8. Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

2.9. Prekėms turi būti suteikiamas 2 metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos ir Tiekėjo Pasiūlymo 2 punkte nurodytas papildomas garantinis terminas.

3. Techniniai reikalavimai prekėms

3.1. Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, kadangi šiose eilutėse prekių atitiktis nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | suolo dizaino pavyzdys Preliminarus kiekis – 150 vnt. |  |  |
| 1.1. | Suolas Nr.1 | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomi (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.). | (įrašyti) |
| 1.2. | Medinis suolas su atrama pagamintas: 1.2.1. sėdimoji dalis su atrama – iš tropinio kietmedžio (Iroko, Ipe, Padouk, Cumaru, Afromosia, Massaranduba, Bangkirai, Merbau, Fava Amargoso, Sucupira); 1.2.2. su plieno arba lieto aliuminio kojomis; | 1.2.1. suolo sėdimoji dalis su atrama pagaminta iš..............(nurodyti medienos rūšį); 1.2.2. suolo kojos pagamintos iš ............... (nurodyti medžiagą) | (įrašyti) |
| 1.3. | 1.3.1. suolo ilgis – ne trumpesnis nei 1 800 mm ir ne ilgesnis nei 1 900 mm | 1.3.1. ilgis.......mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 1.4. | 1.4.1. sėdimosios dalies plotis – ne siauresnis nei 430 mm ir ne platesnis nei 530 mm | 1.4.1. sėdimosios dalies plotis.........mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 1.5. | 1.5.1. suolo atramos aukštis nuo žemės – ne žemesnis nei 800 mm ir ne aukštesnis nei 850 mm | 1.5.1. sėdimosios dalies aukštis nuo žemės .........mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 1.6. | Suolo atrama ir sėdimoji dalis pagaminta iš medienos lentelių, kurios: 1.6.1. ne mažesnio kaip 4 cm pločio; 1.6.2. ne mažesnio kaip 3 cm storio; 1.6.3. lentelės ilgis turi atitikti suolo ilgį, tiekėjo nurodytą 1.3.1 p., 1.6.4. suolo sėdimosios lentos yra sutvirtintos 4 mm skersine metaline juosta | Medienos lentelių: 1.6.1. plotis.......cm (įrašyti konkrečią reikšmę) 1.6.2. storis......cm (įrašyti konkrečią reikšmę) 1.6.3. atitinka (įrašyti taip / ne) ……………….. 1.6.4. atitinka (įrašyti taip / ne) ……………….. |  |
| 1.7. | 1.7.1. lentelės tvirtinamos prie konstrukcijos nerūdijančio plieno varžtais | 1.7.1. atitinka (įrašyti taip / ne) ........................ |  |
| 1.8. | Betoninio pamato suolui įrengimas Pamato suolui schema (vaizdas iš viršaus) 1750 mm 850 mm 250 mm | Patvirtinti nereikia, atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu |  |
| 2. | suolo dizaino pavyzdys (išmatavimai pateikti apytiksliai) Preliminarus kiekis – 200 vnt. |  |  |
| 2.1. | Suolas Nr. 2 | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomi (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.). | (įrašyti) |
| 2.2. | Medinis suolas su atrama pagamintas: 2.2.1. sėdimoji dalis su atrama – iš tropinio kietmedžio (Iroko, Ipe, Padouk, Cumaru, Afromosia, Massaranduba, Bangkirai, Merbau, Fava Amargoso, Sucupira); 2.2.2. su plieno arba lieto aliuminio kojomis; | 2.2.1. Suolo sėdimoji dalis su atrama pagaminta iš.............. (nurodyti medienos rūšį); 2.2.2. suolo kojos pagamintos iš ...............(nurodyti medžiagą) | (įrašyti) |
| 2.3. | 2.3.1. ilgis – ne trumpesnis nei 1800 mm ir ne ilgesnis nei 1 900 mm | 2.3.1. suolo ilgis.............mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 2.4. | 2.4.1. sėdimosios dalies plotis – ne siauresnis nei 400 mm ir ne platesnis nei 500 mm | 2.4.1. sėdimosios dalies plotis .........mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 2.5. | 2.5.1. suolo atramos aukštis nuo žemės – ne žemesnis nei 800 mm ir ne aukštesnis nei 850 mm | 2.5.1. atramos aukštis .........mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 2.6. | 2.6.1. sėdimosios dalies aukštis nuo žemės – ne žemesnis nei 400 mm ir ne aukštesnis nei 500 cm | 2.6.1. sėdimosios dalies aukštis ...... mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 2.7. | Suolo atrama ir sėdimoji dalis iš medienos lentelių, kurių išmatavimai: 2.7.1. ne mažesnio kaip 9 cm pločio, 2.7.2. ne mažesnio kaip 3 cm storio 2.7.3. lentelės ilgis turi atitikti suolo ilgį, tiekėjo nurodytą 2.3.1 p. 2.7.4. suolo sėdimosios lentos yra sutvirtintos 4 mm skersine metaline juosta | Medienos lentelių: 2.7.1. plotis.......cm (įrašyti konkrečią reikšmę) 2.7.2. storis......cm (įrašyti konkrečią reikšmę) 2.7.3. atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. 2.7.4. atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 2.8. | 2.8.1. lentelės tvirtinamos prie konstrukcijos nerūdijančio plieno varžtais | 2.8.1. atitinka (įrašyti taip / ne): ........................ |  |
| 2.9. | 2.9.1. metalinės dalys dažytos milteliniu būdu pilka matine spalva. Preliminarus spalvos pvz. RAL 7022 | 2.9.1. atitinka (įrašyti taip / ne): ........................ |  |
| 2.10. | Betoninio pamato suolui įrengimas Pamato suolui schema (vaizdas iš viršaus) 1750 mm 850 mm 250 mm | Patvirtinti nereikia, atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu |  |
| 3. | suolo dizaino pavyzdys Preliminarus kiekis – 100 vnt. |  |  |
| 3.1. | Suolas Nr. 3 | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomi (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.). | (įrašyti) |
| 3.2. | Medinis suolas be atramos pagamintas: 3.2.1. sėdimoji dalis – iš tropinio kietmedžio (Iroko, Ipe, Padouk, Cumaru, Afromosia, Massaranduba, Bangkirai, Merbau, Fava Amargoso, Sucupira); 3.2.2. su plieno arba lieto aliuminio kojomis; | 3.2.1. suolo sėdimoji dalis be atramos pagaminta iš..............(nurodyti medienos rūšį); 3.2.2. suolo kojos pagamintos iš ............... (nurodyti medžiagą) | (įrašyti) |
| 3.3. | 3.3.1. ilgis – ne trumpesnis nei 1 800 mm ir ne ilgesnis nei 1900 mm | 3.3.1. ilgis..........mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 3.4. | 3.4.1. sėdimosios dalies plotis – ne siauresnis nei 450 mm ir ne platesnis nei 550 mm | 3.4.1. sėdimosios dalies plotis.........mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 3.5. | 3.5.1. sėdimosios dalies aukštis nuo žemės – ne žemesnis nei 400 mm ir ne aukštesnis nei 500 mm | 3.5.1. sėdimosios dalies aukštis nuo žemės ...... mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 3.6. | Suolo sėdimoji dalis iš medienos lentelių, kurių išmatavimai: 3.6.1. ne mažesnio kaip 8 cm pločio; 3.6.2. ne mažesnio kaip 3 cm storio 3.6.3. lentelės ilgis turi atitikti suolo ilgį, nurodytą 3.3.1 p., 3.6.4. suolo sėdimosios lentos yra sutvirtintos 4 mm skersine metaline juosta | Medienos lentelių: 3.6.1.plotis.......cm (įrašyti konkrečią reikšmę) 3.6.2. storis......cm (įrašyti konkrečią reikšmę) 3.6.3. atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. 3.6.4. atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 3.7. | 3.7.1. lentelės tvirtinamos prie konstrukcijos nerūdijančio plieno varžtais | 3.7.1. atitinka (įrašyti taip / ne): ........................ |  |
| 3.8. | 3.8.1. metalinės dalys dažytos milteliniu būdu pilka matine spalva. Preliminarus spalvos pvz. RAL 7022 | 3.8.1. atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 3.9. | Betoninio pamato suolui įrengimas Pamato suolui schema (vaizdas iš viršaus) 1750 mm 700 mm 250 mm | Patvirtinti nereikia, atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu |  |
| 4. | suolo dizaino pavyzdys Preliminarus kiekis – 50 vnt. |  |  |
| 4.1. | Suolas Nr. 4 | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomi (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.). | (įrašyti) |
| 4.2. | Medinis suolas su atrama pagamintas: 4.2.1. sėdimoji dalis ir atrama (iš lapuočių kietmedžio: ąžuolo, uosio, klevo, skroblo, guobinių medienos), 4.2.2. su plieno arba lieto aliuminio kojomis ir porankiais | 4.2.1. suolo sėdimoji dalis su atrama pagaminta iš.............. (nurodyti medienos rūšį); 4.2.2. suolo kojos ir porankiai pagaminti iš........... (nurodyti medžiagą) | (įrašyti) |
| 4.3. | 4.3.1. suolo ilgis – ne trumpesnis nei 1 900 mm ir ne ilgesnis nei 2 200 mm | 4.3.1. suolo ilgis..........mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 4.4. | 4.4.1. suolo sėdimosios dalies plotis / gylis – ne siauresnis nei 450 mm ir ne platesnis nei 550 mm | 4.4.1. sėdimosios dalies plotis .........mm. (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 4.5. | 4.5.1. suolo sėdimosios dalies aukštis nuo žemės – ne žemesnis nei 400 mm ir ne aukštesnis nei 500 mm | 4.5.1. sėdimosios dalies aukštis nuo žemės ...... mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 4.6. | 4.6.1. suolo atramos aukštis nuo žemės – ne žemesnis nei 700 mm ir ne aukštesnis nei 800 mm | 4.6.1. suolo atramos aukštis......mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 4.7. | Suolo sėdimoji dalis su atrama iš lentelių, kurių išmatavimai: 4.7.1. ne mažesnio kaip 10 cm pločio; 4.7.2. ne mažesnio kaip 3 cm storio; 4.7.3. lentelės ilgis turi atitikti suolo ilgį, nurodytą 4.3.1 p, 4.7.4. suolo sėdimosios lentos yra sutvirtintos 4 mm skersine metaline juosta | Medienos lentelių: 4.7.1. plotis.......cm (įrašyti konkrečią reikšmę) 4.7.2. storis......cm (įrašyti konkrečią reikšmę) 4.7.3. atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. 4.7.4. atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 4.8. | 4.8.1. lentelės tvirtinamos prie konstrukcijos nerūdijančio plieno varžtais | 4.8.1. atitinka (įrašyti taip / ne): ........................ |  |
| 4.9. | 4.9.1. metalinės dalys dažytos milteliniu būdu pilka matine spalva. Preliminarus spalvos pvz. RAL 7022 | 4.9.1. atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 4.10. | Betoninio pamato suolui įrengimas Pamato suolui schema (vaizdas iš viršaus) 2050 mm 850 mm 250 mm | Patvirtinti nereikia, atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu |  |
| 5. | suolo dizaino pavyzdys Preliminarus kiekis – 30 vnt. |  |  |
| 5.1. | Suolas Nr. 5 | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomi (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.). | (įrašyti) |
| 5.2. | Medinis suolas su atrama pagamintas: 5.2.1. sėdimoji dalis ir atrama (iš lapuočių kietmedžio: ąžuolo, uosio, klevo, skroblo, guobinių medienos), 5.2.2. su betoninėmis konstrukcijomis | 5.2.1. suolo sėdimoji dalis su atrama pagaminta iš.............. (nurodyti medienos rūšį); 5.2.2. suolo konstrukcijos (kojos) pagamintos iš........... (nurodyti medžiagą) | (įrašyti) |
| 5.3. | 5.3.1. suolo sėdimosios medinės dalies ilgis ne mažiau 1 700 mm ir ne daugiau nei 1 800 mm | 5.3.1. suolo ilgis..... mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 5.4. | 5.4.1. sėdimosios dalies plotis/gylis – ne siauresnis nei 400 mm ir ne platesnis nei 500 mm | 5.4.1. sėdimosios dalies plotis/gylis.........mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 5.5. | 5.5.1. suolo sėdimosios dalies aukštis nuo žemės – ne žemesnis nei 400 mm ir ne aukštesnis nei 500 mm | 5.5.1. sėdimosios dalies aukštis nuo žemės:....mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 5.6. | 5.6.1. suolo atramos aukštis nuo žemės – ne žemesnis nei 700 mm ir ne aukštesnis nei 800 mm | 5.6.1. atramos aukštis.......mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | (įrašyti) |
| 5.7. | Suolo sėdimoji dalis su atrama iš lentelių, kurių išmatavimai: 5.7.1. ne mažesnio kaip 10 cm pločio; 5.7.2. ne mažesnio kaip 3 cm storio; 5.7.3. lentelės ilgis turi atitikti suolo ilgį, nurodytą 5.3.1. p., 5.7.4. suolo sėdimosios lentos yra sutvirtintos 4 mm skersine metaline juosta | Medienos lentelių: 5.7.1. plotis.......cm (įrašyti konkrečią reikšmę) 5.7.2. storis......cm (įrašyti konkrečią reikšmę) 5.7.3. atitinka (įrašyti taip / ne) ……………….. 5.7.4. atitinka (įrašyti taip / ne) ……………….. |  |
| 5.8. | 5.8.1. lentelės tvirtinamos prie konstrukcijos nerūdijančio plieno varžtais | 5.8.1. atitinka (įrašyti taip / ne): ........................ |  |
| 5.9. | 5.9.1. konstrukcija (suolo atramos) – betonas; 5.9.2. betoninių atramų aukštis virš žemės – ne žemesnės nei 400 mm ir ne aukštesnės nei 500 mm; 5.9.3. betono stiprio klasė C40, pageidautina su natūralaus granito 2–5 mm frakcijos skaldelės apdaila. Skaldelė įliejama gamybos proceso metu. | 5.9.1. atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. 5.9.2. betoninių atramų aukštis......... mm (įrašyti konkrečią reikšmę) 5.9.3. atitinka ........................ (įrašyti taip/ne) |  |
| 5.10. | Betoninio pamato suolui įrengimas Pamato suolui schema (vaizdas iš viršaus) 1800 mm 600 mm 400 mm | Patvirtinti nereikia, atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu | ` |

3.2. Reikalavimai prekių (suolų) įrengimui:

| Suolai turi būti patikimai įtvirtintos į kietą paviršių (asfaltą, betoną), tvirtinama – ankeriniais varžtais prie kietos dangos | Atitiktis reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |
| --- | --- |

3.3. Reikalavimai betoninio pamato suolams įrengimui:

| Pamato betono stiprio klasė C16/20. Rekomenduojama pamatus žalioje vejoje įrengti įgilinant juos 70 cm, kietoje dangoje (asfaltas, trinkelės) – 50 cm | Atitikimo prekės įrengimo reikalavimams patvirtinti nereikalaujama, atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |
| --- | --- |

4. Prekių garantinis terminas

Visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti, lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai  bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Visoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | (įrašyti) |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos ir surinktos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.