TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Gydymo paskirties pastato (-ų), Ligoninės g. 12, Alytus energetinio audito atlikimas. Apimantis išsamų energijos ir energijos išteklių vartojimo auditą VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės (toliau – Ligoninė) pastatuose, siekiant nustatyti pagrindinius energijos vartojimo rodiklius, identifikuoti efektyvumo trūkumus ir pateikti rekomendacijas dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo.

2.  Užduotis:

2.1. Audituoti visus Ligoninės pastatus ir jų inžinerines sistemas, įvertinti pastatų ir inžinerinių sistemų būklę bei jų energinį efektyvumą.

2.2. Surinkti ir išanalizuoti duomenis apie elektros, šilumos, vandens bei kitų energijos išteklių vartojimą, atlikti energijos vartojimo analizę už 1 pasirinktus metus, remiantis pateiktais duomenimis už pastaruosius trejus metus.

2.3. Nustatyti pagrindinius energijos vartojimo šaltinius Ligoninėje, energijos vartojimo trūkumus ir neefektyvias sritis bei įvertinti galimas energijos taupymo priemones;

2.4. Parengti išsamią ataskaitą su išvadomis, siūlymais ir rekomendacijomis dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo:

2.4.1. ataskaita turi būti pateikta elektroniniu PDF formatu;

2.4.2. ataskaitoje turi būti aiškiai pateikti visi audito rezultatai, analizės duomenys ir rekomendacijos;

2.4.3. turi būti parengta audito išvadų ir pasiūlymų santrauka;

2.4.4. esant poreikiui, pristatyti ataskaitą ne mažiau kaip du kartus, Perkančiosios organizacijos nurodytu būdu, iš anksto suderinta data ir laiku;

2.4.5. esant perkančiosios organizacijos ir projekto įgyvendinime dalyvaujančių institucijų pastaboms, atsižvelgiant į jas ir pasiūlymus, kurie neprieštarauja teisės aktams, paslaugos teikėjas privalo patikslinti, be papildomo atlyginimo bei po paslaugų priėmimo taisyti, koreguoti išsamiojo energijos vartojimo audito ataskaitą taip, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus;

2.4.6. teikti konsultacijas dėl ataskaitoje pateiktų duomenų, jų įgyvendinimo ir pan.

3. Techniniai reikalavimai:

3.1. Audito metodika – vadovautis LR energetikos ministro patvirtinta metodika „Išsamiojo energijos ir energijos išteklių vartojimo audito atlikimo pastatuose metodika“ (TAR, 2023-03-30, Nr. 5891).

3.2. Duomenų analizė – analizuoti visus turimus Ligoninės energijos vartojimo duomenis: elektros, šilumos, vandens ir kitų energijos išteklių.

3.3. Patalpų temperatūros analizė – vidutinė patalpų temperatūra turi būti nustatyta remiantis šilumos vartojimo duomenų regresine analize (ne trumpesnis kaip 3 metų laikotarpis).

3.4. Taikomos technologijos:

• Infraraudonųjų spindulių kamera;

• Šildymo atšakų šilumos srautų matavimas;

• Vėdinimo įrenginių matavimai (oro srautų, pasipriešinimo, šilumogrąžos efektyvumo ir elektros galios matavimai – ne mažiau kaip 2 pagrindiniuose įrenginiuose);

• Temperatūros, santykinės drėgmės ir CO₂ koncentracijos matavimai (ne mažiau kaip 8 taškuose).

4. Paslaugos teikimo terminai:

4.1.  Audito pradžia – nuo sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos.

4.2. Preliminari ataskaita – per 8 savaites nuo sutarties pasirašymo dienos.

4.3. Galutinė ataskaita – ne anksčiau kaip po 1 ir ne vėliau kaip 2 pilno šildymo sezono mėnesio (-ių) nuo šildymo sezono pradžios.

5. Priedas. Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas, 20 lapų.

_____________