## Žiniaraštis
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | 1 mato vnt. įkainiai |  |  | Vnt. kaina, EUR be PVM | Viso kaina, EUR be PVM
|  |  |  | Medžiagų | Darbų | Mechanizmų
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | 6=4*8
1 | Siurblių keitimas
1.1 | Siurblių su elektros varikliu iki 5 kw išmontavimas, pridavimas užsakovui | vnt. | 3 | −
1.2 | Siurblių su elektros variklių montavimas iki 5 kw | vnt. | 3 | −
1.1 | Siurblių su elektros varikliu iki 10 kw išmontavimas, pridavimas užsakovui | vnt. | 3 | −
1.2 | Siurblių su elektros variklių montavimas iki 10 kw | vnt. | 3 | −
1.3 | Siurblių su elektros varikliu iki 22 kw išmontavimas, pridavimas užsakovui | vnt. | 2 | −
1.4 | Siurblių su elektros variklių montavimas iki 22 kw | vnt. | 2 | −
1.5 | Siurblių su elektros varikliu iki 100 kw išmontavimas, pridavimas užsakovui | vnt. | 2 | −
1.6 | Siurblių su elektros varikliu iki 200 kw išmontavimas, pridavimas užsakovui | vnt. | 2 | −
2 | Nerūdijančio plieninio suvirintos fasoninės dalys iki DN50 mm:
2.1 | Alkūnių demontavimas | vnt. | 5 | −
2.2 | Alkūnių sumontavimas | vnt. | 5
2.3 | Flanšų demontavimas | vnt. | 10 | −
2.4 | Flanšų sumontavimas | vnt. | 10
2.5 | Perėjimų demontavimas | vnt. | 5 | −
2.6 | Perėjimų sumontavimas | vnt. | 5
3 | Nerūdijančio plieninio suvirintos fasoninės dalys iki D100 mm:
3.1 | Alkūnių demontavimas | vnt. | 5 | −
3.2 | Alkūnių sumontavimas | vnt. | 5
3.3 | Flanšų demontavimas | vnt. | 10 | −
3.4 | Flanšų sumontavimas | vnt. | 10
3.5 | Perėjimų demontavimas | vnt. | 5 | −
3.6 | Perėjimų sumontavimas | vnt. | 5
4 | Nerūdijančio plieninio suvirintos fasoninės dalys iki DN250 mm:
4.1 | Alkūnių demontavimas | vnt. | 5 | −
4.2 | Alkūnių sumontavimas | vnt. | 5
4.3 | Flanšų demontavimas | vnt. | 10 | −
4.4 | Flanšų sumontavimas | vnt. | 10
4.5 | Perėjimų demontavimas | vnt. | 5 | −
4.6 | Perėjimų sumontavimas | vnt. | 5
5 | Nerūdijančio plieninio suvirintos fasoninės dalys iki DN400 mm:
5.1 | Alkūnių demontavimas | vnt. | 5 | −
5.2 | Alkūnių sumontavimas | vnt. | 5
5.3 | Flanšų demontavimas | vnt. | 5 | −
5.4 | Flanšų sumontavimas | vnt. | 5
5.5 | Perėjimų demontavimas | vnt. | 5 | −
5.6 | Perėjimų montavimas | vnt. | 5
6 | Nerūdijančio plieninio suvirintos fasoninės dalys iki DN600 mm:
6.1 | Alkūnių demontavimas | vnt. | 2 | −
6.2 | Alkūnių sumontavimas | vnt. | 2
6.3 | Flanšų demontavimas | vnt. | 5 | −
6.4 | Flanšų sumontavimas | vnt. | 5
6.5 | Perėjimų demontavimas | vnt. | 2 | −
6.6 | Perėjimų sumontavimas | vnt. | 2
7 | Iki DN 50 mm uždaromoji armatūra:
7.1 | Sklendžių demontavimas | vnt. | 5 | −
7.2 | Sklendžių sumontavimas | vnt. | 6
7.3 | Atbulinių vožtuvų demontavimas | vnt. | 5 | −
7.4 | Atbulinių vožtuvų sumontavimas | vnt. | 5
8 | Iki DN 100 mm uždaromoji armatūra:
8.1 | Sklendžių demontavimas | vnt. | 5 | −
8.2 | Sklendžių sumontavimas | vnt. | 6
8.3 | Atbulinių vožtuvų demontavimas | vnt. | 5 | −
8.4 | Atbulinių vožtuvų sumontavimas | vnt. | 5
9 | Iki DN 200 mm uždaromoji armatūra:
9.1 | Sklendžių demontavimas | vnt. | 5 | −
9.2 | Sklendžių sumontavimas | vnt. | 6
9.3 | Atbulinių vožtuvų demontavimas | vnt. | 5 | −
9.4 | Atbulinių vožtuvų sumontavimas | vnt. | 5
10 | Iki DN 400 mm uždaromoji armatūra:
10.1 | Sklendžių demontavimas | vnt. | 5 | −
10.2 | Sklendžių sumontavimas | vnt. | 5
10.3 | Atbulinių vožtuvų demontavimas | vnt. | 3 | −
10.4 | Atbulinių vožtuvų sumontavimas | vnt. | 3
11 | Iki DN600 mm uždaromoji armatūra:
11.1 | Sklendžių demontavimas | vnt. | 5 | −
11.2 | Sklendžių sumontavimas | vnt. | 5
11.3 | Atbulinių vožtuvų demontavimas | vnt. | 3 | −
11.4 | Atbulinių vožtuvų sumontavimas | vnt. | 3
12 | Nerūdijančio plieno vamzdynų iki DN200 mm suvirinimas:
12.1 | Nerūdijančio plieno vamzdynas sienelių storis iki 2mm | vnt. | 10
12.2 | Nerūdijančio plieno vamzdynas sienelių storis iki 4mm | vnt. | 10
13 | Nerūdijančio plieno vamzdynų iki DN400 mm suvirinimas:
13.1 | Nerūdijančio plieno vamzdynas sienelių storis iki 2mm | vnt. | 5
13.2 | Nerūdijančio plieno vamzdynas sienelių storis iki 4mm | vnt. | 5
14 | Nerūdijančio plieno vamzdynų iki DN600 mm suvirinimas:
14.1 | Nerūdijančio plieno vamzdynas sienelių storis iki 2mm | vnt. | 5
14.2 | Nerūdijančio plieno vamzdynas sienelių storis iki 4mm | vnt. | 5
15 | Nuotekų siurblinių įlipimo angos:
15.1 | Siurblinių dangčių vyrių keitimas į vyrius iš nerūdijančio plieno | vnt. | 10
15.2 | Cilindrinės nuotekų siurblinės iš PE dangčio keitimas | vnt. | 2
15.3 | Cilindrinės nuotekų siurblinės įlipimo angos paaukštinimas iš PE lakšto iki 500 mm | vnt. | 10
16 | Vamzdžių, ortakių laikiklių keitimas
16.1 | LO tipo tipo nerūdijančio plieno laikiklių D100 - D200 montavimas | vnt. | 3
16.2 | LO tipo tipo nerūdijančio plieno laikiklių D300 - D400 montavimas | vnt. | 3
16.3 | Sieninių kronšteinų D100 - D200 montavimas | vnt. | 3
16.4 | Sieninių kronšteinų D300 - D400 montavimas | vnt. | 3
17 | Kiti remonto darbai:
17.1 | Nešmenų krepšių gaminimas iš nerūdijančio plieno svoris iki 20 kg | vnt. | 3
17.2 | Siurblių kreipiančiųjų pailginimas D50 iš nerūdijančio plieno | m | 40
17.3 | Siurblių kreipiančiųjų pailginimas D50 iš nerūdijančio plieno | m | 40
17.4 | Kopėčių virinimas iš nerūdijančio plieno D 40 | m | 5
17.5 | Kronšteinų, siurblio rėmų, vamzdynų ir kitų smulkių nerūdijančio plieno konstrukcijų gaminimas | t | 0.5
17.6 | Plieno vamzdynų iki d 200 mm suvirinimas | vnt. | 10
17.7 | Plieno vamzdynų iki d 400 mm suvirinimas | vnt. | 5
17.8 | Plieno vamzdynų iki d 600 mm suvirinimas | vnt. | 5
17.9 | Vakuuminių vožtuvų komplekto demontavimas, pridavimas užsakovui | vnt. | 7 | −
17.10 | Vakuuminių vožtuvų komplekto montavimas, vožtuvą pateikia užsakovas. | vnt. | 7 | −
17.11 | Durų spynos kontrukcijos remontas virinant (nuotekų siurblinių durų spynos rakinamos varžtu. Išdilus sriegiui iš naujo virinamas naujas srieginis lizdas) | vnt. | 5
17.12 | Dėl korozijos atitrūkusių plieninių durų vyrių ir plieninių korozijos pažeistų durų konstrukcijos remontas virinant. | vnt. | 5
Bendra kaina Eur be PVM
PVM
Suma su PVM: