Tiekėjams						2025-05-13

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Mokslo paskirties pastato Jovaro progimnazijos Vytauto g. 132, Šiauliai, projekto parengimas“ (CVP IS pirkimo Nr. 2216895) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1.Klausimas. Ar kvalifikacijos reikalavimą dėl elektrotechnikos ir šilumos gamybos ir tiekimo projekto dalių vadovo atitiks specialistai , kurių sertifikate nurodyta elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) ir šilumos gamybos (iki 20 MW galios) ir tiekimo?

Atsakymas. Taip, specialistai, kurių sertifikate nurodyta teisė dirbti elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos)  ir šilumos gamybos (iki 20 MW) bei tiekimo srityse, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus

2.Klausimas. Norėjome pasiteirauti dėl tvarumo vertinimo sertifikato. Kokią pastato tvarumo vertinimo sertifikato kategoriją ar klasę norima pasiekti šiame projekte pagal LEED, BREEM ar CEEQUAL vertinimo skalę?

Atsakymas. Pagal BREEM skalę siekiamas Good lygis

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Šiaulių apskaitos centro viešųjų pirkimų padalinio specialistas Algimantas Zeninas, tel. +37065103557, el. p. algimantas.zeninas@sac.lt