## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
FIZIOTERAPIJOS ĮRANGA (KRIOTERAPIJOS PRIETAISAS, MAGNETOTERAPIJOS PRIETAISAS, MECHANINIS LIMFODRENAŽO APARATAS)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | FIZIOTERAPIJOS ĮRANGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1. | Fizioterapijos įranga
1.1. | Krioterapijos aparatas | 1 | vnt
1.1.1. | Skirtas atlikti šalčio terapijos procedūrą, pagerinant kraujo ir limfos pratekėjimą, sumažinant odos audinio tempimą potrauminėms ir uždegiminėms vietoms
1.1.2. | Procedūra atliekama automatiškai- kai šalčio paskirstymas terapiniame plote atliekamas be operatoriaus su tam skirtais priedais
1.1.3. | Maksimali temperatūra -30°C ± 5°C
1.1.4. | Oro srautas 1000 l/min ±10 l/min
1.1.5. | Valdymas jutikliniu ne mažiau kaip 7 “ ekranu
1.1.6. | Procedūros parametrai: Trukmė reguliuojama intervale 1-99 min. Intensyvumo reguliavimas ne mažiau 5 žingsniais. Veikimo režimas ne mažiau dviejų tipų (pastovaus veikimo ir impulsinis). Iš anksto sukonfiguruoti ne mažiau 5 protokolai
1.1.7. | Būtina komplektacijoje pateikti ne mažiau kaip 4 skirtingų formų aplikatorius, kūginis aplikatorius L ir M dydžių automatinės šalčio terapijos atlikimui
1.1.8. | Pagrindinis prietaisas su ratukais
1.1.9. | Pateikti gamintojo įgaliojimą įrangos tiekimui ir servisui Lietuvoje arba susitarimo su tokius įgaliojimus turinčia įmone kopiją
1.1.10. | Užpildytas prietaiso techninis pasas. Prietaiso pasas turi atitikti SAM nustatytus reikalavimus.
1.1.11. | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
1.1.12. | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą
1.1.13. | CE sertifikatas būtinas
1.1.14. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MAGNETOTERAPIJOS APARATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
2. | Magnetoterapijos aparatas
2.1. | Magnetoterapijos aparatas | 1 | vnt.
2.1.1. | Prietaisas skirtas gydymui žemo dažnio magnetiniu lauku
2.1.2. | Kanalų skaičius ne mažiau kaip 2
2.1.3. | Skystųjų kristalų arba lygiavertis, lietimui jautrus ekranas.
2.1.4. | Fokusuoto magnetinio lauko technologija, nesukelianti pašalinio poveikio personalui
2.1.5. | Magnetinio lauko režimai, ne mažiau, kaip išvardinti: nuolatins, pulsinis, pulsų serijos.
2.1.6. | Magnetinių impulsų formos, ne mažiau: stačiakampė, stačiakampė ištęsta, eksponentinė, trikampė, sinusoidė.
2.1.7. | Maksimali indukcija ne mažiau 125 mT
2.1.8. | Dažnio ribos ne blogiau 0-160 Hz
2.1.9. | Būtinas automatinis patikros testas įjungus aparatą ir klaidų pranešimai
2.1.10. | Būtinas automatinis prijungtų priedų atpažinimas
2.1.11. | Apsaugos laipsnis, ne blogiau IP20
2.1.12. | Komplektacijoje dviejų ir keturių diskų magneto aplikatoriai.
2.1.13. | Komplektacijoje ne mažiau kaip 30 cm. Solenoidas, 1 vnt.;
2.1.14. | Komplektacijoje kušetė su ne mažiau kaip 70 cm. Solenoidu.
2.1.15. | Užpildytas prietaiso techninis pasas. Prietaiso pasas turi atitikti SAM nustatytus reikalavimus.
2.1.16. | Pateikti gamintojo įgaliojimą įrangos tiekimui ir servisui Lietuvoje arba susitarimo su tokius įgaliojimus turinčia įmone kopiją
2.1.17. | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
2.1.18. | Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn.
2.1.19. | CE sertifikatas būtinas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | LIMFODRENAŽO (KOMPRESINĖS TERAPIJOS) APARATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
3. | Limfodrenažo (kompresinės terapijos) aparatas
3.1. | Limfodrenažo (kompresinės terapijos) aparatas | 1 | vnt.
3.1.1. | Ne mažiau kaip 12 kamerų kompresinė sistema
3.1.2. | Galimybė nustatyti: priputimo greitį (ne mažiau kaip 2 lygius), kamerų slėgį, pauzę tarp kompresijos ciklų, procedūros trukmę.
3.1.3. | Būtina skaitmeninė slėgio, pauzių tarp kompresijos ciklų trukmės, terapijos laiko indikacija
3.1.4. | Vienu metu galima prijungti ne mažiau kaip 3 kompresinius priedus
3.1.5. | slėgio reguliavimo ribos ne blogiau kaip 20 - 120 mm Hg
3.1.6. | Slėgio gradientas, ne blogiau kaip: 100% slėgis pirmoje kameroje - 60% slėgis paskutinėje kameroje
3.1.7. | Distansinis pultas pacientui
3.1.8. | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
3.1.9. | Pateikti gamintojo įgaliojimą įrangos tiekimui ir servisui Lietuvoje arba susitarimo su tokius įgaliojimus turinčia įmone kopiją
3.1.10. | Užpildytas prietaiso techninis pasas. Prietaiso pasas turi atitikti SAM nustatytus reikalavimus.
3.1.11. | CE sertifikatas būtinas
3.1.12. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2417 2025-05-13 12:38:13