Pirkimo sąlygų 1 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL STEAM LABORATORIJOS BALDŲ PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar kvazisubtiekėją (-us) (specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subtiekėjo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti):

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) (juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, kurių tiekėjas neketina įdarbinti) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus ir dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) (Specialistas (-ai), kuriuo (-iais) yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kuris (-ie) nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-ų) darbuotojas (-ai), tačiau yra ketinamas (-i) įdarbinti sutarties vykdymo metu) |  |

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio atliekamas paslaugas (prekes) (pildoma, jei dalyvauja ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Partnerio įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus ir dalį procentais) |
| --- | --- | --- |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1)	Apklausos sąlygose;

2)	kituose pridedamuose dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

2. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę. Kainos turi būti pateiktos su visomis reikiamomis išlaidomis, susijusiomis su sutarties įvykdymu:

| Prekių pavadinimas | Kaina Eur be PVM | PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| STEAM laboratorijos baldai |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais:

Pastabos:

- Paslaugos atinka techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Lentelės stulpeliuose pateikiamas įkainis (kaina), nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

- Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikštos skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

- Jeigu „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomų prekių charakteristika:

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Siūlomų prekių charakteristika (pildo tiekėjas) Būtina įvardinti tikslius parametrus bei jų reikšmes, apsiribojimas vien įrašais „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimas. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Keturvietis laboratorijų stalas (laboratorinė sala) – 4 vnt. (16 darbo vietų) |  |
| 1. | Gamintojas |  |
| 2. | Modelis |  |
| 3. | Stalo išmatavimai ne mažesni kaip 1200 x 1300 x 700 mm |  |
| 4. | Stalo šoninė konstrukcija su ne mažesniais kaip 60x30 mm metaliniais profiliais, kurių sienelės storis ne plonesnis kaip 2 mm |  |
| 5. | Apatinė konstrukcija su ne mažesniais kaip 100x20 mm metaliniais profiliais, kurių sienelės storis ne plonesnis kaip 1.5 mm |  |
| 6. | Viršutinė konstrukcija su ne mažesniais kaip 60x20 mm metaliniais profiliais, kurių sienelės storis ne plonesnis kaip 1.5 mm |  |
| 7. | Stalviršis turi būti fenolio kompaktinės medžiagos ne plonesnės kaip 20 mm storio |  |
| 8. | Stalo kojos turi būti su aukščio reguliavimu |  |
| 9. | Šoninės apdailos turi būti melamino arba lygiavertės medžiagos |  |
| 10. | Stalas turi atitikti EN 13150 „Laboratorijų darbo stalai. Matmenys, saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiaverčius |  |
| Turi būti stale integruota lentyna |  |  |
| 1. | Nurodyti gamintoją |  |

| 2. | Nurodyti modelį |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Lentynos išmatavimai ne mažesni nei 1200x300x420 mm |  |
| 4. | Konstrukcinio vamzdžio dydis turi būti ne mažesnis kaip 60x30 mm |  |
| 5. | Lentynos turi būti su ne mažiau kaip 3 aukščių reguliavimu ir ne plonesnio kaip 20 mm fenolio kompaktinės plokštės arba lygiavertės lentynomis |  |
| 2. | Mokytojo stalas – 1 vnt. |  |
| 1. | Gamintojas |  |
| 2. | Modelis |  |
| 3. | Išmatavimai ne mažesni kaip 1200x650 mm |  |
| 4. | Kojų metaliniai vamzdeliai ne plonesni kaip 35 mm dydžio |  |
| 5. | Kojos padengtos epoksidinio poliesterio medžiaga arba lygiaverte |  |
| 6. | Kojos turi būti reguliuojamo aukščio |  |
| 7. | Stalviršis MDF arba lygiavertės medžiagos ne plonesnis kaip 20 mm su ne plonesniais kaip 1.5 mm ABS arba lygiavertės medžiagos apvadais |  |
| 8. | Integruotas stalčius turi būti su užraktu |  |
| 9. | Turi būti metalinė priekinė panelė |  |
| 10. | Atitinkantis standartus EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį |  |
| 11. | Atitinkantis standartus EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį |  |
| 3. | Mobili spintelė – 1 vnt. |  |
| 1. | Gamintojas |  |
| 2. | Modelis |  |
| 3. | Išmatavimai turi būti ne mažesni nei 1100 x 450 x 600 mm (plotis x gylis x aukštis) |  |
| 4. | Konstrukcija turi būti ne mažiau kaip iš 18 mm melamino drožlių plokštės su ne mažiau kaip 2 mm PVC apvadu |  |
| 5. | Turi būti ne mažiau kaip 3 stalčiai |  |
| 6. | Turi būti ne mažiau kaip 4 ratukai |  |
| 7. | Gaminys turi atitikti laboratorijų EN 14727 ir sandėliavimo spintų EN 14056 standartus |  |
| 4. | Mobilus laboratorinis stalas mokytojui – 1 vnt. |  |
|  | Gamintojas |  |
|  | Modelis |  |
|  | Stalo išmatavimai ne mažesni kaip 1200x600x700 mm |  |
|  | Pagrindo konstrukcija: Metalinė su ne mažesniais kaip 60x30 mm metaliniais profiliais Metaliniai profiliai padengti antikorozinės epoksidinės dervos danga arba lygiaverte |  |
|  | Stalviršis turi būti fenolio kompaktinės medžiagos ne plonesnės kaip 20 mm storio |  |
|  | Šoninės apdailos turi būti melamino arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Stalas turi būti atitinkantis EN 13150 „Laboratorijų darbo stalai. Matmenys, saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiaverčius standartus |  |
| 5. | Pagalbinis stalas – 1 vnt. |  |
| 1. | Gamintojas |  |
| 2. | Modelis |  |
| 3. | Stalo struktūra sudaryta iš ne mažiau kaip 1 mm storio plieno lakštų, kurie nudažyti epoksidiniais dažais |  |
| 4. | Stale turi būti šoninės durys pagamintos iš ne mažiau kaip 0.6 mm storio plieno, durys turi būti sutvirtintos per visą ilgį ir su užraktais |  |
| 5. | Turi būti ne mažiau kaip 5 stalčiai, kurie pagaminti ne iš mažiau kaip 0,6 mm storio lakštinio plieno su bėgeliais |  |
| 6. | Stalviršis turi būti fenolinės plokštės ne plonesnis nei 12 mm arba lygiavertis |  |
| 7. | Stalo apačioje turi būti ratukai ne mažesnio nei 70 mm diametro |  |
| 8. | Ne mažiau kaip 2 stalo ratukai turi būti su stabdžiais |  |
| 9. | Stalo šone turi būti ne mažiau kaip 2 rankenos |  |
| 10. | Turi būti polipropileno kriauklė arba lygiavertė |  |
| 11. | Turi būti ne mažiau kaip 1 gesintuvas ne mažesnės kaip 1 kg talpos |  |
| 12. | Turi būti pirmosios pagalbos vaistinėlė |  |
| 13. | Turi būti LED ekranas, kuris rodo ne mažiau kaip įtampą ir srovę |  |
| 14. | Įtampos diapazonas ne mažiau kaip 1 mV |  |
| 15. | Stale turi būti įmontuoti ne mažiau kaip 2 kanistrai vandens ne mažiau kaip 5 l |  |
| 6. | Kėdė mokiniui ir mokytojui – 17 vnt. |  |
|  | Gamintojas |  |
|  | Modelis |  |
|  | Atlošo plotis ne mažesnis kaip 410 mm |  |
|  | Sėdynės gylis (nuo atlošo galinės dalies iki sėdynės priekio) ne mažesnis kaip 400 mm |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus kėdės atlošo medžiagos turi būti ne mažiau kaip 100% perdirbamos |  |
|  | Kėdės aukščio reguliavimas nuo ne daugiau kaip 650 mm iki ne mažiau kaip 885 mm |  |
|  | Pakėlimo mechanizmas turi būti dujinis amortizatorius arba lygiavertis |  |
|  | Pagrindas su ne mažiau kaip 5 atraminiais taškais pagamintais iš nailono arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Ratukų medžiaga turi būti poliamidas arba lygiavertė medžiaga |  |
|  | Turi būti kojų padėjimo diskas |  |
| 7. | Traukos spinta – 1 vnt. |  |
|  | Gamintojas |  |
|  | Modelis |  |
|  | Ne mažiau kaip 80 proc. traukos spintoje naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas |  |
|  | Visos plastikinės dalys, kurių masė ne mažesnė kaip ≥ 50 g yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) standartą |  |
|  | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose nėra pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372) |  |
|  | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose nėra daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ) |  |
|  | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose negali būti chromo (VI) junginių |  |
|  | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose formaldehido išmetamieji teršalai neviršija 0,05 ppm. |  |
|  | Traukos spintos matmenys išoriniai matmenys ne mažesni kaip 2200x1500x850 mm (aukštis x plotis x gylis) |  |
|  | Traukos spintos išoriniai matmenys turi būti keičiami pagal kliento poreikį |  |
|  | Traukos spintoje integruota keramikinė kriauklė (TSIKK) ne mažesnė kaip 250x500 mm |  |
|  | TSIKK vandens maišytuvas turi būti montuojamas į kriauklės korpusą |  |
|  | Darbo zonos apšvietimas (DZA) šviesos diodų su apšvieta ne mažesne kaip 950 Lx |  |
|  | DZA spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažesnis kaip 88 % |  |
|  | Integruoti ne mažiau kaip 2 elektros lizdai |  |
|  | Ventiliatorius užtikrinantis ne mažesnį kaip 800 m3/val. ištraukiamo oro tūrį ir yra užtikrintas 0,3 m/s traukos spintos Face velocity atidarius langą į darbinį aukštį (500 mm nuo stalviršio) |  |
|  | Integruotas ištraukiamo oro srauto matuoklis (m3/val.) |  |
|  | Oro srauto vertė turi būti atvaizduojama integruotame ekrane |  |
|  | Traukos spintoje turi būti integruotas lietimui jautrus valdymo/informacinis ekranas (LJVIE) |  |
|  | LJVIE atminties kiekis ne mažesnis kaip 100 Mb |  |
|  | LJVIE turi būti garsiakalbis |  |
|  | LJVIE turi būti traukos spintos ištraukiamo oro srauto atvaizdavimas ekrane (m3/val.) |  |
|  | LJVIE langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) turi būti atvaizduojamas "Face velocity" (m/s) |  |
|  | LJVIE turi būti garsinė ir vaizdinė signalizacija, kai oro srautas per mažas langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) (face velocity <0,3 m/s arba yra gedimas ir oro ištraukimas nepakankamas) |  |
|  | LJVIE turi būti galimybė įjungti ir išjungti traukos spintos apšvietimą |  |
|  | LJVIE turi būti galimybė pasiekti įvestą informaciją (instrukcija lietuvių kalba) |  |
|  | LJVIE mikrovaldiklio plokštės signalų apdorojimas su ne mažiau kaip 10 skaitmeninių I/O jungčių |  |
|  | LJVIE mikrovaldiklio plokštės atminties dydis ne mažesnis kaip 30 kB |  |
|  | Traukos spintos pakeliamas langas (TSPL) turi būti pakeliamas iki darbinės pozicijos ne mažesnės kaip 500 mm virš stalviršio |  |
|  | TSPL turi būti iš grūdinto ne plonesnio kaip 5 mm storio stiklo |  |
|  | TSPL pakėlimo mechanizmui turi būti naudojamas plieninis trosas |  |
|  | TSPL pakėlimas turi būti tolygus bei turi būti galimybė sustabdyti langą bet kurioje pozicijoje nuo 0 iki darbinės pozicijos (500 mm virš darbastalio) |  |
|  | TSPL turi būti suprojektuotas taip, kad apatinėje (uždarytoje) padėtyje liktų ne mažesnis kaip 30 mm tarpas minimalaus oro ištraukimo užtikrinimui |  |
|  | TSPL esant uždarytoje padėtyje, traukos spinta turi perjungti ventiliatorių į minimalų ištraukiamo oro kiekį ne didesnį kaip 40% nuo ištraukiamo oro srauto esant darbinėje padėtyje (500 mm virš stalviršio) |  |
|  | Darbo zonos stalviršio (DZS) storis ne plonesnis kaip 35 mm |  |
|  | DZS padengimas HPL medžiaga arba lygiaverte |  |
|  | Traukos spintos korpusas (TSK) turi būti pagamintas iš laminuotos (HPL) medžio drožlių plokštės, kurios storis ne plonesnis kaip 18 mm |  |
|  | TSK fasadų briaunų storis neplonesnis kaip 2 mm |  |
|  | TSK oro išmetimo sistemos vamzdžio diametras ne mažesnis kaip 200 mm |  |
|  | TSK turi būti integruota metalinė rakinama spintelė su ventiliacija, kuri sujungta su traukos spintos ištraukimo ventiliacija |  |
|  | TSK spintelės (TSKS) matmenys ne mažesni kaip 600 x 700 x 430 mm |  |
|  | TSKS turi būti metalinė dažyta milteliniu būdu, spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva |  |
|  | Traukos spinta (TS) turi būti sumontuota ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, kurio spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva |  |
|  | TSK turi būti su integruotomis ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio kojelėmis |  |
|  | TSK su integruotomis ne mažiau kaip 2 lentynomis šalia spintelės |  |
|  | Turi būti galimybė užsakovui pasirinkti TS spalvą iš ne mažiau kaip 2 spalvų |  |
|  | Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn. |  |
| 8 | Aukšta spinta – 3 vnt. |  |
| 1. | Gamintojas |  |
| 2. | Modelis |  |
| 3. | Spintos konstrukcija turi būti ne iš plonesnės kaip 18 mm melamino arba lygiavertės medžiagos su ne mažesniu kaip 2 mm PVC apvadu |  |
| 4. | Spintos išmatavimai ne mažesni kaip 115x65x190 cm |  |
| 5. | Spinta turi sudaryti iš apatinio modulio su 2 durelėmis ir fiksuota lentyna bei viršutinio modulio su stumdomomis stiklinėmis durelėmis ir ne mažiau kaip 2 reguliuojamo aukščio lentynomis |  |
| 6. | Turi būti ne mažiau kaip 70 mm aukščio grindjuostė pagaminta iš fenolio arba lygiavertės medžiagos |  |
| 7. | Spinta turi atitikti EN 14727 laboratorinių baldų ir EN 14056 saugyklų standartų reikalavimus arba lygiaverčius |  |

3. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

4. KONFIDENCIALI INFORMACIJA*

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Konfidencialieji aspektai |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

* Tiekėjas nurodo, kokia pateikta informacija (jei tokia yra) yra konfidenciali (komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymo aspektai.

Pastaba. Dalyviui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, bus laikoma, kad informacijos pasiūlyme nėra ir vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 laimėjusio dalyvio pasiūlymas ir su juo pasirašyta sutartis bus viešinama pilna apimtimi.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodytos datos;

- esu susipažinęs (-usi) su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pastaba. Tuo atveju, jei pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, turi būti pateiktas juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas, suteikiantis teisę pateikti pasiūlymą.