## Sheet1
Pirkimo sąlygų 5.1 priedas „Darbų kiekių žiniaraštis“
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS PASTATO, M. K. ČIURLIONIO G. 80, DRUSKININKUOSE, PAMATO, FASADO ŠILTINIMO IR ATNAUJINIMO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM
Pastato pamatų apšiltinimas iš kiemo pusės (42 m)
1 | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15 | 100 m² | 0.408 |  | 0
2 | Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m³ | 48 |  | 0
3 | Sienų (pamatų) paviršiaus nuvalymas k8=1.09 | 100 m² | 0.42 |  | 0
4 | Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus k8=1.14 | m² | 42 |  | 0
5 | Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis ne mažiau 150 mm ir ne daugiau 200 mm | 100 m² | 0.42 |  | 0
6 | Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant drenažo ritininę dangą k8=1.14 | m² | 42 |  | 0
7 | Papildomas drenažo ritininės dangos tvirtinimas plastikiniais profiliais | m | 42 |  | 0
8 | Grunto kasimas 0,25 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100 m³ | 0.24 |  | 0
9 | II grupės grunto transportavimas 8.5 t a / savivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 1 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi | 100 m³ | 0.24 |  | 0
10 | Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 8.5 t a / savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=3.000 | 100 m³ | 0.24 |  | 0
11 | Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m³ | 24 |  | 0
12 | Viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio – žvyro mišinių įrengimas k9=1.15 | 100 m² | 0.408 |  | 0
13 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-43, N27-44, N27- 45 pridėti arba atimti k4=13.000, k9=1.15 | 100 m² | 0.408 |  | 0
14 | Viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio - žvyro mišinių ir 50 proc. skaldos įrengimas, sumaišant objekte k9=1.15 | 100 m² | 0.408 |  | 0
15 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti arba atimti pagal normatyvus N27-43-1, N27-44-1 k4=3.000, k9=1.15 | 100 m² | 0.408 |  | 0
Pastato fasado šiltinimo ir apdailos darbai iš kiemo pusės, su elektros instaliacijos išvedžiojimo, šviestuvų montavimo darbais
16 | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija) | 100 m² | 1.42 |  | 0
17 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių) | m | 6 |  | 0
18 | 0,25-0,4 m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas | m | 32.95 |  | 0
19 | Mažų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailylente iš apačios (iki 2 m² ištisinio ploto)* Lentinio pakalimo nuardymas k1=0.30, k2=0.30, k3=0.000 | m² | 8.2 |  | 0
20 | Metalinių vartų montavimas *Varčios demontavimas k1=0.30, k2=0.30, k3=0.000 | m² | 1 |  | 0
21 | Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis ne mažiau 200 mm ir ne daugiu 250 | 100 m² | 0.7088 |  | 0
22 | Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis ne mažiau 100 mm ir ne daugiau 150 mm | 100 m² | 0.3962 |  | 0
23 | Langų ir durų išorės angokraščių šiltinimas,kai mineralinės vatos sluoksnio storis 20-30 mm k9=1.15 | 100 m² | 0.1368 |  | 0
24 | Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais k9=1.15 | 100 m | 0.52 |  | 0
25 | Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 2,0-3,0 mm storio struktūriniu tinku k8=1.15, k9=1.15 | 100 m² | 1.2418 |  | 0
26 | Sienų, apdailintų struktūriniu tinku, dažymas fasadiniais dažais du kartus k9=1.15 | 100 m² | 1.2418 |  | 0
27 | Mažų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailylente iš apačios (iki 2 m² ištisinio ploto) | m² | 2.8 |  | 0
28 | Apsauginės sienutės nuo vandens sudėjimas iš akmens masės plytelių | m² | 13 |  | 0
29 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių (esami latakai) | m | 6 |  | 0
30 | Metalinių vartų varčios montavimas (esami vartai) | m² | 1 |  | 0
31 | Nuo 16 A iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt. | 1 |  | 0
32 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 1.4 |  | 0
33 | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100 m | 1.4 |  | 0
34 | Išorės apšvietimo šviestuvų su LED lempomis montavimas | vnt. | 6 |  | 0
35 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100 vnt. | 0.02 |  | 0
36 | Sujungimo dėžučių iki 6 gnybtų ir iki 10 mm² skerspjūvio kabeliams montavimas | vnt. | 6 |  | 0
37 | Skylių gręžimas laidų pravedimui perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis iki 300 mm k8=1.17 | 100 vnt. | 0.02 |  | 0
38 | Sieninis virštinkinis šviestuvas IP65 | vnt. | 6 |  | 0
39 | Papildomos instaliacinės medžiagos | kompl. | 1 |  | 0
Naujų palangių sudėjimas
40 | Palangių nuolajų tvirtinimas | m | 18.8 |  | 0
Lietaus vandens latakų su metalinėmis grotelėmis įrengimas ir nuvedimas į šulinius
41 | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15 | 100 m² | 0.38 |  | 0
42 | Grunto kasimas 0,07 m³ kaušo talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15 | 100 m³ | 0.26 |  | 0
43 | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 | m³ | 2 |  | 0
44 | Plastikinių lietaus surinkimo įlajų montavimas k9=1.15 | vnt. | 2 |  | 0
45 | Pagrindų po lietaus nuotakyno kanalų iš biriųjų medžiagų įrengimas (pagrindų medžiaga: smėlis, žvyras, skalda) k9=1.15 | m³ | 3.2 |  | 0
46 | Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras k9=1.15 | 100 m | 0.44 |  | 0
47 | Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (įtekėjimo dėžės) k9=1.15 | vnt. | 4 |  | 0
48 | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių skersmuo ne mažiau D 110 mm, tiesimas | m | 28 |  | 0
49 | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17 | vnt. | 3 |  | 0
50 | Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15 | m³ | 26 |  | 0
51 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14, k9=1.15 | 100 m³ | 0.26 |  | 0
Bendra kaina, Eur be PVM |  |  |  |  | 0
PVM (21 proc.) |  |  |  |  | 0
Bendra kaina, Eur su PVM |  |  |  |  | 0