Apklausos sąlygų 1 priedas

TEIKĖJO KOMERCINIS PASIŪLYMAS

_________________

(data)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| 1. Teikėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| 2. Teikėjo adresas |  |
| 3. Teikėjo telefonas/ faksas |  |
| 4. Teikėjo įmonės kodas |  |
| 5. Teikėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| 6. Teikėjo banko pavadinimas |  |
| 7. Teikėjo banko kodas |  |
| 8. Teikėjo sąskaitos numeris |  |
| 9. Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| 9.1. Pareigos |  |
| 9.2. Telefono numeris |  |
| 9.3. El. pašto adresas |  |
| 10. Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |

- INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (subteikėjus) *:

| Eil. Nr. | Subteikėjo pavadinimas ir adresas | Numatomų pirkti paslaugų pavadinimas | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime, ir patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka visus keliamus reikalavimus. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Kartu su pasiūlymu Teikėjas pateikia vadovo patvirtintą raštą apie siūlomų prekių kilmę.

PREKIŲ SPECIFIKACIJOS, KIEKIAI IR KAINOS

Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, aprašymą, techninius duomenis įrodančius, kad prekė atitinka specifikaciją

| Prekės pavadinimas/ Techninė specifikacija | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, techniniai duomenys, įrodantys, kad prekė atitinka specifikaciją | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur su PVM, pristatymo ir visomis kitomis išlaidomis | Viso suma Eur su PVM, pristatymo ir visomis kitomis išlaidomis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Dalis |  |  |  |  |  |
| 1. Akustinė pertvara ilgajai kraštinei. Matmenys 1200x1200. Pertvaros karkasas pagamintas iš MDP. Pertvara apklijuota 5 mm porolonu ir aptraukta audiniu. Audinys veltinio tipo, atsparus trinčiai turintis ne mažesnę nei C garso sugerties klasę. Akustinė pertvara montuojama metalo profilyje, dažomas milteliniu būdu. Metalinio profilio atviri galai uždengti dangteliais. Rėmelis su reguliuojamo aukščio (diapazonas - ±50 mm) plastikinėmis kojelėmis grindų nelygumams kompensuoti. Numatyti pertvarų sujungimo/tvirtinimo elementai. Montavimo metu, reikiamose vietose išgręžtos kiaurymės komunikacijų kanalų įrengimui (kiaurymes akustinėse pertvarose, susiderinęs su užsakovo atsakingais atstovais, gręžia baldų tiekėjas). Akustinė pertvarą turi sugerti aplinkos skleidžiamą triukšmą ir aidą, kad darbo vietoje būtų kuo mažesnis aplinkos triukšmas. Audinio spalva derinama su užsakovu (galimybė rinktis iš 5 spalvų). Palikti galimybę gamybos metu su užsakovu išsimatuoti ir aptarti reikiamus elementus, kaip kad skylių vieta. |  | Vnt. | 25 |  |  |
| 2. Akustinė pertvara trumpajai kraštinei. Matmenys 650x1200. Pertvaros karkasas pagamintas iš MDP. Pertvara apklijuota 5 mm porolonu ir aptraukta audiniu. Audinys veltinio tipo, atsparus trinčiai turintis ne mažesnę nei C garso sugerties klasę. Akustinė pertvara montuojama metalo profilyje, dažomas milteliniu būdu. Metalinio profilio atviri galai uždengti dangteliais. Rėmelis su reguliuojamo aukščio (diapazonas - ±50 mm) plastikinėmis kojelėmis grindų nelygumams kompensuoti. Numatyti pertvarų sujungimo/tvirtinimo elementai. Montavimo metu, reikiamose vietose išgręžtos kiaurymės komunikacijų kanalų įrengimui (kiaurymes akustinėse pertvarose, susiderinęs su užsakovo atsakingais atstovais, gręžia baldų tiekėjas). Akustinė pertvarą turi sugerti aplinkos skleidžiamą triukšmą ir aidą, kad darbo vietoje būtų kuo mažesnis aplinkos triukšmas. Audinio spalva derinama su užsakovu (galimybė rinktis iš 5 spalvų). Palikti galimybę gamybos metu su užsakovu išsimatuoti ir aptarti reikiamus elementus, kaip kad skylių vieta. |  | Vnt. | 25 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina |  |  |  |  |  |

Kainos pateikiamos suapvalintos, ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio. Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, kurie atsiranda vykdant šią sutartį.

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM __________________________________                 (suma žodžiais)

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija **:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |