Parengta pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos  „Lopšelio – darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav., rekonstravimo darbai ir darbo projekto parengimas“ viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija ) 2025-05-13 protokolą Nr. 4

Pagal adresatų sąrašą 			                 2025-05-13 Teikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Komisija atlikdama viešojo pirkimo atviro konkurso Lopšelio – darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav., rekonstravimo darbai ir darbo projekto parengimas“  (toliau – Konkursas) procedūras, savo iniciatyva pateikia papildomus projektuotojų paaiškinimus susijusius su nustatytais  Architektūrinės dalies TS-18-1 ir TS-18-3 sk. netikslumais,  ir informuoja, kad tiekėjai turėtų vadovautis:

TS-18-1 PLYTELĖS

Akmens masės grindų plytelės turi atitikti Europos standartą LST EN 14411:2012. Plytelės storis 8mm. Jų  įmirkis turi būti ne didesnis kaip E ≤ 0,5%, stipris lenkiant ≥ 35 N/mm2. Paviršiaus kietumas (MOHS)  visuomeninės paskirties pastatuose ne mažesnis kaip 8 klasės. Atsparumas giliajam dilimui (mm3) 175, atsparumas dėmių susidarymui ≥3 klasė, atsparumas buitiniams chemikalams A(V) klasė, atsparumas ugniai A1 fl, F, matmenų  nuokrypiai ≤ 0,5 %, atsparumas slydimui su batais ≥ R10.

Akmens masės plytelės turi būti atsparios trinčiai, rūgščių ir šarmų poveikiui, nedegios, aukščiausios kokybės klasės, kraštinės rektfikuotos.

Komisija