1 priedas

LANGŲ ROLETŲ IR PLĖVELĖS BEI JŲ MONTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau -  LMTA, Perkančioji organizacija, Pirkėjas) numato įsigyti roletus ir plėvelė langams.

- Tiekėjas roletus ir langų plėvelę (toliau – prekės) turi pristatyti, sumontuoti (plėveles suklijuoti) ir perduoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studijų miestelyje Olandų g. 21 A Vilniuje.

- Roletų ir langų plėvelės perdavimą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra šalių pasirašytas prekių priėmimo - perdavimo aktas, nuo jo pasirašymo Pirkėjas įgyja teisę naudotis prekėmis  juos valdyti. Kartu su prekėmis Tiekėjas perduoda Pirkėjui visą dokumentaciją ir kitą informaciją, reikalingą tinkamai juos naudoti. Pirkėjas gali nepasirašyti prekių priėmimo - perdavimo akto, jeigu roletai neatitinka Sutartyje ir/ar suderintame užsakyme nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju, vietoje prekių priėmimo - perdavimo akto, šalys pasirašo trūkumų aktą, kuriame nurodomi nustatyti roletų/langų plėvelės neatitikimai ir nustatomi šalių suderinti trūkumų pašalinimo terminai. Pašalinus trūkumus, pasirašomas prekių priėmimo - perdavimo aktas.

- Specialia įranga (bokšteliu arba analogiškais įrenginiais), kuri reikalinga prekių montavimui, įsipareigoja pasirūpinti Teikėjas be papildomo apmokėjimo.

- Tiekėjas, sumontavęs prekes privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles, po montavimo darbų, utilizuoja savo lėšomis. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui prekių montavimo metu padarytą žalą.

- Perkančioji organizacija numato įsigyti kitas neįvardintas prekes, susijusias su pirkimo objektu (iki 10 % pirkimo vertės).

- Prekių pristatymo terminas – tiekėjas perkamus roletus turi pristatyti ir sumontuoti, o plėveles suklijuoti per 4 savaites nuo sutarties pasirašymo dienos.

- ROLETAI

8. Roletai bei komplektuojančiosios dalys turi būti nauji ir nenaudoti.

9. Roletai turi būti pilnai sukomplektuoti: į komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti roletus.

10. Visi roletų matmenys turi būti tikslinami roletų montavimo vietoje, ir visi roletai turi būti pristatomi ir surenkami Tiekėjo lėšomis. Tiekėjas pats atlieka detalius langų matavimus, nustato reikalingus roletų matmenis.

11. Pristatyti roletai turi būti kokybiški, saugūs, neturėti paslėptų trūkumų ir defektų bei atitikti techninės specifikacijos keliamus reikalavimus.

12. Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju roletų montavimo paslaugas, roletų spalvas bei faktūras, konkrečius tvirtinimo sprendimus per 3 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Roletų gamyba galima tik gavus Pirkėjo oficialų užsakymo patvirtinimą.

| - Kiekis | Roletai 88 langams (su technine specifikacija pateikiami priedai, kuriuose surašytos patalpos, kurių langams yra reikalingi roletai, bei šių langų išmatavimai). |
| --- | --- |
| - Konstrukcija | Prigludusi prie lango, su galimybe valdyti grandinėle, roletai klasikiniai, lengvai kabantys, profilių ir laikiklių spalva derinama prieš užsakymo vykdymą. Roletai turi būti sudaryti iš aliumininės milteliniu būdu dažytos kasetės, aliuminio 19 mm ± 2 mm vamzdžio, aliuminių kreipiančiųjų, aliuminio apatinio profilio bei grandinėle valdomo valdymo mechanizmo. Roletai turi būti tvirtinami prie lango rėmo vidinės pusės. |
| - Valdymas | Rankiniu būdu valdoma grandinėle, kurios spalva turi būti balta. Turi būti galima audinio fiksacija norimame aukštyje. Grandinėlės tipas: standartinis. Grandinėlės laikiklis: reikalingas. |
| - Audinys | Audinio spalva – derinama prieš užsakymo vykdymą. Reikalavimai roletų audiniui: šviesos pralaidumas – 10 ± 5 %, šviesos atspindėjimas ne mažiau 75 ± 10 %, šviesos sugeriamumas ne daugiau 15 ± 10 %, nedegus įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio arba lygiavertis audinys, turi būti galimybė pasirinkti bent iš 10 spalvų. |
| - Garantija | 24 mėnesių garantija audiniui, pakėlimo mechanizmams. |

- LANGŲ PLĖVELĖ

13. 	Visi langų plėvelės matmenys turi būti tikslinami langų plėvelės klijavimo vietoje, ir visos langų plėvelės turi būti pristatomi ir surenkami Tiekėjo lėšomis. Tiekėjas pats atlieka detalius langų matavimus, nustato reikalingus langų plėvelės matmenis.

14. Pristatomos ir klijuojamos langų plėvelės turi būti kokybiškos, saugios, neturėti paslėptų trūkumų ir defektų bei atitikti techninės specifikacijos keliamus reikalavimus.

15. Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju langų plėvelės klijavimo paslaugas, jų spalvas, konkrečius tvirtinimo sprendimus per 3 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Plėvelių gamyba galima tik gavus Pirkėjo oficialų užsakymo patvirtinimą.

| 1. | Kiekis | Matinė, pralaidi šviesai, nepermatoma plėvelė 3 langams (su technine specifikacija pateikiami priedai, kuriuose surašytos patalpos, kurių langams yra reikalinga plėvelė, bei šių langų išmatavimai). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Plėvelės paskirtis | Vidiniam klijavimui, apsaugai nuo karščio ir saulės |
| 3. | Saulės energijos pralaidumas | 60% (+/- 2%) |
| 4. | Saulės energijos atspindėjimas | 18% (+/- 2%) |
| 5. | Saulės energijos absorbacija | 22% (+/- 2%) |
| 6. | Matomos šviesos pralaidumas | 66% (+/- 2%) |
| 7. | Matomos šviesos atspindėjimas | 22% (+/- 2%) |
| 8. | Užtamsinimo koeficientas | Ne mažiau 0.76 |
| 9. | UV spindulių sulaikymas | Ne mažiau 99% |
| 10. | Bendras saulės energijos sulaikymas | Ne mažiau 19% |
| 11. | Plėvelės storis | 40 (+/- 10%); mkn |
| 12. | Spalva | derinama prieš užsakymo vykdymą |

16. Prekės turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai tekstilės gaminiams, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neausti arba megzti tekstilės pluoštai: 1.1.1. tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę; 1.1.2. tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų: | Taikoma roletams | Bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas |
| 2. | 2.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi tekstilės gaminiams, kuriuose: 2.1.1. naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų; 2.1.2. naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 2.1.2.1. sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91; 2.1.2.2. sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto | Taikoma roletams | Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |