## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Dviejų dalių išmatų rinktuvų komplektas (10943)“
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC diretyvos ir/ar MDR (ES) 2017/745 reglamento reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Patiektų prekių galiojimo laikas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) proc. prekės galiojimo termino.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Eil. Nr. | BPVŽ kodas | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (4 mėnesiams) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą) Pildo tiekėjas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) Pildo tiekėjas | Vieno mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra suma EUR be PVM | Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma Eur be PVM | Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma Eur su PVM
1 | 33141000-0 | Dviejų dalių išmatų rinktuvų komplektas | Komplektas (plokštelė +maišelis) | [7 empty] | 4746.2 | 4983.51
1.1 |  | Plokštelė 45 mm dydžio | Pirštais formuojama plokštelė 45 mm dydžio, lygi „Flat Moldable“ tipo, tinka 22 -33 mm skersmens stomai, su plastikiniu žiedu, plokštelės lipnioji dalis – hidrokoloidinė. | vnt. | 100
1.2 |  | Plokštelė 57 mm dydžio | Pirštais formuojama plokštelė 57 mm dydžio, lygi „Flat Moldable“ tipo, tinka 33-45 mm skersmens stomai, su plastikiniu žiedu, plokštelės lipnioji dalis – hidrokoloidinė. | vnt. | 300
1.3 |  | Plokštelė 70 mm dydžio | Pirštais formuojama plokštelė 70 mm dydžio, lygi „Flat Moldable“ tipo, tinka stomai 45-56mm skersmens, su plastikiniu žiedu, plokštelės lipnioji dalis – hidrokoloidinė. | vnt. | 300
1.4 |  | Plokštelė 100 mm dydžio | Standi plokštelė su kerpama anga 100 mm dydžio, tinka iki 88 mm skersmens stomai. Visos plokštelės lipnioji dalis – hirokoloidinė. | vnt. | 100
1.5 |  | Maišelis 45 mm dydžio | Maišelis atviras 45mm dydžio, dviejų sluoksnių, nepermatomas, su filtru, su plastikinių žiedu, kuriame yra angos iš abiejų pusių dirželio pritvirtinimui, maišelio uždarymas su lipniu dvigubu užsegimu, kuris paslepiamas papildomoje kišenėje. | vnt. | 120
1.6 |  | Maišelis 57 mm dydžio | Maišelis atviras 57mm dydžio, dviejų sluoksnių, nepermatomas, su filtru, su plastikinių žiedu, kuriame yra angos iš abiejų pusių dirželio pritvirtinimui, maišelio uždarymas su lipniu dvigubu užsegimu, kuris paslepiamas papildomoje kišenėje. | vnt. | 150
1.7 |  | Maišelis 70 mm dydžio | Maišelis atviras 70mm dydžio, dviejų sluoksnių, nepermatomas, su filtru, su plastikinių žiedu, kuriame yra angos iš abiejų pusių dirželio pritvirtinimui, maišelio uždarymas su lipniu dvigubu užsegimu, kuris paslepiamas papildomoje kišenėje. | vnt. | 300
1.8 |  | Maišelis 100 mm dydžio | Maišelis atviras 100mm dydžio, permatomas, su plastikinių žiedu, kuriame yra angos iš abiejų pusių dirželio pritvirtinimui, maišelio uždarymas su lipniu dvigubu užsegimu, kuris paslepiamas papildomoje kišenėje. | vnt. | 130
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo kaina (palyginamoji) EUR su PVM