ATSAKYMAI NR. 2

DĖL ŠILUTĖS PAMARIO PROGIMNAZIJOS, ESANČIOS žALGIRIO G. 16, ŠILUTĖJE,  LABORATORIJOS PATALPŲ ĮRENGIMO DARBų

Pateikiame atsakymus į tiekėjų paklausimus.

1. Klausimas. Pateikta Šilumos punkto dalis, tačiau šios dalies darbų kiekių žiniaraštis nepateiktas. Ar reikia vertintis kokius nors darbus iš šilumos punkto dalies?

Atsakymas. Nereikia.

2. Klausimas. ŠVOK dalies Aiškinamasis raštas skyrius 8.Vėsinimo sprendiniai. „Patalpų vėsinimas numatomas tik rekuperacinės sistemos AHU-1 apimančioms patalpoms. Šaltis bus tiekiamas AHU-1 rekuperatoriumi,..“. Norint vėsinti numatytas klases rekuperatoriumi, turi būti numatyta prie rekuperatoriaus freoninė dalis, tačiau projekte ši įranga nesuprojektuota. Taigi, šaldymo nebus. Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti rekuperatorių su  freonine įranga.

3. Klausimas. Pateikto projekto ŠVOK dalies punkto 8. Vėdinimo sprendimai parašyta, kad patalpas 3-13...3-17 vėsins rekuperatorius, tačiau atkreipiame dėmesį, kad jis suprojektuotas be freoninės dalies, todėl negali atlikti vėsinimo funkcijos. Patikslinkite arba patvirtinkite, kad vėsinimas nebus reikalingas.

Atsakymas. Rekuperatoriaus su freonine įranga įsivertinti nereikia. Projektuojamas rekuperatorius be freoninės įrangos. Mokyklos pastato vėsinimo sistema projektuojama atskiru projektu.

4. Klausimas. Kokia grindų danga perkama vinilinė ar pvc?

Atsakymas. Grindų danga – akustinė heterogeninė viniline grindų danga (pagal technines specifikacijas).

5. Klausimas. Prašome pateikti didesnės raiškos brėžinius, nes prisiartinus neįmanoma įskaityti užrašų ir paaiškinimų.

Atsakymas. Didesnės raiškos projektas pasiekiamas per nuorodą: https://www.silute.lt/upl/2_priedas_projektas.zip

6. Klausimas. Rekuperatoriaus įrenginys montuojamas ant stogo, prašome pateikti įrangos rėmų kiekį (kg; t.). Taip pat prašome pateikti palydinčių darbų ant stogo apimtis (dangos ardymas, skylių gręžimas, dangos atstatymas, ir t.t.)

Atsakymas. Šiuo metu atliekama Mokyklos pastato modernizavimo projekto A laidos ekspertizė. Rekuperatoriaus vieta, montavimo būdas ir palydintys darbai dar gali pasikeisti (galimas variantas - rekuperatoriaus montavimas rūsio patalpose).

7. Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštis SA dalis 2 skyrius Vidaus apdailos medžiagos ir gaminiai, 7 ir 8 eilutės, ar šios pozicijos nesidubliuoja?

Atsakymas. Nesidubliuoja.

8. Klausimas. Prašome pateikti projekto SK dalį.

Atsakymas. Pateiksime artimiausiu metu.

9. Klausimas. Brėžiniuose suskaičiuojame 12 vnt. keraminių kriauklių ir 1 vnt. plautuvę, darbų kiekių žiniaraštyje įvertinta 14 vnt. kriauklių ir 1 vnt. plautuvę. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Įsivertinti 14 vnt. kriauklių ir 1 vnt. plautuvę.

10. Klausimas. Ar šiuo pirkimu perkami baldai?

Atsakymas. Baldai bus perkami atskiru pirkimu.

11. Klausimas. Patikslinkite ar tiekėjams reikia pildyti konkurso sąlygose pateikto EBVPD (4_5 priedas espd-request.pdf) IV dalies punktą. „Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas atrankos kriterijai“, nes jis paprastai pildomas ribotų konkursų, konkursų su derybomis, konkurencinių dialogų arba inovacijų partnerystės atveju.

Atsakymas. Pateikiame patikslintą EBVPD formą.

Savo iniciatyva patiksliname:

1) Specialiųjų pirkimo sąlygų 1.6 punktą ir išdėstome jį taip:

1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.3. punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2) Sutarties projekto 3.4.18. punktą ir išdėstome jį taip:

,,3.4.18. Vykdydamas statybos darbus Rangovas privalės laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.3. punkto reikalavimų:“