Klausimai-atsakymai

1 Aiškinamojo rašto papildyme nurodoma, kad STV3, STV4, STV5, STV7. STV8 keičiama į aliuminio duris. Ar STV-6 taip pat keičiamos į aliumines duris, ar durys DR10  2.20.6 patalpoje lieka medinės aklinos, ar taip  pat keičiamos į aliumines?

Atsakymas:

Keičiamos į aliuminio.

2. Ar durims į laiptinę turi būti sumontuota įeigos kontrolė? Jei taip, pateikite kurio gamintojo valdikliai yra naudojami įeigos kontrolei, bei kurioje patalpoje randasi serverinė.

Atsakymas:

Įeigos kontrolė neįrengiama

3. Ar teisingai suprantame, kad vidaus palangės nėra keičiamos, langai nekeičiami, tik langų stiklas matinamas veidrodine plėvele?

Atsakymas:

Palangės nekeičiamos, langų stiklų šiose patalpose matinti nereikia. Matinama tik vidaus aliuminio durų stiklai.

4. Antro aukšto patalpų naujų pertvarų brėžiniuse nurodomas žymėjimas RO- ką jis reiškia?

Atsakymas:

Roletai.

5. Ar teisingai suprantame, kad visos vidaus pertvaros įrengiamos naudojant akustinį (mėlyną) gipso kartona?

Atsakymas:

Ne. GKP gali būti baltas.

6. Projekte nurodoma, kad įrengiamos elektros, elektroninių ryšių rozetės, šviestuvai. Ar reikalinga nauja kabelių instaliacija? Reikalinga nauja instaliacija. Ar reikalinga sumontuoti naują elektros skydą , kurioj vietoj jis montuotųsi, Reikalingas naujas skydas, vita koridoriuje derinama vietoje. bei iš kokios patalpos būtų užmaitinamas? Kurioje patalpoje sumontuoti komutatoriai ( elektroninių ryšių rozečių bei Wi fi stotelių prijungimui prie interneto). Visi ryšiai ir elektra jungiamasi prie esamos spintos III a.

7 Kurio gamintojo Wi fi stotelės sumontuotos pastate?

Atsakymas:

Naudojama įranga Ubiquiti

1 . Wifi stoteles  (5 vnt. mazdaug reikia)

https://www.katalita.lt/details/ubiquiti-professional-unifi-6-access-point-wifi-6-pro-u6-pro.html

2. Switch

https://www.katalita.lt/details/ubiquiti-48-ports-gigabit-poe-switch-pro-gen2-usw-pro-48-poe.html

3, Tik reikalingas 0,5 metro ilgis

https://www.katalita.lt/details/ubiquiti-UDC-2.html

8. Gaisrinės saugos projekto dalyje nurodoma, kad remontuojamose patalpose įrengiami gaisriniai čiaupai, pavojaus signalizavimo įtaisai, evakuaciniai ženklai. Ar šie darbai yra perkami šiuo pirkimu?

Atsakymas:

Tai, išskyrus gaisrinius čiaupus.

9. Įkainotame žiniaraštyje nurodoma, kad perkami gaisrinės ir apsauginės signalizacijų įrengimo darbai. Techniniame projekte nėra pateikti šių dalių projektai. Kokius darbus turi įsivertinti Rangovas?

Atsakymas:

Turi įsivertinti priešgaisrinės signalizacijos darbus ir pateikti išpildomasias nuotraukas.

10 Kuriuose patalpose įrengiami nauji radiatoriai ? Nuo kurių stovų nauji radiatoriai turi būti prijungiami?

Atsakymas:

Reikia įsivertinti 3 vnt. naujus radiatorius kuriuos pajungti nuo artimiausio stovo

Pastaba:

Į II a. iš laiptinių patekimo į patalpas patekimo durys REI60