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Programuojamas loginis valdiklis PLV L3 skirstykloje (Skelbiama apklausa)
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	Paklausimas, teiktas 2025-05-14 07:05 CVP IS pranešimu ID  195047 

Ar galima tiekti Siemens modulių naujesnes versijas?
Pasiūlymo forma:
1. Programuojamas loginis valdiklis SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP; Ser. numeris 6ES7414-3EM05-0AB0 arba lygiavertis-
NAUJESNĖ VERSIJA 6ES7414-3EM07-0AB0
2. Maitinimo šaltinis SIMATICS S7-400 PS407: Ser. numeris 6ES7407-0KA01-0AA0 arba lygiavertis-
NAUJESNĖ VERSIJA 6ES7407-0KA02-0AA0
3. Šakotuvas (switch) SCALANCE X202-2IRT: Ser. numeris 6GK5202-2BB00-2BA3 arba lygiavertis-
NAUJESNĖ VERSIJA 6GK5202-2BB10-2BA3
4. Profibus ryšio modulis PB OLM/G11 V3.1: Ser. numeris 6GK1502-2CB10 arba lygiavertis-
NAUJESNĖ VERSIJA 6GK1503-2CB00 (be EX sprogios zonos sertifikato)
5. Diskretinių įėjimų modulis SIMATIC S7-400, SM 421; Ser. numeris 6ES7421-1BL00-0AA0 arba lygiavertis-
NAUJESNĖ VERSIJA 6ES7421-1BL01-0AA0
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