Atsakymai į klausimus:

- Klausimas: pateikite, prašo, dušo kabinų TS. 13 poz.

Atsakymas: stiklinė 900*900 mm. dušo kabina, durys varstomos.

- Klausimas: 15 poz. kokį dušo kabinos stiklinį slenkstį PO turi omenyje?

Atsakymas: dušo kabinos apatinis slenkstukas, skirtas tvirtinti prie grindinio;

- Klausimas: 21 po. "fasado cokio remontas.." nurodykite kiekį m2.

Atsakymas: 11,40 m2;

- Klausimas: Kiek skiriate lėšų šiam pirkimui?

Atsakymas: Pirkimui skirta lėšų suma- nenurodoma;

- Klausimas: Ar darbai bus vykdomi veikiančiame objekte?

Atsakymas: Darbai bus vykdomi veikiančiame objekte.

- Klausimas: Ar galima būtų apžiūrėti objektą nes pirkimo sąlygose neradome kontaktinio asmens dėl apžiūros?

Atsakymas: Objekto apžiūra nebus vykdoma.