Pirkimo dokumentų

1 priedas

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkantysis subjektas – UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių g., 43, Kaunas.

1.2. Paslaugų teikimo vieta – Vandens tyrimo laboratorija, Kleboniškio g. 1F, Kaunas

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.  Pirkimo objektas – Kokybės vadybos paslaugos.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

- Užtikrinti ISO/IEC 17025 standarto įdiegimą, priežiūrą ir palaikymą laboratorijoje.

- Po atlikto vidinio laboratorijos audito pasiruošimui akreditacijai pagal ISO/IEC 17025 standartą, parengti būtinų priemonių įgyvendinimo planą.

- Dalyvauti akreditacijos įdiegimo procese ruošiant vadybos dokumentus, SVP ir kitą reikalingą dokumentaciją.

- Kuruoti ir kontroliuoti visą įdiegtos sistemos atitikimą ISO/IEC 17025 standartui.

- Pildyti paraiškas Nacionalinio akreditacijos biuro (toliau NAB) vizitams.

- Atstovauti NAB vizito metu.

- Vesti laboratorijų darbuotojams mokymus.

- Organizuoti PT užsakymus

- Pildyti akredituotos veiklos dokumentaciją ir kuruoti visą įdiegtos vadybos sistemos atitikimą ISO 17025 standartui.

- Konsultuoti dėl kokybės vadovo techninės dalies, teikti rekomendacijas dokumentų pildymui ir keitimui, išleidimui.

- Organizuoti vidinius auditus.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

4.1. Paslaugos perduodamos sudarant suteiktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

5.1. Netaikoma.

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

6.1. Netaikoma

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

7.1. Dokumentai rengiami lietuvių kalba.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

8.1. Netaikoma.

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

9.1. Fiksuotas įkainis už 1 mėn. paslaugas.

- SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI, KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

10.1. Netaikoma.

__________________________________________________________