# KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

Viešoji įstaiga, Karaliaus Mindaugo pr. 11, 44287 Kaunas, tel. (8 37) 22 17 23, faks. (8 37) 20 59 90, el. p. rastine@kaupa.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111961453

Suinteresuotiems pirkimo	dalyviams (2610887)			2025-05-14

ATSAKYMAI Į GAUTUS KLAUSIMUS

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdydama atvirą (supaprastintą) Pastato V. Krėvės 104, Kaunas patalpų paprastojo remonto darbų pirkimą (pirkimo ID. 2610887), 2025-05-13 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo suinteresuoto pirkimo dalyvio klausimus (klausimų ID 194339) (klausimų tekstas neredaguotas):

- TS specifikacijoje nurodyta:

- Pakabinamos lubos: Patalpose įrengiamos modulinės lubos Amstrong tipo arba lygiavertės pakabinamos lubos ant metalinio karkaso. Plokštės su mineraliniu užpilu, išmatavimai 60x60cm. WC patalpose montuojamas metalinis karkasas - taisyklingais kvadratais 600x600 mm. Armstrong' tipo arba analaogiškos akustinės kabamosios lubos su met. k-ja , 600x600 mm atsparios drėgmei.

Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vedinimui ir pan.), numatyti papildomą karkaso tvirtinimą. Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. Garso slopinimas, apibūdinant garso sklidimą tarp patalpų su vieninga erdvę virš pakabinamų lubų vidutinis –30<dB<35. Šviesos atspindėjimas – į paviršių kritusios šviesos atsispindėjusi dalis, išreikšta procentais75<%<85. Degumas pagal BS 476 standartą – 0/1. Atsparumas drėgmei – lubų plokščių gebėjimas nesideformuoti dėl drėgmės – 95%. Pakabinamų lubų spalva ir rašto pavyzdžiai prieš lubų įrengimą derinami su užsakovu.

Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta:

| 47 | "Įtempiamų " pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 102 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prašome pateikti įtempiamų lubų technines specifikacijas.

Perkančiosios organizacijos atsakymas: Matinės įtempiamos lubos.

- Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta:

| 62 | Dušinių pertvarų ir durų įrengimas iš HPL plokštės | vnt | 15 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prašome pateikti pertvarų matmenis.

Perkančiosios organizacijos atsakymas: 1000*1400*2100H mm.

- Darbų kiekių žiniaraštyje nenumatyti vamzdynų ardymo darbai, prašome patiksinti darbų kiekių žiniaraštį.

Perkančiosios organizacijos atsakymas: Ardymo darbai nenumatyti.

4.  Prašome informuoti ar kartu su pasiūlymu reikia pateikti užpildytus pirkimo sąlygų 8 ir 9 priedus

Perkančiosios organizacijos atsakymas: Taip.

5.  Objekto apžiūra nevykdoma, todėl prašome pateikti remontuojamų patalpų planus.

Perkančiosios organizacijos atsakymas: pridedame brėžinius

PRIDEDAMA: brėžiniai – 5

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas			Rimvydas Aidukevičius