KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

Viešoji įstaiga, Karaliaus Mindaugo pr. 11, 44287 Kaunas, tel. (8 37) 22 17 23, faks. (8 37) 20 59 90, el. p. rastine@kaupa.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111961453

Suinteresuotiems pirkimo	dalyviams (2608880)			2025-05-14

ATSAKYMAI Į GAUTUS KLAUSIMUS

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdydama atvirą (supaprastintą) Pastato V. Krėvės 84, Kaunas patalpų paprastojo remonto darbų pirkimą (pirkimo ID. 2608880), 2025-05-13 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo suinteresuoto pirkimo dalyvio klausimus (klausimų ID 194179) (klausimų tekstas neredaguotas):

1. Techninėje specifikacijoje nurodyta:

4. Ardymo darbai:

Vykdant ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio dalies veikiančios inžinerinės sistemos, kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtini pastatui funkcionuoti.

Patalpose, nuo sienų ir lubų paviršių pašalinami seni dažai, nuo grindų nuimama sena grindų danga, WC patalpoje išardomi seni santechniniai prietaisai. Vykdomi kiti ardymo darbai, kurie numatyti pagal pateiktą darbų žiniaraštį.

Darbų kiekių žiniaraštyje nenumatytas sanitarinių prietaisų demontavimas ir naujų sanitarinių prietaisų įrengimas prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

Perkančiosios organizacijos atsakymas: patiksliname, WC patalpos nebus remontuojamos.

2.  Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytas ardomų grindų kiekis 150 m2

| 1 | Plytelių, pvc ir kitų dangų išardymas (grindys ) | 100 m2 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- |

Darbų kiekių žiniaraštyje grindų įrengimo kiekis:

| Betoninio pagrindo šlifavimas, surenkant šiukšles siurbliu | 100 m2 | 15,88 |
| --- | --- | --- |
| Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 100m2 | 16,04 |
| Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 5-30mm storio sluoksniu | 100 m2 | 16,04 |
| PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus, PVC danga (detalus aprašymas pateikiamas TS_2.) | 100 m2 | 13,71 |
| Akmens masės plytelių grindų įrengimas ant išlyginto pagrindo (laiptų aikštelės) | m2 | 46 |
| Akmens masės plytelių grindų įrengimas ant išlyginto pagrindo (laiptų pakopos) | vnt | 225 |

Prašome patikslinti ardomų grindų kiekį ir pateikti patikslintą darbų kekių žiniaraštį.

Perkančiosios organizacijos atsakymas: Tiekėjai turi vadovautis nurodytais darbų kiekiais.

3.  Techninėje specifikacijoje nurodyta:

- Akmens masės plytelių klijavimas ant sienų paviršių:

Sienos apklijuojamos akmens masės plytelėmis ant išlygintų sienų paviršių. Plytelės turi būti atsparios  drėgmei, šilumai, šalčiui, šviesai. Spalva turi būti suderinta su užsakovu. Pastoviai kontroliuojamas siūlių plotis ir piešinio taisyklingumas. Siūlės pilnai užtaisomos specialiais užpildais pagal gamintojo rekomendacijas. Apklijuotų langų, durų angų, sienų kampų išoriniai ir vidiniai kampai aptaisomi specialiais apsauginiais išoriniais ir vidiniais intarpais, kurių spalva turi atitikti siūlių specialiųjų užpildų spalvą.

Plytelių spalvos ir rašto pavyzdžiai prieš klojimą derinami su Užsakovu.

Darbų kiekių žiniaraštyje plytelių klijavimas ant sienų nenumatytas, prašome informuoti ar reikia vertintis plytelių klijavimą ant sienų, jei taip prašome patikslinkite darbų kiekių žiniaraštį.

Perkančiosios organizacijos atsakymas: patiksliname, plytelės ant sienų neklijuojamos.

4. Prašome informuoti ar kartu su pasiūlymu reikia pateikti užpildytus pirkimo sąlygų 8 ir 9 priedus

Perkančiosios organizacijos atsakymas: Taip.

5.  Objekto apžiūra nevykdoma, todėl prašome pateikti remontuojamų patalpų planus.

Perkančiosios organizacijos atsakymas: pridedame patalpų planus.

PRIDEDAMA: 5 brėžiniai

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas			Rimvydas Aidukevičius