AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-05-14 Nr. 2025-PROT- 283 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL TARPTAUTINIO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ ELEKTROS TINKLO IR ĮRANGOS REMONTO PASLAUGOS‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjo klausimą dėl tarptautinio atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugos‘‘ (pirkimo ID: 2406869) ir teikia atsakymą į jį.

Klausimas. Prašau patikslinti kokios saugumo kategorijos apšvietimo atramas numatyta naudoti.

Atsakymas. Informuojame, kad numatytos naudoti apšvietimo atramos turi atitikti LST EN 12767 standarto nustatytą HE3 saugumo klasę.

Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės

Infrastruktūros priežiūros skyriaus

Komandos vadovas                                                                        Mantas Kišonas

- Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt