AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PRIE GARLIAVOS KAPINIŲ (NUO SODŲ GATVĖS), GARLIAVOS SEN., KAUNO R., ĮRENGIMO DARBAI SU PROJEKTAVIMU VIEŠASIS PIRKIMAS

Atsakymai į pateiktus klausimus Nr. 1
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	Eil. Nr. 
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Koks šio konkurso biudžetas?
	Perkančioji organizacija pasilieka teise neatskleisti numatyto konkurso biudžeto.

	2.
	Ar reikalingas statybos leidimas šiam objektui? 
	Leidimo reikia

	3. 
	Mažosios architektūros elementus (suoliukus, šiukšlių dėžes, dviračių laikiklius); aikštelės apšvietimą; lietaus nuotekų surinkimą. Koks kiekis? ar turim patys parinkti? nes vienas rangovas jums gali pasiūlyti 2 suoliukus, kitas 10 ir labai skirsis kaina

	[bookmark: _Hlk198128155]Planuojame  3 suoliukus su šiukšlių dėžėmis šalia ir dviračių laikiklius komplekte. Prie įėjimo į kapus  dviračių laikiklius skirtus dešimt dviračių. Apšvietimas pagal UAB „Venteos“ sąlygas (Pridedama). Lietų reikėtų surinkti tik nuo aikštelės, pėsčiųjų tako nubėgs į žalią veją.


	4.
	[bookmark: _Hlk198107171]Aikštelės ženklinimas ir kelio ženklų įrengimas. Kiek ir kokių kelio ženklų numatyti? Įvardinkite kiek reikia numatyti parkingo vietų vienetais
	Ženklinimas tai automobilių stovėjimo vietos, ženklai – taip pat projektuotojai gali pasakyti kokių reikia. Kiek vietų gali pasakyti tik projektuotojas, kad atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, statybos techniniais reglamentus (STR), bei kitais normatyviniais dokumentus.

	5.
	Aplinkos sutvarkymas (želdiniai, veja). Koks plotas?
	Plotas aikštelės parašyta sąlygose apie 400 kv. m  ir takas į kapines. Vejos sutvarkymas viso žemės sklypo, želdiniai turėtų būti gyvatvorė atskirianti gyventoją nuo  aikštelės ir pėsčiųjų tako, ties sklypo riba išlaikant atstumus.

	6. 
	Apšvietimo įrengimas. Kokie šviestuvai ir kiek?
	Apšvietimas pagal UAB „Venteos“ sąlygas (Pridedama). Šviestuvų kiekį negalime pasakyti, jis reikalingas tik per šventes (vėlines).

	7.
	Pateikite geodezinį sklypo planą su apibrėžtą planuojamos parkingo aikštelės vietą, nurodykite pėsčiųjų tako vietą ir lietaus nuotekų pajungimo vietą
	Pridedamas žemės sklypo planas. Lietaus pajungimo sąlygas išduos UAB Giraitės vandenys, pasijungimas Sodų g. , nutiesta nauja trasa.



Pridedame:

1. UAB „Venteos“ sąlygos apšvietimui
2. Žemės sklypo planas
Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.

