AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PRIE GARLIAVOS KAPINIŲ (NUO SODŲ GATVĖS), GARLIAVOS SEN., KAUNO R., ĮRENGIMO DARBAI SU PROJEKTAVIMU VIEŠASIS PIRKIMAS

Atsakymai į pateiktus klausimus Nr. 1

2025-05-14

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koks šio konkurso biudžetas? | Perkančioji organizacija pasilieka teise neatskleisti numatyto konkurso biudžeto. |
| 2. | Ar reikalingas statybos leidimas šiam objektui? | Leidimo reikia |
| 3. | Mažosios architektūros elementus (suoliukus, šiukšlių dėžes, dviračių laikiklius); aikštelės apšvietimą; lietaus nuotekų surinkimą. Koks kiekis? ar turim patys parinkti? nes vienas rangovas jums gali pasiūlyti 2 suoliukus, kitas 10 ir labai skirsis kaina | Planuojame 3 suoliukus su šiukšlių dėžėmis šalia ir dviračių laikiklius komplekte. Prie įėjimo į kapus dviračių laikiklius skirtus dešimt dviračių. Apšvietimas pagal UAB „Venteos“ sąlygas (Pridedama). Lietų reikėtų surinkti tik nuo aikštelės, pėsčiųjų tako nubėgs į žalią veją. |
| 4. | Aikštelės ženklinimas ir kelio ženklų įrengimas. Kiek ir kokių kelio ženklų numatyti? Įvardinkite kiek reikia numatyti parkingo vietų vienetais | Ženklinimas tai automobilių stovėjimo vietos, ženklai – taip pat projektuotojai gali pasakyti kokių reikia. Kiek vietų gali pasakyti tik projektuotojas, kad atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, statybos techniniais reglamentus (STR), bei kitais normatyviniais dokumentus. |
| 5. | Aplinkos sutvarkymas (želdiniai, veja). Koks plotas? | Plotas aikštelės parašyta sąlygose apie 400 kv. m ir takas į kapines. Vejos sutvarkymas viso žemės sklypo, želdiniai turėtų būti gyvatvorė atskirianti gyventoją nuo aikštelės ir pėsčiųjų tako, ties sklypo riba išlaikant atstumus. |
| 6. | Apšvietimo įrengimas. Kokie šviestuvai ir kiek? | Apšvietimas pagal UAB „Venteos“ sąlygas (Pridedama). Šviestuvų kiekį negalime pasakyti, jis reikalingas tik per šventes (vėlines). |
| 7. | Pateikite geodezinį sklypo planą su apibrėžtą planuojamos parkingo aikštelės vietą, nurodykite pėsčiųjų tako vietą ir lietaus nuotekų pajungimo vietą | Pridedamas žemės sklypo planas. Lietaus pajungimo sąlygas išduos UAB Giraitės vandenys, pasijungimas Sodų g. , nutiesta nauja trasa. |

Pridedame:

- UAB „Venteos“ sąlygos apšvietimui

- Žemės sklypo planas

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.