## dkz forma
Techninės specifikacijos priedas Nr. 2
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Šalto vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija pagal techninį darbo projektą „Vandentiekio tinklo įvado į Geležinkelio g. 9, Juodeikių km, Mažeikių raj., rekonstravimo projektas “
Eil. Nr. | Darbų/šlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, EUR be PVM | Iš viso, EUR be PVM
1. VANDENTIEKIS (LAUKO)
1.1 | V1- VANDENTIEKIS
1.1.1 | Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15 | m | 16 |  | 0
1.1.2 | .110 -160 mm skersmens plastikinių trumpų vamzdžių laisvas įtraukimas į esamą vamzdyną k9=1.15 | m | 20 |  | 0
1.1.3 | DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5 100m | m | 32 |  | 0
1.1.4 | Žemės darbų sąnaudų padidėjimas, kasant šlapią-labai limpantį gruntą atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm , šlapio-labai limpančio grunto sluoksnio storis iki 1,0m k9=1.15 | km | 0.016 |  | 0
1.1.5 | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 2,0m iki 2,5m k9=1.15 | km | 0.016 |  | 0
1.1.6 | Sanuojamo iki 200 mm skersmens vamzdyno išvalymas plovimo hidrodinamine mašina k9=1.15 | 100m | 0.2 |  | 0
1.1.7 | Ketinių trišakių D 100mm įpjovimas į vandentiekio tinklus * pasijungimas prie esamų tinklų k9=1.15 | vnt. | 1 |  | 0
1.1.8 | Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis | vnt | 1 |  | 0
1.1.9 | Plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant , kai vamzdžių skersmuo 90-110 mm k9=1.15 | m | 1 |  | 0
1.1.10 | PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis vamzdis vandentiekiui110x6.6 (juodas su mėlyna j.) | m | 1 |  | 0
1.1.11 | Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 75-110 mm k9=1.15 | m | 1 |  | 0
1.1.12 | Dėklų galų užtaisymas sandarinimo žiedais, kai dėklo skersmuo iki 400 mm (2 dėklo galai) k9=1.15 | vnt | 1 |  | 0
1.1.13 | Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais be dangos , kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)įvado apšiltinimas | 100m2 | 0.018 |  | 0
1.1.14 | Styrofoam ekstrudinis putų polistirenas SM 300 SL-A-N-100, 100mm | m2 | 1.8 |  | 0
1.1.15 | Ketinių fasoninių dalių D iki 100mm pastatymas* išmontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15 | t | 0.095 |  | 0
1.1.16 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.36 |  | 0
1.1.17 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.36 |  | 0
1.2 | ESAMO VANDENTIEKIO ŠULINIO eV-1 ĮRENGIMAS
1.2.1 | Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 100 mm k9=1.15 | vnt | 1 |  | 0
1.2.2 | Sagos tipo redukcinis flanšas d 100*65 | vnt | 1 |  | 0
1.2.3 | Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15 | 10 vnt. | 0.1 |  | 0
1.2.4 | PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu, elektrine mova, D75/D65 | vnt | 1 |  | 0
1.2.5 | Vamzdžių jungčių betoninių atramų įrengimas , kai atramos tūris iki 0,25 m3 k8=1.09,k9=1.15 | m3 | 0.14 |  | 0
1.3 | ĮVADINIS BUITINIO VANDENS APSKAITOS MAZGAS
1.3.1 | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas ( jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt | 1 |  | 0
1.3.2 | Įvadiniai šalto vandens skaitikliai , DN 20 | vnt. | 1 |  | 0
1.3.3 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) | vnt | 2 |  | 0
1.3.4 | Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 3/4`, PP V/V sriegis | vnt. | 2 |  | 0
1.3.5 | Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas | kompl. | 1 |  | 0
1.3.6 | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | m | 1 |  | 0
1.3.7 | Cinkuoti vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.6 | m | 1 |  | 0
1.3.8 | Ketinių trišakių D 50mm įpjovimas į vandentiekio tinklus*pasijungimas prie vidaus tinklų d 32 mm k9=1.15 | vnt. | 1 |  | 0
1.4 | ĮVADINIS GAISRINIO VANDENS APSKAITOS MAZGAS
1.4.1 | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo daugiau 25 mm) | vnt | 1 |  | 0
1.4.2 | Įvadiniai daugiasraučiai šalto vandens skaitikliai 40 | vnt. | 1 |  | 0
1.4.3 | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 80 mm)*d65 mm k8=1.04 | vnt | 3 |  | 0
1.4.4 | Flanšinė sklendė d 65 mm | vnt | 2 |  | 0
1.4.5 | Atbulinis vožtuvas d 65 mm | vnt | 1 |  | 0
1.4.6 | Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas | kompl. | 1 |  | 0
1.4.7 | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm) | m | 1.5 |  | 0
1.4.8 | Cinkuoti vamzdžiai DN65, išor. 76.1x3.2 | m | 1.5 |  | 0
1.4.9 | Ketinių trišakių D 75mm įpjovimas į vandentiekio tinklus* prisijungimas prie esamų tinklų k9=1.15 | vnt. | 1 |  | 0
1.5 | ESAMO VANDENS ĮVADO IR APSAKAITOS IŠMONTAVIMAS
1.5.1 | Iki 50 mm skersmens to paties tipo movinių vandens skaitiklių keitimas * išmontavimas k1=0.50 | vnt. | 1 |  | 0
1.5.2 | Ketinių fasoninių dalių D iki 100mm pastatymas* demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15 | t | 0.025 |  | 0
1.5.3 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 1 |  | 0
1.5.4 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.028 |  | 0
|  |  | Skyriuje 1 | Viso: | 0
2. BUITINIS ŠALTAS VANDENTIEKIS (PERKLOJAMI TINKLAI IŠ KATILINĖS)
2.1 | Katilinės vandentiekio tinklų perjungimas
2.1.1 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 25 |  | 0
2.1.2 | PEX daugiasluoksniai slėginiai d 32 mm PN 10 vamzdžiai | m | 5 |  | 0
2.1.3 | TECEflex vand. vamzdžiai PE-Xc 16x2.2 (90`C) 50m | m | 20 |  | 0
2.1.4 | Vamzdyno vamzdžių iki 500 mm skersmens izoliavimas nedengtais mineralinės vatos kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 0.23 |  | 0
2.1.5 | Kevalai Paroc Pro Section, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm | m | 5 |  | 0
2.1.6 | Kevalai Paroc Pro Section, izoliac. diam. 18mm, storis 20mm* d 16 mm | m | 18 |  | 0
2.1.7 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt | 2 |  | 0
2.1.8 | Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | vnt. | 1 |  | 0
2.1.9 | Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis* kampinis | vnt. | 1 |  | 0
2.1.10 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.25 |  | 0
2.1.11 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.25 |  | 0
2.1.12 | Ketinių trišakių D 50mm įpjovimas į vandentiekio tinklus* prisijungimas prie esamų tinklų k9=1.15 | vnt. | 1 |  | 0
2.1.13 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 25 |  | 0
2.1.14 | Ketinių fasoninių dalių D iki 100mm pastatymas* išardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15 | t | 0.005 |  | 0
2.1.15 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.005 |  | 0
|  |  | Skyriuje 2 | Viso: | 0
|  |  | Viso, Eur be PVM |  | 0