Parengta pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos „Sporto aikštyno Kėdainių g. 51, Babtų mstl., Kauno r. Sav., statybos darbų  pirkimas“  viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija ) 2025-05-14 protokolą Nr. 4

Pagal adresatų sąrašą 			                 2025-05-14

Teikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Komisija atlikdama viešojo pirkimo atviro konkurso „Sporto aikštyno Kėdainių g. 51, Babtų mstl., Kauno r. Sav., statybos darbų  pirkimas“ (toliau – Konkursas) procedūras, 2025-05-14 posėdyje aptarė gautus tiekėjų klausimus ir pateikia atsakymus, taip pat, atsižvelgiant į tiekėjų klausimus pateikiami patikslinti žiniaraščiai.

Klausimai:

- Darbų kiekių žiniaraštyje Lauko elektrotechnikos dalis 1 skyrius 10 punktas "Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm" kiekį pakeitėte iš 1495 m į 150 m. Tranšėjų kasimas kabeliams 915 m o vamzdžių klojimas tranšėjoje tik 150 m. Prašome paaiškinti kodėl pasikeitė kiekis. Jeigu dalis kabelių klosis tranšėjoje tai turi būti numatytas pakloto įrengimas kabelių paklojimui. Ir turi būti numatytas kabelių klojimas tranšėjoje o ne Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose.

ATSAKYMAS: Projektas (LE dalis, lapas24)

| Vamzdžio tiesimas tranšėjoje |  | m | 1315 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kryptinio gręžimo vamzdžio d110mm tiesimas |  | m | 180 |  |

Excelis patikslinamas.

- Apšvietimo atramų ir pamatų gamintojo atstovas atstovas atliko statinių ir dinaminių apkrovų nurodytam 18m atramos pamatui skaičiavimus ir deklaruoja, kad nurodytas pamatas nėra tinkamas 18m aukščio atramai su 4 prožektoriais.

ATSAKYMAS: Kadangi savo skaičiavimų nepateikiate, jų patikrinti neturime galimybės. Parengtas projektas tikrintas ekspertizėje ir gautas ekspertizės aktas jam. Projektui bus rengiamas Darbo projektas, kurio metu bus įvertintas šis gaminys papildomai.

PRIDEDAMA. Patikslinti žiniaraščiai.