TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sensorinio kambario įranga

1.	Bendrieji reikalavimai:

1.1.	 Visos siūlomos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (Pastaba: smulkioms Prekėms (jei tokių yra), kurias gamintojas į vieną pakuotę pakuoja po kelias ar kelias dešimtis, o į nurodytą vietą reikia pristatyti tik dalį pakuotės Prekių, ši nuostata netaikoma).

1.2.	 Į visus siūlomų Prekių komplektus/rinkinius (jei reikalinga) turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir periferinius įrenginius reikalingus užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai, adapteriai, jungiamieji laidai, akumuliatoriai, krovikliai, vidinės aparatų atmintys, medžiagos, jungtys, tvirtinimo elementai ir kt.).

1.3.	Maitinimo elementai, įrenginių atmintys (jei yra) ir kitos papildomos priemonės ir priedai turi būti nauji ir nenaudoti.

1.4.	Visi siūlomų Prekių priedai turi būti techniškai suderinti su pačiomis pagrindinėmis Prekėmis.

1.5.	Tiekėjas turi pateikti siūlomų Prekių katalogą (-us) arba kitą Prekių gamintojo techninę informaciją (ar nurodyti gamintojo ar tiekėjo tinklapius), įrodančią siūlomų Prekių atitikimą pirkimo dokumentuose pateiktai techninei specifikacijai.

1.6.	Prekių pirkimas apima visas su Prekių pristatymu susijusias paslaugas, t.y. Prekių pristatymo, diegimo, paleidimo, montavimo, personalo apmokymo ir kitas paslaugas (jeigu reikalinga), be kurių Pirkėjas negalėtų Prekių naudoti pagal tiesioginę jų paskirtį.

2.	Techniniai reikalavimai:

2.1.	Jeigu  apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.2.	Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.3.	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima –nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Reikalaujamos techninės charakteristikos“ ir / arba nebus pateikti konkretūs techniniai rodikliai ir jų reikšmės, bus atmetami. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma.

3.	Pasiūlymas, su kuriuo pateiktoje techninėje specifikacijoje vietoje konkrečių siūlomos prekės charakteristikų bus nurodyta „atitinka“ („taip“, „bus“ „yra“, „padarysim“ ir pan.), ar bus nukopijuotas Perkančiosios organizacijos suformuluotas reikalavimas, bus atmetamas.

4.	Perkamos Prekės turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas, nei nurodytos šioje                     specifikacijoje):

| I. | Parametrai | Reikalaujama charakteristika | Siūloma reikšmė (siūlomos prekės konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) | Gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas arba nuoroda į tinklapį. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minkštos priemonės, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Pagalvėlės | Pagalvėlių rinkinys, pritaikytų sensoriniams kambariams. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10, skirtingų spalvų pagalvėlių, kurių vienos dydis ne mažiau kaip 20 x 20 cm. |  |  |
|  | Sėdmaišis | Sėdmaišiai turi būti pritaikyti įvairaus amžiaus vaikams. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. sėdmaišių, kurių vieno matmenys ne mažiau kaip: Ilgis – 160 cm. Plotis – 120 cm Sėdmaišiai turi būti pagaminti iš poliesterio, tinkami naudoti vidaus patalpose. Audinys turi būti pralaidus orui, be cheminių medžiagų. Turi būti galimybė pasirinkti sėdmaišių spalvą iš ne mažiau kaip 3 variantų. |  |  |
|  | Masažinis krėslas | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. masažinių krėslų, kurie turėtų: ne mažiau kaip 3 intensyvumo lygius; ne mažiau kaip 6 programas; ne mažiau kaip 5 masažo greičius; atlošo šildymą. Turi būti pagamintas iš sintetinės odos. Išmatavimai (surinkus) ne mažiau kaip: 150x80x140 cm, svoris ne daugiau kaip 170 kg. Turi būti galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau kaip 2 variantų. |  |  |
|  | Vibroakustinis čiužinys | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1vnt vibroakustinis čiužinys, kurio dydis ne mažiau kaip: 180x120x10cm. Turi būti pagamintas iš patvarios PVC dangos. Čiužinys turi skleisti vibraciją. Turi būti galimybė pasirinkti spalvas iš ne |  |  |
|  | Pufai | Pufai turi būti pagaminti iš patvaraus putplasčio ir aptraukti dirbtine oda. Medžiaga turi būti antialerginė, antibakterinė ir lengvai plaunama vandeniu su muilu. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 5vnt pufų, iš kurių 3 vnt. vienviečiai ir 2 vnt. dviviečiai. Vienviečio dydis ne mažiau kaip: 70x50x40 cm; Dviviečio dydis ne mažiau kaip: 100x50x40 cm. Turi būti galimybė pufų spalvas pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 variantų. |  |  |
|  | Akustinis fotelis 1vnt. | Akustinis fotelis pritaikytas efektyviai slopinti išorinį triukšmą. Turi būti pritaikyta sensoriniam kambariui, siekiant sukurti privačią erdvę ar tiesiog mėgavimuisi poilsio minute. Matmenys, ne mažiau kaip: Skersmuo – 70 cm. Aukštis – 130 cm. Fotelis turi suktis 360 laipsnių kampu. |  |  |
|  |  | Difuzorius, 2 vnt. |  |  |  |
|  | Difuzorius | Turi būti galimybė įrenginį pripildyti norimu skystu kvapu. |  |  |
|  | Sąsaja | Turi būti galimybė difuzorių susieti su mobiliuoju įrenginiu, palaikančiu programinę įrangą „Android“ arba „iOS“. |  |  |
|  | Dydis | Diametras ne mažiau kaip 12 cm. |  |  |
|  | Difuzoriaus garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
|  |  | Šviesos stalas su antstaliu ir kojelėmis, 1vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Šviesos stalas | Turi būti šviesos stalas pritaikytas spalvų pažinimui, rentgeno nuotraukų ir augalų peržiūrai. Turi būti galimybė spalvas pasirinkti į stalą įmontuotais spalvų mygtukais. Turi būti akrilinis kraštelis. Turi būti komplektuojamas ant keturių kojelių |  |  |
|  | Dydis | Ne mažiau 60 x 60x50 cm (pagrindas su kojelėmis) |  |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |  |
|  | Garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
|  |  | Vandens burbuliukų sienelė, 1 vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Burbuliukų sienelė | Sienelė užpildoma distiliuotu vandeniu, su oro pompa, kuri sukuria mažus kylančius vandens burbuliukus. Turi turėti ne mažiau kaip 4 mygtukus spalvų valdymui. |  |  |
|  | Dydis | Sienelės dydis ne mažiau nei 100 x 50 x 10 cm. |  |  |
|  | Tvirtinimas | Sienelė turi būti tvirtinama prie sienos |  |  |
|  | Sienelės garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. |  |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |  |
|  |  | Įrangos montavimas |  |  |  |
|  | Montavimas | Visa siūloma įranga turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos patalpose, įskaitant įrenginių pakabinimą, vandens pripildymą, minkštų priemonių surinkimą/pakabinimą. |  |  |
|  | Reikalavimas dėl CE ženklinimo | Prekės turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU, t.y. prekės paženklintos CE ženklu.(CE ženklinimas turi būti ant prekė, pakuotė | Atitinka (įrašyti taip/ne): | Turi būti pažymėta pati prekė arba informacija apie CE ženklinimą nurodyta pagal šios TS 44. punktą pateikiamuose dokumentuose. |