TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sensorinio kambario įranga

1.	Bendrieji reikalavimai:

1.1.	 Visos siūlomos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (Pastaba: smulkioms Prekėms (jei tokių yra), kurias gamintojas į vieną pakuotę pakuoja po kelias ar kelias dešimtis, o į nurodytą vietą reikia pristatyti tik dalį pakuotės Prekių, ši nuostata netaikoma).

1.2.	 Į visus siūlomų Prekių komplektus/rinkinius (jei reikalinga) turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir periferinius įrenginius reikalingus užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai, adapteriai, jungiamieji laidai, akumuliatoriai, krovikliai, vidinės aparatų atmintys, medžiagos, jungtys, tvirtinimo elementai ir kt.).

1.3.	Maitinimo elementai, įrenginių atmintys (jei yra) ir kitos papildomos priemonės ir priedai turi būti nauji ir nenaudoti.

1.4.	Visi siūlomų Prekių priedai turi būti techniškai suderinti su pačiomis pagrindinėmis Prekėmis.

1.5.	Tiekėjas turi pateikti siūlomų Prekių katalogą (-us) arba kitą Prekių gamintojo techninę informaciją (ar nurodyti gamintojo ar tiekėjo tinklapius), įrodančią siūlomų Prekių atitikimą pirkimo dokumentuose pateiktai techninei specifikacijai.

1.6.	Prekių pirkimas apima visas su Prekių pristatymu susijusias paslaugas, t.y. Prekių pristatymo, diegimo, paleidimo, montavimo, personalo apmokymo ir kitas paslaugas (jeigu reikalinga), be kurių Pirkėjas negalėtų Prekių naudoti pagal tiesioginę jų paskirtį.

2.	Techniniai reikalavimai:

2.1.	Jeigu  apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.2.	Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.3.	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima –nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Reikalaujamos techninės charakteristikos“ ir / arba nebus pateikti konkretūs techniniai rodikliai ir jų reikšmės, bus atmetami. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma.

3.	Pasiūlymas, su kuriuo pateiktoje techninėje specifikacijoje vietoje konkrečių siūlomos prekės charakteristikų bus nurodyta „atitinka“ („taip“, „bus“ „yra“, „padarysim“ ir pan.), ar bus nukopijuotas Perkančiosios organizacijos suformuluotas reikalavimas, bus atmetamas.

4.	Perkamos Prekės turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas, nei nurodytos šioje                     specifikacijoje):

| I. | Parametrai | Reikalaujama charakteristika | Siūloma reikšmė (siūlomos prekės konkrečios charakteristikos ir kita informacija, patvirtinanti atitikimą 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) | Gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas arba nuoroda į tinklapį. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burbulų vamzdis, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Burbulų vamzdis | Burbulų vamzdžio komplektas, pritaikytas pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui, kuriame turi būti: - Ne mažiau kaip 180 cm aukščio ir 15 cm skersmens burbulų vamzdis, vamzdis turi būti pritaikytas jį liesti, prisiglausti. Vamzdis turi šviesti ne mažiau kaip 5-iomis skirtingomis spalvomis. Komplekte turi būti nuotolinio valdymo pultas skirtas reguliuoti burbulų vamzdžio spalvą bei spalvos švietimo intensyvumą. - Kampinė platforma, skirta įstatyti burbulų vamzdį. Platformos dydis ne mažiau kaip 85 x 85 cm. Plaformoje turi būti speciali anga įstatyti šviesos pluoštus. - Specialus laikiklis burbulų vamzdžiui, skirtas tvirtinti prie sienos. Laikiklis turi būti pritaikytas siūlomam burbulų vamzdžiui. - Komplekte turi būti vandens pompa, kurios pagalba būtų galima pakeisti vandenį burbulų vamzdyje, bei žuvyčių arba kamuoliukų rinkinys, pritaikytas siūlomam burbulų vamzdžiui. - Komplekte turi būti vandens dezinfekavimo skystis, kuris turi apsaugoti nuo bakterijų, nemalonaus kvapo ir apnašų atsiradimo. Kiekis – ne mažiau 500 ml. 2 vnt. - Turi būti pateikiamas mažo mineralingumo vanduo skirtas burbulų vamzdžiui apsaugoti nuo kalkėjimo. - Komplekte turi būti reikiamas distiliuoto vandens kiekis, pritaikytas užpildyti pilnai burbulų vamzdį. |  |  |
|  | Veidrodžiai | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. veidrodžių, kurių vieno dydis turi būti ne mažesnis nei 75 x 180 cm. |  |  |
|  | Burbulų vamzdžio komplekto naudojimo ir surinkimo instrukcija | Komplekte turi būti burbulų vamzdžio, šviesos pluoštų ir platformos naudojimo, surinkimo ir vandens išleidimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |
|  | Burbulų vamzdžio komplekto garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. |  |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |  |
|  |  | Šviesos pluoštai, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Šviesos pluoštai | Komplekte turi būti ne mažiau, kaip 100 vnt., 1,5 m. ilgio, šviečiančių šviesos diodų komplektas skirtas įstatyti į burbulų vamzdžio platformą. Taip pat, turi būti galimybė šviesos pluoštų spalvas keisti nuotolinio valdymo būdu, nuotolinio valdymo pultas turi būti pateikiamas komplektacijoje. |  |  |
|  | Šviesos pluoštai kabinami lubose | Komplekte turi būti ne mažiau, kaip 150 vnt., 2 m. ilgio, šviečiančių šviesos diodų komplektas skirtas pakabinti lubose. Šviesos diodai turi būti pakabinti ant ne mažesnio nei 60 cm skersmens apvalaus pagrindo. Taip pat, turi būti galimybė šviesos pluoštų spalvas keisti nuotolinio valdymo būdu, nuotolinio valdymo pultas turi būti pateikiamas komplektacijoje. |  |  |
|  | Šviesos pluoštų garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. |  |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |  |
|  |  | Smulkios vaizdinės, šviečiančios priemonės, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Šviesos stalas | Turi būti šviesos stalas pritaikytas spalvų pažinimui, dėmesio koncentravimui. Stalo matmenys, ne mažiau kaip 80 x 50 cm. Stalas turi šviesti ne mažiau kaip 3-iomis skirtingomis spalvomis, turi būti galimybė keisti spalvas nuotolinio valdymo pulteliu. Nuotolinio valdymo pultelis turi būti pateikiamas komplektacijoje. |  |  |
|  | Šviesos stalo priemonių rinkinys | Šviesos stalui pritaikytų priemonių rinkinys, kuriame turi būti: - Ne mažiau kaip 2 vnt. 5 kg. spalvoto smėlio ir ne mažiau kaip 1 vnt. 5 kg kinetinio smėlio. - Spalvotų akrilinių figūrų rinkinys, kuriame būtų ne mažiau 40 vnt. geometrinių formų, kurių dydžiai: Didesniųjų ne mažiau kaip 7x7 cm; mažesniųjų ne mažiau kaip 3x3 cm. |  |  |
|  |  | Pasunkinto gyvūno simuliatorius, 2 vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gyvūnas | Vibruojantis gyvūno simuliatorius, kuris pritaikytas atsipalaidavimui, nusiraminimui, bei pojūčių stimuliacijai. |  |  |
|  | Veikimas | Paglosčius gyvūną jis turi skleisti vibraciją |  |  |
|  | Komplektacija | Komplekte turi būti: - 2 vnt. vibruojančių gyvūnų. |  |  |
|  | Dydis | Gyvūno dydis ne mažiau kaip 20 x 30 cm. |  |  |
|  | Svoris | Gyvūno svoris turi būti ne mažiau kaip 1 kg. |  |  |
|  | Gyvūno garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |  |
|  |  | Kvapų pažinimo skydelis – panelė, 1 vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Skydelis | Interaktyvi, spalvas keičianti aromaterapijos panelė, su ne mažiau kaip 4-iomis angomis, skirtomis užpildyti skirtingais kvapais. Komplektacijoje turi būti nuotolinio valdymo pultas, kuriuo galima būtų jungti panelės spalvas. Paspaudus spalvos mygtuką panelė turi užsidegti reikiama spalva ir pasklisti toje angoje esantis kvapas. |  |  |
|  | Dydis | Panelės – ne mažiau kaip 50 x 40 cm Pulto – ne mažiau kaip 40 x 10 cm. |  |  |
|  | Komplektacija | Komplekte turi būti pateikiama ne mažiau kaip 150vnt aromaterapijos kvapų buteliukų, kurių vieno talpa ne mažiau kaip 10ml skysčio. |  |  |
|  | Skydelio garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |  |
|  |  | Kilimas, 2 vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Kilimas | Kilimas turi turėti savybę, prisigėręs saulės šviesos, šviesti tamsoje. |  |  |
|  | Dydis | Ne mažiau kaip 200x150 cm. |  |  |
|  |  | Užuolaida, 3 vnt. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Užuolaida | Turi būti komplektuojama su šviesos šaltiniu ir užuolaidos laikikliu. Užuolaidoje turi būti sumontuoti šviesos diodai, sukuriantys žvaigždėto dangaus efektą. |  |  |
|  | Dydis | Ne mažiau kaip 200x200 cm. |  |  |
|  | Garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
|  |  | Kambario apšvietimo sistema, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Kambario apšvietimo sistema | LED prožektorius, kuris turi rodyti spalvą, raibuliuojančias šviesas |  |  |
|  | Valdymas | Komplekte turi būti belaidis, nuotolio valdymo pultas, kuriuo galima valdyti kambario apšvietimo spalvas ir efektus. Nuotolinio valdymo pultas turi būti įkraunamas |  |  |
|  | Efektai | LED prožektorius turi turėti ne mažiau nei 6 skirtingus efektus tokius kaip: - Lėtas bangavimas - Greitas bangavimas - Skirtingų spalvų bangavimas. |  |  |
|  | Dydis | Prožektoriaus dydis turi būti ne didesnis nei 30 x 30 x 30 cm. |  |  |
|  | Apšvietimo sistemos garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |  |
|  |  | Sensorikos rinkinys, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Sensorikos rinkinys | Rinkinio detalės turi šviesti UV šviesoje. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 25 detalės. |  |  |
|  |  | Nusiraminimo vaizdinių projektorius su garso sistema, 1 kompl. |  |  |  |
|  | Modelis | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti kiekvienos siūlomos prekės |  |  |
|  | Projektorius | Turi būti tvirtinamas ant lubų. Turi būti: Ne mažiau negu 3500 liumenų našumas; Ne mažiau kaip 3LCD technologija; Ne prasčiau nei 16000:1 kontrasto santykis; Prijungimo prie tinklo tiek laidinis tiek belaidis būdai; Galimybė turinį projektuoti iš įvairių šaltinių naudojant HDMI įvestį. |  |  |
|  | Garso sistema | Turi būti ne mažiau negu 2vnt garso kolonėlių, kurių galia ne mažiau negu 40W, su kartu komplektuojamu stiprintuvu, kurio galia ne mažiau negu 40W. Turi būti montuojamos ant lubų ir sujungiamos su projektoriumi. |  |  |
|  | Komplektacija | Turi būti lubinis laikiklis ir kitos montavimui reikalingos medžiagos, bei laidai. |  |  |
|  | Garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. |  |  |
|  |  | Įrangos montavimas |  |  |  |
|  | Montavimas | Visa siūloma įranga turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos patalpose, įskaitant įrenginių pakabinimą, vandens pripildymą, minkštų priemonių surinkimą/pakabinimą. |  |  |
|  | Reikalavimas dėl CE ženklinimo | Prekės turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU, t.y. prekės paženklintos CE ženklu.(CE ženklinimas turi būti ant prekė, pakuotė | Atitinka (įrašyti taip/ne): | Turi būti pažymėta pati prekė arba informacija apie CE ženklinimą nurodyta pagal šios TS 44. punktą pateikiamuose dokumentuose. |