TIEKĖJAMS					2025-05-15

Gauti paklausimai dėl viešojo pirkimo Nr. 2681512 „Gyvenamosios paskirties pastato Birutės g. 22, Telšiai avarinių požymių tvarkymo techninio darbo projekto parengimo paslaugos (skelbiama apklausa)“:

1 . KLAUSIMAS: atsižvelgiant į tai, kad perkamos avarinių požymių šalinimo projektas. Pagal techninę specifikacija nurodytą, kad reikia parengti projekto dalis:

nuotekų tinklai;
šildymas (geoterminis gręžinys).

Ar šias projekto dalis reikės parengti?

1. ATSAKYMAS: Daugiabutis namas iki įsirengiant kietų dangų aikštelę susidurdavo su problema, dėl vandens patekimo į rūsio patalpas, per grindis, sienas, namo kampus. Renovacijos projektu nebuvo išspręstas šis vandens prasiskverbimas. Šiuo metu problema yra mažesnė, įsirengus kietų dangų aikštelę, tačiau po lietaus ir toliau yra stebimas vandens prasiskverbimas per rūsio sienų apačią, grindis. Atlikus tyrimus ir įvertinus situaciją, reikalinga lietaus, drenažo tinklų projekto dalis sprendžianti šią problemą.

Šildymo geoterminio gręžinio projekto dalis bus reikalinga, jei atlikus geologinius tyrimus ir įvertinus tolimesnį geoterminio gręžinio galimą ar negalimą naudojimą, bus nustatyta, kad gręžinio negalima naudoti, dėl jo įrengimo vietos ar tikslingumo, vadovaujantis LR AM 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalinga numatyti gręžinį uždaryti ir likviduoti parengus likvidavimo projektą.