ATSAKYMAI NR. 3

DĖL ŠILUTĖS PAMARIO PROGIMNAZIJOS, ESANČIOS žALGIRIO G. 16, ŠILUTĖJE,  LABORATORIJOS PATALPŲ ĮRENGIMO DARBų

Pateikiame atsakymus į tiekėjų paklausimus.

1. Klausimas. Prašome pateikti projekto SK dalį.

Atsakymas. Teikiame projekto SK dalį.

2. Klausimas. Prašome patikslinti heterogeninės akustinės vinilinės grindų dangos dėvimąjį storį, techninėje specifikacijoje nurodytas 8 mm dėvimasis storis, tokių parametrų dangos rinkoje nėra.

Atsakymas. Vinilinės grindys – tai tvirta, atspari vandeniui daugiasluoksnė grindų danga polivinilchlorido pagrindu. Rinkoje grindų, kurių dėvimasis sluoksnis 8-10 mm, pasirinkimas gan didelis.

Viešųjų pirkimų komisija