# KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

Viešoji įstaiga, Karaliaus Mindaugo pr. 11, 44287 Kaunas, tel. (8 37) 22 17 23, faks. (8 37) 20 59 90, el. p. rastine@kaupa.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111961453

Suinteresuotiems pirkimo	dalyviams (2610887)			2025-05-15

ATSAKYMAS Į GAUTĄ KLAUSIMĄ

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdydama atvirą (supaprastintą) Pastato V. Krėvės 104, Kaunas patalpų paprastojo remonto darbų pirkimą (pirkimo ID. 2610887), 2025-05-15 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo suinteresuoto pirkimo dalyvio klausimą (klausimų ID 197572) (klausimo tekstas neredaguotas):

Klausimas: Laba diena, prašome pateikti tikslią turėklų techninę specifikaciją ir vizualizaciją (atstumai tarp detalių, tankumas, aukštis ir t.t.)

Perkančiosios organizacijos atsakymas: Vidaus laiptinių turėklai gaminami iš metalo, dažomi milteliniu būdu RAL7016. Turėklų porankis iš metalo. Laiptų ir laiptų aikštelių aptvarų aukštis ne mažesnis kaip 0,9 m. tarpai tarp statramsčių 100 mm., užpildas 15*15 mm., rėmas 40*20 mm.

PRIDEDAMA: 1 priedas (brėžinys)

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas			Rimvydas Aidukevičius