PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS

Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras

įm. k. 272416130, adresas: Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai,

tel. (0 428) 51 550, (0 428) 70 636, el. p.  raseiniai@rpspc.lt

Pirkimą vykdo įgaliotoji perkančioji organizacija:

VIEŠOJI ĮSTAIGA RASEINIŲ LIGONINĖS CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

įm. k. 172415942, adresas: Ligoninės g.4, 60127 Raseiniai,

tel. +370 79050, el. p. stacionaras@raseiniuligonine.lt

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	4

8.     Sutarties sudarymas	4

9.     Kitos sąlygos	4

10.   Priedai:

1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

2 priedas „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“

3 priedas „Sutarties projektas“

4 priedas „Terminai“

5 priedas „Panaudos sutarties projektas“

- Bendra informacija

1.1.Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, juridinio asmens kodas 272416130, adresas Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

1.2 Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija:  VšĮ Raseinių ligoninė, juridinio asmens kodas 172415942, adresas Ligoninės g.4, 60127 Raseiniai (toliau – RL CPO). Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3 Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų prekių nėra CPO kataloge.

1.4 Pirkimo Komisija nėra sudaroma. Pirkimą vykdo pirkimo organizatorius

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.1  punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti sutarties projekte, pirkimo sąlygų 4 priede.

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Laboratorinius reagentus ir priemones. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2 Pirkimo objektas skaidomas į 8 atskiras pirkimo objekto dalis. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija šiame pirkime netaiko nuostatų, susijusių su nacionaliniu saugumu, kaip nurodyta VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje ir VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis).

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“

VšĮ Raseinių ligoninei

(Adresatas (centrinė perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL REAGENTŲ VŠĮ RASEINIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ DIAGNOSTIKAI ATLIKTI  PIRKIMAS

2025-2026 METAMS

Bendrieji reikalavimai

| Pirkimo dalis Nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priemonės diagnostikai atlikti: (siūlyti visą dalį) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Reikalavimai gaminiui | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl.) | Reagentų ir priemonių kiekis planuojamam tyrimų skaičiui (ml/vnt.) | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Suma EUR be PVM 12 mėn. | Suma EUR su PMV 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 1.1. | Kapiliarinio kraujo paėmimo mėgintuvėliai 0,15-0,2 ml. | Mikromėgintuvėlio vidinis dugnas turi būti "U" raidės formos, užtikrinantis ėminio stabilumą tiek paėmimo, tiek transportavimo metu ir sumažinantis trombocitų agregacijos tikimybę, su įstatytu kapiliaru, su kraujo paėmimo žyma | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Automatiniai lancetai (kapiliariniam kraujui) 21G 1,8 mm | Aktyvuojamas paspaudžiant kepurėlę. Adata sterili, dengta silikonu. | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Antgaliai geltoni, yelow tip for automatic pipette Ependorf | tūris 0-200mkl | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Pirkimo dalis Nr. 2 Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos Miditron Junior II šlapimo analizatoriui 1 vnt. (analizatorius įstaigos nuosavybė). Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys Miditron Junior II šlapimo analizatoriui. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuotės įkainis, EUR be PVM | Pakuotės įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
|  | Ne mažiau kaip 10 parametrų tyrimas: kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... įterpiama tiek eilučių kiek reikia |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | X |

Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 12 mėn. laikotarpiui.

2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 12 mėn.

| Pirkimo dalis Nr. 3 Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos hematologiniui analizatoriui ABX Micros ES60 – 6 vnt. (analizatorius įstaigos nuosavybė). Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys ABX Micros ES60 analizatoriui. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuotės įkainis, EUR be PVM | Pakuotės įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
|  | Nemažiau 16 parametrų: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, RDW, MCH, MCHC, PTL, MPV, % and # of LYM, MON, GRA | 3000/30 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... įterpiama tiek eilučių kiek reikia |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | X |

Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 12 mėn laikotarpiui.

2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 12 mėn.

| Pirkimo dalis Nr. 4 Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos Doc U Reader šlapimo analizatoriui 1 vnt. (analizatorius įstaigos nuosavybė). Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys Doc U Reader šlapimo analizatoriui. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuotės įkainis, EUR be PVM | Pakuotės įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| 4.1. | 10 parametrų tyrimas: Reagentai BIL (iki 100 µmol/l) UBG (iki 200 µmol/l) KET (iki 15 mmol/l) ASC (iki 40 mg/dl) GLU (iki 56 mmol/l) PRO (iki 5 g/l) BLD (iki 300 Ery/µl) Ph (iki 9) NIT (neig./teig.) Leu ( iki 500 Leu/ µl) SG (iki 1030) Nustatymui | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... įterpiama tiek eilučių kiek reikia |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | X |

Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 12 mėn laikotarpiui.

2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 12 mėn.

| Pirkimo dalis Nr. 5 Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos CRP Quik Read 101 analizatoriui 5 vnt. (analizatoriai įstaigos nuosavybė). Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys CRP Quik Read 101 analizatoriui. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuotės įkainis, EUR be PVM | Pakuotės įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
|  | Tiriamoji analitė: CRB (kiekybinis testas) | 2200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... įterpiama tiek eilučių kiek reikia |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | X |

Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas kiekvieno analizatoriaus eksploatacijai 12 mėn laikotarpiui.

2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 12 mėn.

| Pirkimo dalis Nr. 6 Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos C-reaktyvinio baltymo nustatymui kartu su analizatoriumi panaudai (1 vnt.), skirtu matuoti C-reaktyvinį baltymą veniniame ir kapiliariniame kraujyje, kraujo serume ir plazmoje (analizatorius turi atitikti 6.2 dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuotės įkainis, EUR be PVM | Pakuotės įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
|  | Tiriamoji analitė: CRB (kiekybinis testas) | 3500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... įterpiama tiek eilučių kiek reikia |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | X |

Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 12 mėn laikotarpiui.

2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 12 mėn.

6.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI  CRB ANALIZATORIUI PANAUDAI – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomo analizatoriaus techniniai parametrai (katalogas, psl.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Portatyvus automatinis diagnostinis CRB analizatorius | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |  |  |  |
| 2. | Matavimo ribos kraujyje, kiekybinis nustatymas | 5-200 mg/L |  |  |  |  |
| 3. | Matavimo metodas/principas | Fotometrinis, imunoturbidimetrinis, turbidimetrinis arba lygiavertis |  |  |  |  |
| 4. | Nereikalingas mėginio paruošimas | Testo atlikimas vienoje matavimo kiuvetėje |  |  |  |  |
| 5. | Atlikimo laikas (bendra vieno tyrimo procedūros trukmė). | iki 3 min. |  |  |  |  |
| 6. | Mėginio tūris. Mėginys. | ne daugiau 20µl veninio kraujo ar kapiliarinio kraujo, serumo ar plazmos, iš pirminių biocheminių su kreš.akt., KEDTA, Li(Na) heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių ir/arba tiesiai nuo piršto. |  |  |  |  |
| 7. | Automatinė hematokrito kompensacija atliekant CRB iš kraujo | Ne blogesnėse kaip 15-75% ribose |  |  |  |  |
| 8. | Normos ribos | Skirtingiems mėginių tipams (veninio, kapiliarinio kraujo, serumo ir plazmos) tokios pačios. |  |  |  |  |
| 9. | Kalibracija | Gamyklinė arba kalibruojasi automatiškai. |  |  |  |  |
| 10. | Prietaiso valdymas | Grafinio jutiklinio ekrano pagalba, ekrane pateikiama išmatuoto parametro reikšmė |  |  |  |  |
| 11. | Galimybė perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą | Pateikti komunikavimo protokolą |  |  |  |  |
| 12. | Valdymo meniu | Pageidautina lietuvių kalba |  |  |  |  |

Bendri reikalavimai:

1. Siūlant analizatorių, teikiamą panaudai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomo analizatoriaus duomenis, įrodantys atitikimą pateiktiems būtiniesiems reikalavimams. Šiuos įrodančius duomenis tiekėjas gali pateikti laisva forma, tačiau aiškiai pagrįsdamas atitiktį kiekvienam reikalavimui.

2. Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui (12 mėn.). Įvykus analizatoriaus gedimui, tiekėjas įsipareigoja jį pataisyti arba užtikrinti alternatyvų sprendimą (pvz., instaliuojamas kitas analogiškas analizatorius ar pan.), kad nenutrūktų kokybiškas laboratorijos darbas. Pateikti rašytinį įsipareigojimą.

3. Visos siūlomo analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

4. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra.

5. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai.

| Pirkimo dalis Nr. 7 Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos ACON MISSION U120 ULTRA šlapimo analizatoriui 1 vnt. (analizatorius įstaigos nuosavybė). Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys ACON MISSION U120 ULTRA šlapimo analizatoriui. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuotės įkainis, EUR be PVM | Pakuotės įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
|  | Ne mažiau 10 parametrų tyrimas: kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai, pageidautina - askorbininė rūgštis | 83 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... įterpiama tiek eilučių kiek reikia |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | X |

Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 12 mėn laikotarpiui.

2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 12 mėn.

| Pirkimo dalis Nr. 8 Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos hematologiniam analizatoriui kartu su analizatoriaus panauda (1 vnt.) (analizatorius turi atitikti 8.2 dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuotės įkainis, EUR be PVM | Pakuotės įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
|  | WBC, LYM (#,%), NEUT (#,%), MONO (#,%), EO (#,%), BASO (#,%), RBC, HGB, HCT, MCV, RDW-SD, RDW-CV, MCH, MCHC, PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT, LIC (#,%), P-LCC | 7000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga hematologiniam tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentas ar eksploatacinė medžiaga reikalinga hematologiniam tyrimui atlikti (įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... įterpiama tiek eilučių kiek reikia |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  | X |

8.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI CRB ANALIZATORIUI PANAUDAI – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomo analizatoriaus techniniai parametrai (katalogas, psl.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti | pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |
| 2. | Matuojami diagnostiniai parametrai | WBC, LYM (#,%), NEUT (#,%), MONO (#,%), EO (#,%), BASO (#,%), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, LIC (#,%), P-LCC |  |
| 3. | Matavimo principas | Leukocitų diferenciacija į neutrofilus, bazofilus, eozinofilus, limfocitus, monocitus naudojant lazerio spindulio išskaidymo arba šviesos šaltinio absorbcijos ir citometrijos metodus. RBC bei PLT matuojami naudojant impedanso metodą. |  |
| 4. | Tikslumas ir patikimumas | Pateikia įspėjamuosius pranešimus apie nesubrendusias ląsteles (įskaitant įspėjamuosius pranešimus apie galimą poslinkį į kairę, apie galimą nesubrendusių granulocitų buvimą mėginyje, apie galimą blastų buvimą, galimą eritroblastų buvimą). |  |
| 5. | Mėginiai, jų kiekis | Galimybė tirti kapiliarinį ir veninį kraują. Įsiurbiamo mėginio kiekis ne daugiau kaip 20 mikrolitrų |  |
| 6. | Analizatoriuje turi būti išsaugomi įrašai: - apie reagentų pakeitimus; - analizatoriau būsenos pranešimai, klaidos; - apie atliktą priežiūrą; - apie analizatoriaus nustatymo pakeitimus; - kalibravimo veiksmai; - vartotojų prisijungimai. | Būtina |  |
| 7. | Reagentų valdymas | Informacija apie reagentų likutį ir galimų atlikti tyrimų skaičių |  |
| 8. | Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą | Būtina |  |
| 9. | Kontrolinis kraujas atliekamas iš uždarų mėgintuvėlių | Būtina |  |
| 10. | Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių etiketėje turi būti brūkšninis kodas | Būtina |  |
| 11. | Kontrolės duomenys įvedami iš elektroninės laikmenos (USB) | Būtina |  |
| 12. | Kokubės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės | Būtina |  |
| 13. | Komplektacija | Komplektuojamas su A4 formos spausdintuvu, nepertraukiamos srovės šaltiniu, brūkšninių kodų skaitytuvu |  |
| 14. | Matavimo ribos ne siauresnės kaip | WBC 0-250 x 109/L RBC 0-10,5 x 1012/L Hgb 0-300 g/L PLT 0-3000 x 109/L |  |

Bendri reikalavimai:

1. Siūlant analizatorių, teikiamą panaudai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomo analizatoriaus duomenis, įrodantys atitikimą pateiktiems būtiniesiems reikalavimams. Šiuos įrodančius duomenis tiekėjas gali pateikti laisva forma, tačiau aiškiai pagrįsdamas atitiktį kiekvienam reikalavimui.

2. Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui (12 mėn.). Įvykus analizatoriaus gedimui, tiekėjas įsipareigoja jį pataisyti arba užtikrinti alternatyvų sprendimą (pvz., instaliuojamas kitas analogiškas analizatorius ar pan.), kad nenutrūktų kokybiškas laboratorijos darbas. Pateikti rašytinį įsipareigojimą.

3. Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

4. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu susijusios išlaidos, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, analizatoriaus naudojimo instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis pateikimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra.

5. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių perkančiajai organizacijai.

Privalomas pašalinimo pagrindas (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis)

| Pašalinimo pagrindas: | Pildo tiekėjas: Jei tiekėjas neturi šio pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindo, t. y. Teismo sprendimu juridiniam asmeniui nėra uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, šiame stulpelyje įrašo: NE | Pildo tiekėjas: Jei tiekėjas turi šį pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, t. y. Teismo sprendimu juridiniam asmeniui yra uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, šiame stulpelyje įrašo TAIP |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. |  |  |

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |
| 1. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |
| 2. | Kita |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla, jos dalis pasiūlymo kainoje (Eur) |
| 1. |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Sutarties projektas“

LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR  PRIEMONIŲ DIAGNOSTIKAI ATLIKTI PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 2025/A5-

2025 m.           d.

Raseiniai

VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, toliau vadinamas „Pirkėju“, juridinio asmens kodas 272416130, atstovaujamas ______________________, veikiančio pagal patvirtintus įstaigos įstatus, ir ________________, toliau vadinamas (-a) „Pardavėju“, juridinio asmens kodas ______________, atstovaujamas (-a) direktoriaus (-ės) __________________, veikiančio (-ios) pagal ________________, toliau sutartyje Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja, pagal Pirkėjo pateikiamą užsakymą, vadovaujantis mažos vertės pirkimo (pirkimo Nr.______) dokumentuose nurodytomis kainomis bei šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tiekti ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias tvarkingas ir kokybiškas prekes ir sumokėti už jas šioje Sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka.

1.2. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų prekių kokybė atitinka standartus, techninius reikalavimus, šioje Sutartyje aptartas sąlygas ir prekės yra tinkamos naudoti pagal paskirtį.

1.3. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jo faktinio perdavimo Pirkėjui momento. Parduodamų prekių pavadinimas, asortimentas, kiekybė, techninė specifikacija ir kokybė nurodytos sutarties Priede, kuris yra neatskiriamas šios sutarties dalis.

1.4. Jei Pardavėjas nenurodė savo pasiūlyme konkursui, kad pasitelks subtiekėjus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekėjų Sutarties vykdymo metu. Vykdant sutartį pasitelkiami šie subtiekėjai [įvardyti] šioms Sutarties objekto dalims [nurodyti] (pildoma, jei subtiekėjai pasitelkiami, jei ne, šį ir 1.5 punktus išbraukti).

1.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekėjus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiekėjų pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekėjas privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami).

1.6. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso šios Sutarties priede nurodyto prekių kiekio. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai pateiktas Prekes.

1.7. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui įsigyti sąraše nurodytų Prekių papildomą kiekį, kuris negali neviršyti 10 % pradinės Sutarties vertės, už papildomai įsigyjamas Prekes bus apmokama pagal priede nurodytas kainas.

## II. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Ši Sutartis yra fiksuoto įkainio su peržiūra Sutartis. Bendra sutarties suma yra _____________ Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro _______________  Eur. Detalūs prekių fiksuoti įkainiai nurodyti Sutarties  priede Nr. 1.

2.2. Prekių vieneto fiksuotas įkainis nustatomas vadovaujantis konkurso pasiūlyme nurodytomis kainomis.

2.3. Į Prekės fiksuotus įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Pardavėjo patirtos/galimos patirti išlaidos/mokesčiai susiję su Prekėmis ir tinkamu Sutarties vykdymu.

2.4. Prekių fiksuoti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojami (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM, kuris turėjo tiesioginės įtakos Prekių fiksuotiems įkainiams. Šalims raštiškai susitarus, perskaičiuojama tik ta Prekių fiksuotų įkainių dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM ir tik pasikeitusio PVM dydžiu. Prekių fiksuotų įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Pardavėjas, kreipdamasis į Pirkėją raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM įtakos Prekių fiksuotiems įkainiams. Pirkėjas taip pat turi teisę inicijuoti Prekių fiksuotų įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM. Prekių fiksuotų įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuojami Prekių fiksuoti įkainiai bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

2.5. Prekių fiksuotas įkainis dėl bendro kainų lygio kitimo arba kitų (išskyrus PVM) mokesčių pasikeitimo perskaičiuojamas nebus. Visą riziką dėl Prekių fiksuoto įkainio padidėjimo prisiima Pardavėjas.

2.6. Prekių fiksuoti įkainiai negali būti didinami dėl rizikos veiksnių, kuriuos pateikdamas pasiūlymą turėjo ir/ar galėjo įvertinti Pardavėjas.

2.7. Sutarties esminė sąlyga yra Sutarties kainodaros taisyklės ir Prekių įkainiai, kurie negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutarties 2.4. punkte nurodytais atvejais.

2.8. Mokėjimai atliekami tokia tvarka:

2.8.1. Pirkėjas už pristatytas kokybiškas Prekes Pardavėjui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos – faktūros SABIS sistemoje gavimo dienos.

2.8.2. Pirkėjas už perkamas Prekes Pardavėjui sumoka mokėjimo pavedimu į Pardavėjo šioje sutartyje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Pardavėjo nurodytą sąskaitą;

2.8.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui teikti sąskaitą – faktūrą naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Pateikus sąskaitą – faktūrą ne informacinės sistemos SABIS priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neapmokėti sąskaitos – faktūros.

2.9. Pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimą, jei:

2.9.1. Sąskaitoje – faktūroje nurodytas neteisingas kiekis ir/ar įkainis, t. y. nurodyti duomenys neatitinka Sutarties priede nurodytų duomenų (kol bus išsiaiškinta su Pardavėju);

2.9.2. Pardavėjas pateikė nekokybiškas Prekes arba jos neatitinka techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų (kol Pardavėjas pakeis Prekes kokybiškomis arba atitinkančiomis techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus).

III. PREKIŲ TEIKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. Prekes pateikti Pirkėjo užsakymu per 7 (septynias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos, adresu Žemaitės g. 2 60127 Raseiniai.

3.2. Apie prekes, kurių nėra sandėlyje, pranešti Pirkėjui per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo priėmimo.

3.3. Prekių, kurių galiojimo terminai trumpesni negu šeši mėnesiai, tiekimą papildomai derinti su Pirkėju.

3.4. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo – priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos

3.5. Prekės turi atitikti Sutartyje ir konkurso sąlygose aptartą kokybę ir komplektiškumą, kartu su prekėmis turi būti perduodami prekėms valdyti, naudoti ir disponuoti reikalingi dokumentai ir priklausiniai.

## IV. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

4.1. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius standartus ir tai prekių grupei keliamus reikalavimus. Taip pat Prekių kokybė, ženklinimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

4.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytas ilgesnis reikalaujamas prekės minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje.

4.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo – priėmimo akto ar lygiaverčio dokumento pasirašymo dienos.

4.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo, techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir/ar nekokybiškas Prekes.

4.5. Pirkėjas Prekių pavadinimus, kiekius ir komplektiškumą turi tikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų defektų/trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių gavimo.

4.6. Iki Prekių perdavimo – priėmimo dienos visa atsakomybė dėl parduodamų Prekių atsitiktinio  sugadinimo tenka Pardavėjui.

V. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pirkėjas įsipareigoja:

5.1.1. Sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai;

5.1.2. Sutarties galiojimo metu pagal poreikį teikti atskirus užsakymus dėl perkamų Prekių kiekio pristatymo. Prekių užsakymai Pardavėjui teikiami telefonu arba el. paštu;

5.1.3. priimti kokybiškas, naujas, nenaudotas ir faktiškai bei Sutartyje nustatytais terminais originaliame, nepažeistame gamykliniame įpakavime pristatytas Prekes, įsitikinti, kad pristatytos Prekės atitinka užsakymo ir Sutarties priede Nr. 1 nurodytų techninės specifikacijos reikalavimus, pasirašyti važtaraštį ar kitą abiem Šalims priimtiną ir suderintą dokumentą bei sumokėti už Prekes Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

5.1.4. suteikti Pardavėjui visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui;

5.1.5. nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Pardavėjui apie savo pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą ir kitas svarbias aplinkybes, galinčias turėti įtakos Sutarties vykdymui.

5.1.6. vykdyti kitus Sutartyje nustatytus Pirkėjo įsipareigojimus.

5.2. Pirkėjas turi teisę:

5.2.1. atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo, techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir/ar nekokybiškas Prekes ir reikalauti, kad Pardavėjas neatlygintinai pakeistų užsakymo neatitinkančias ir/ar nekokybiškas prekes į užsakymą atitinkančias ir kokybiškas prekes ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas ir (arba) atlygintų nuostolius, susijusius su netinkamu Sutarties vykdymu;

5.2.2. reikalauti, kad Pardavėjas suteiktų išsamią informaciją apie parduodamų Prekių kokybę, saugumą, vartojimo būdą, garantijos terminą (jei taikomas), galiojimo laiką (jei taikomas) ir pateiktų, Pirkėjui raštiškai pareikalavus, Prekių gamintojų kokybės sertifikatus;

5.2.3. sustabdyti mokėjimą už pristatytas Prekes, jeigu sąskaitoje - faktūroje nurodyta neteisinga suma (kol bus išsiaiškinta su Pardavėju ir sąskaitoje - faktūroje bus nurodyta teisinga suma);

5.2.4. reikalauti iš Pardavėjo patvirtinimo, kad Sutartis bus įvykdyta tinkamai, jei Pirkėjas iš konkrečių aplinkybių numano, kad Pardavėjas gali iš esmės pažeisti Sutartį;

5.2.5. reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo bei netesybas.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja:

5.3.1. Sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai;

5.3.2. pristatyti savo sąskaita ir savo transportu kokybiškas, naujas, nenaudotas, originaliame nepažeistame gamykliniame įpakavime Prekes į Pirkėjo patalpas (Žemaitės g. 2 Raseiniai) Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

5.3.3. savo sąskaita pakeisti netinkamos kokybės Prekes tinkamos kokybės Prekėmis, jei atvežtos Prekės netinkamos kokybės arba neatitinka Sutarties sąlygose ir techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų;

5.3.4. pristatyti Prekes, kurių kokybė atitinka Sutarties sąlygose ir techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

5.3.5. perduoti Pirkėjui Prekių atitikties sertifikatus, Prekių aprašymus ir Prekių (Prekių medžiagų) naudojimo instrukcijas originalo bei lietuvių kalba arba anglų kalba;

5.3.6. Sutarties galiojimo metu parduoti Pirkėjui atskiruose užsakymuose nurodomus Prekių kiekius Sutarties priede Nr. 1 nustatytais Prekių fiksuotais įkainiais;

5.3.7. iš anksto raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Pardavėjui tiekti Prekes Sutartyje nustatytais terminais;

5.3.8. nedelsiant reaguoti, jei Pirkėjas pareiškia pastabas dėl parduodamų Prekių kokybės, taip pat jei Prekės pristatomos, pažeidžiant nustatytus terminus ir netinkamai;

5.3.9. pateikti Pirkėjui pasirašyti važtaraštį ar kitą abiem Šalims priimtiną ir suderintą dokumentą ir pateikti Pirkėjui sąskaitą faktūrą;

5.3.10. nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Pirkėjui apie savo pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą ir kitas svarbias aplinkybes, galinčias turėti įtaką Sutarties vykdymui;

5.3.11. vykdyti kitus Sutartyje nustatytus Pardavėjo įsipareigojimus.

5.4. Pardavėjas turi teisę:

5.4.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui;

5.4.2. reikalauti iš Pirkėjo patvirtinimo, kad Sutartis bus įvykdyta tinkamai, jei Pardavėjas iš konkrečių aplinkybių numano, kad Pirkėjas gali iš esmės pažeisti Sutartį;

5.4.3. reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo bei netesybas.

## VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 2.8.1. punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 0,02 % delspinigius nuo nepristatytų / nepataisytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.

6.4. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.5. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

VII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

7.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už sutartinių įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartinių įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

7.3.  Sutarties Šalis turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, atsiradimą.

7.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio raštišku susitarimu nuo susitarime nurodytos datos gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi teisės reikalauti, kad kita Šalis atlygintų dėl to patirtus nuostolius.

VIII. ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ASMENYS IR PRANEŠIMŲ TEIKIMO TVARKA

8.1. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas Pirkėjo atstovas – Laureta Mickūnienė, biomedicinos technologė, el. paštas laureta.mickuniene@rpspc.lt tel. Nr. 0 428 57914.

8.2. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas Pardavėjo atstovas – ____________________________________________________________________

8.3. Šie asmenys, atitinkamai Pirkėjo arba Pardavėjo vardu, turi teisę pasirašyti Sutartyje nurodytus aktus ir yra įgalioti priimti visus sprendimus, susijusius su Sutarties vykdymu, išskyrus pačios Sutarties pakeitimą ir nutraukimą.

8.4. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešti viena kitai apie atsakingų už Sutartį Šalių atstovų, nurodytų šios Sutarties 8.1. ir 8.2. punktuose, pasikeitimą.

8.5. Visi pranešimai ir kita informacija, kuria keičiasi Šalys pagal Sutartį, turi būti pateikiama rašytine forma. Pranešimai laikomi tinkamai pateiktais, jei įteikiami asmeniškai, atsiunčiami naudojantis kurjerių paslaugomis, registruotu paštu, faksu ar el. paštu.

8.6. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## IX. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną)  ir galioja 12 (dvylika) mėn. Sutartis abipusiu raštišku Šalių sutarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui. Sutarčiai nustojus galioti, Šalys sutaria, kad iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su garantijos terminu (jei taikomas), galiojimo laiku (jei taikomas), atsiskaitymais, nuostolių, baudų, delspinigių mokėjimu ir ginčų sprendimo tvarka.

10.2. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

10.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, pridedant visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.4. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių pakenkti kitai šios Sutarties Šaliai ir neatskleisti jokių šios Sutarties sąlygų, jei tai gali padaryti nuostolių kitai Šaliai ir nėra gautas raštiškas tos Šalies sutikimas.

10.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Pardavėjas pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus ir nepradeda jų tinkamai vykdyti.

10.6. Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai raštu pranešdamas Pirkėjui prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimus daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas Pardavėjo raštu pateikto įspėjimo.

10.7. Vienai iš Sutarties Šalių pažeidžiant Sutartį, nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, kita Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai raštu kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

10.8. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nuostatas.

10.9. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10.10. Sutarties nutraukimas šioje Sutartyje numatytais atvejais neatleidžia Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų, buvusių iki Sutarties nutraukimo, įvykdymo.

XI. KITOS SĄLYGOS

11.1. Vykdomas žaliasis pirkimas, Sutarties vykdymo metu Šalys turi laikyti nurodytų žaliųjų kriterijų:

11.1.1. Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu, užsakymai pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu;

11.1.2. prekių pakuotei pagaminti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų arba prekių pakuotės ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti ar perdirbti.

11.2. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai.

11.3. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus Sutarties sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

11.4. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Sutartis ir atskiros jos nuostatos turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

11.5. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Sutarties sudarymu ir vykdymu, be išankstinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

11.6. Konkurso sąlygos ir Pardavėjo (tiekėjo) pateiktas pasiūlymas bei kiti pirkimo dokumentai laikomi šios Sutarties neatskiriama dalimi ir gali būti naudojami aiškinant Sutarties sąlygas. Jei tarp konkurso sąlygų ir Sutarties nuostatų yra neatitikimų ar prieštaravimų – pirmenybė teikiama Sutarties nuostatoms.

11.7. Visi priedai, nurodyti šioje Sutartyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.8. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

11.9. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

11.10. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viktorija Judeikienė, viešųjų pirkimų organizatorė, el. paštas viktorija.judeikiene@rpspc.lt tel. Nr. (8 428) 57 942.

## XI. SUTARTIES PRIEDAS

11.1. Sutarties priedas yra Pardavėjo pasiūlymas.

XII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI

Pirkėjas 																Pardavėjas

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2 | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3 | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4 | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5 | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6 | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8 | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9 | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3(tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10 | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11 | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12 | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Panaudos sutarties projektas“

PANAUDOS SUTARTIS NR. 2025/A5-

2025 m.    d.

Raseiniai

VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, toliau vadinamas „Panaudos gavėju“, juridinio asmens kodas 272416130, atstovaujamas __________________, veikiančio pagal patvirtintus įstaigos įstatus, ir ________________, toliau vadinamas (-a) „Panaudos davėju“, juridinio asmens kodas ______________, atstovaujamas (-a) direktoriaus (-ės) __________________, veikiančio (-ios) pagal ________________, toliau sutartyje Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Panaudos davėjas perduoda jam nuosavybės teise priklausantį turtą, nurodytą Sutarties priede „Įrangos techninė specifikacija“ (toliau – įranga) Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o Panaudos gavėjas įsipareigoja naudoti jam perduotą įrangą pagal paskirtį ir grąžinti tokios būklės, kokios ji jam buvo perduota, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.

1.2. Perduodamas turtas:

| Pavadinimas, modelis, gamintojas | Pagaminimo metai | Įranga nauja, nenaudota TAIP / NE | Kiekis | Vertė eurais (skaičiais ir žodžiu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. Panaudos davėjas patvirtina, kad įranga jam priklauso nuosavybės teise, ji nėra niekam parduota, išnuomota ar kitaip perleista, neįkeista, jai neuždėtas areštas ar draudimas, teisme dėl jos ginčų nėra.

1.4. Panaudos pagrindu pristatyta įranga perduodama Panaudos gavėjui ir Panaudos davėjui pasirašant perdavimo – priėmimo aktą.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Panaudos davėjas įsipareigoja:

2.1.1. perduoti Panaudos gavėjui kokybišką įrangą su vartotojo instrukcija (su vertimu į lietuvių kalbą) ir kitą techninę dokumentaciją (techninius aprašymus, techninį reglamentą, schemas, brėžinius ir pan.);

2.1.2. pristatyti panaudos pagrindu teikiamą įrangą Panaudos gavėjui,
sumontuoti / įdiegti, paruošti darbui, suderinti, išbandyti ir apmokyti personalą dirbti su įranga
(toliau – instaliavimas) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

2.1.3. savo sąskaita užtikrinti įrangos techninę priežiūrą, gedimų šalinimą / remontą ir kalibraciją visą Sutarties ir pirkimo sutarties galiojimo terminą. Sugedus įrangai, Panaudos davėjas įsipareigoja ją pataisyti Sutarties 2.1.4 sąlygomis arba užtikrinti lygiavertį sprendimą (pvz., įranga pakeičiama pakaitine, tokia pačia arba ne prastesnių parametrų, įranga, tinkančia Panaudos gavėjo naudojamiems reagentams,  ar kitu būdu užtikrinamas nepertraukiamas tyrimų atlikimas ir pan.), kad nenutrūktų kokybiškas Panaudos gavėjo laboratorijos darbas;

2.1.4. savo sąskaita šalinti / remontuoti visus defektus ir / ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) komponentą (-us) pakeisti nauja detale, komponentu Panaudos gavėjo patalpose, kuriose yra laikoma įranga ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie defektą (gedimą) gavimo momento. Jei defekto ir / ar gedimo šalinimo / remonto atlikti per įsipareigotą terminą nėra galimybės arba nėra galimybės remonto atlikti Panaudos gavėjo patalpose (vietoje), Panaudos davėjas defekto ir / ar gedimo šalinimo / remonto laikotarpiui privalo pristatyti Panaudos gavėjui ir perduoti naudoti lygiavertę įrangą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Jei defekto ir / ar gedimo neįmanoma pašalinti / suremontuoti Panaudos gavėjo patalpose, Panaudos davėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir / ar gedimui šalinti / remontuoti Panaudos davėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga Panaudos davėjo lėšomis ir Panaudos davėjo transportu pristatoma Panaudos gavėjui;

2.1.5. užtikrinti, kad perduodama įranga yra sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėta CE ženklu;

2.1.6. užtikrinti, kad įrangos techninė priežiūra ir galimų defektų ir / ar gedimų šalinimas / remontas bus vykdomi pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas / rekomendacijas;

2.1.7. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui priimti įrangą iš Panaudos gavėjo pagal Šalių pasirašytą perdavimo-priėmimo aktą;

2.1.8. Panaudos gavėjui pareiškus argumentuotas pastabas dėl nekokybiško įrangos sumontavimo ir (ar) parengimo darbui savo lėšomis ištaisyti trūkumus Šalių suderintais terminais ir būdais;

2.1.9. jei dėl nuo Panaudos davėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir / ar pirkimo sutarties sudarymo metu, Panaudos davėjas negali pristatyti pirkimo sutartyje ir šioje Sutartyje nurodyto (-ų) modelio (-ių) įrangos, nes ji nebegaminama ir Panaudos davėjas pateikia tai įrodantį gamintojo patvirtinimą, Panaudos davėjas, Panaudos gavėjui sutikus, gali pateikti kito modelio, tačiau ne blogesnių charakteristikų nei buvo nustatyta viešojo pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje įrangą, nekeičiant kitų pirkimo sutartyje ir šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

2.2. Panaudos gavėjas įsipareigoja:

2.2.1. naudotis perduota įranga pagal Sutartį ir jos paskirtį, saugoti ją, be Panaudos davėjo rašytinio sutikimo neperduoti įrangos naudoti trečiajam asmeniui;

2.2.2. be Panaudos davėjo raštiško sutikimo nedaryti jokių įrangos pakeitimų ar pagerinimų, nekeisti įrangos išvaizdos, išskyrus, kai tai yra būtina įrangos išsaugojimui nuo sugadinimo ar sunaikinimo;

2.2.3. pasibaigus Sutarčiai grąžinti Panaudos davėjui įrangą tokios būklės, kokios jis Panaudos gavėjui buvo perduotas atsižvelgiant į normalų tokios įrangos susidėvėjimą.

III. ATSAKOMYBĖ

3.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.2. Jei Panaudos davėjas nesuremontuoja pagal panaudą suteiktos įrangos per
2.1.4 papunktyje nurodytą terminą (išskyrus, atvejus, kai remonto laikotarpiui yra pateikiama lygiavertė įranga ar nepertraukiamas tyrimų atlikimas užtikrinamas kitais būdais), Panaudos davėjas, Panaudos gavėjui pareikalavus privalo sumokėti Panaudos gavėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo pirkimo sutarties vertės už kiekvieną pradelstą dieną. Tuo atveju, jei įranga genda 2 (du) mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, keisti nauja, vadovaujantis Sutarties 2.1.2 papunkčio nuostatomis.

IV. NENUGALIMA JĖGA

4.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

4.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, paslaugų ar darbų Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių  reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

4.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

4.4. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

V. SUTARTIES GALIOJIMAS, KITOS SĄLYGOS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną) ir galioja 12 mėnesių. Sutartis abipusiu raštišku Šalių sutarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui.

5.2. Panaudos gavėjas gali nutraukti Sutartį vienašališkai, prieš tai raštu įspėjęs apie Sutarties nutraukimą Panaudos davėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jei Panaudos davėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus.

5.3. Panaudos davėjas įsipareigoja nenutraukti Sutarties, kol galioja pirkimo sutartis.

5.4. Sutartis gali būti nutraukiama:

5.4.1. abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu;

5.4.2. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

5.5. Sutartį galima keisti arba papildyti tik Šalių raštišku susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

5.6. Panaudos davėjo Sutartį administruojantis asmuo: ______________________.

5.7. Panaudos gavėjo Sutartį administruojantis asmuo: Viktorija Judeikienė, viešųjų pirkimų organizatorė, tel. +37065231772, el. paštas viktorija.judeikiene@rpspc.lt

5.8. Pasikeitus Šalių pavadinimams, adresams, telefonų numeriams, banko rekvizitams, Sutartį administruojantiems asmenims ar kitiems duomenims, Sutarties Šalys įsipareigoja per
3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo raštu informuoti apie tai viena kitą. Šaliai informavus kitą Šalį apie šiame papunktyje nurodytus pakeitimus, be papildomo rašytinio susitarimo Šalys jais vadovaujasi ir taiko. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad Šalių veiksmai, atlikti pagal paskutinius joms žinomus kitos Šalies rekvizitus ir (ar) už Sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų jai pagal tuos rekvizitus ir (ar) už Sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus.

5.9. Ginčai tarp Šalių dėl Sutarties (jos aiškinimo, vykdymo ir kt.) sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Visi nesutarimai dėl šios Sutarties galiausiai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (teisme – pagal Panaudos gavėjo buveinės vietą).

5.10. Sutartis su priedais sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

5.11. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik neesminės Sutarties sąlygos.

5.12. Sutarties priedas „Techninė specifikacija“ yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

5.13. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viktorija Judeikienė, viešųjų pirkimų organizatorė, el. paštas viktorija.judeikiene@rpspc.lt tel. Nr. +37065231772

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PANAUDOS GAVĖJAS					PANAUDOS DAVĖJAS

VšĮ Raseinių pirminės sveikatos

priežiūros centras

Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai

Įstaigos kodas 272416130

Telefonas: 0 428 57 913

El. paštas: raseiniai@rpspc.lt

LT947300010134443080

AB „Swedbank“

Direktorius