Techninė specifikacija

Magistralinių vamzdynų keitimui

Pastato un. Nr. 2191-2001-4038; 2191-2001-4050

Adresas : S. Nėries g.5, Klaipėda

Darbai: Šiluminės trasos magistralinių ir vandentiekio vamzdynų keitimas

Darbų aprašymas:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plieninių vamzdžių demontavimas ( iki 50 mm) | 800 m |
| 2. | Asbesto atliekų utilizavimas | 10 t |
| 3. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu | 10 t |
| 4. | Betoninių grindų išardymas | 50 m2 |
| 5. | Šildymo ir vandentiekio vamzdyno iš plastikinių vamzdžių tiesimas (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | 800 m |
| 6. | Movinės uždaromosios armatūros sumontavimas (vidinis skersmuo 25 mm) | 10 vnt. |
| 7. | Movinės uždaromosios armatūros sumontavimas (vidinis skersmuo 50 mm) | 8 vnt. |
| 8. | Vamzdynų izoliavimas, folija padengtais kevalais (iki 32 mm skersmens) | 100 m |
| 9. | Vamzdynų izoliavimas, folija padengtais kevalais (nuo 32 mm iki 57mm skersmens) | 700 m |
| 10. | Plieninio šildymo radiatoriaus iki 1600 mm ilgio sumontavimas | 1 vnt. |
| 11. | Naujo vamzdyno prijungimas prie esamų vamzdžių | 20 vnt. |
| 12. | Šildymo sistemos vamzdynų hidraulinis bandymas | 800 m |

Kontaktinis asmuo: Arvydas Gužauskas 046 398 961; arvydas.guzauskas@ku.lt