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1. [bookmark: _Toc126333928][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija
1.1. Perkančioji organizacija – Kauno technologijų mokymo centras, kodas 306139604, V. Krėvės pr. 114, Kaunas. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų prekių visumos nėra CPO kataloge, dėl šios priežasties pirkimui skirtos lėšos nebūtų tikslingai panaudotos.  
1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti techninėje specifikacijoje ir 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) aplinkos apaugos kriterijai nustatyti sutarties vykdymo sąlygose.
1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. 
1.7. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. 
1.9. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc126333929]2. Pirkimo objektas
2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti įvairių grupių/rūšių ūkinių, statybinių ir kitų prekių (toliau – Prekės). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija). Prekės bus perkamos pagal faktinį Perkančiosios organizacijos poreikį, tiekėjo pasiūlyme nurodytose fizinėse parduotuvėse Kauno mieste.
2.2 Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2, 9 priede.
2.2.1 Pirkimas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo apimčiai, neskaidant jos smulkiau.
2.2.2 Perkančioji organizacija Prekes nurodytas Prekių sąraše ir Prekes nenurodytas Prekių sąraše, tačiau susijusias su pirkimo objektu, pirks pagal poreikį, pirkimo dieną ir/ar užsakymo pateikimo dieną viešai skelbiamomis tiekėjo fizinėje parduotuvėje ir/ar interneto svetainėje galiojančiomis Prekių kainomis, su pritaikyta tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida, tačiau ne daugiau kaip už – 70 000,00 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio (be PVM) per visą sutarties galiojimo laikotarpį – 12 mėnesių. 
2.2.3 Sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui, įskaitant apmokėjimui skirtą laikotarpį. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).
2.3 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
[bookmark: _Toc126333930][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.
[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc126333931]4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3  priede. 
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. 
[bookmark: _Toc126333932]5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
 
5.1.Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-3 punktuose nurodytų sąlygų.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją.
5.2. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Tokių dokumentų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
Pastaba. Šio skyriaus nuostatos taikomos tik mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl tokių nuostatų taikymo. 

[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc126333933]6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.
6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę); 
6.1.9. Pasiūlymo 1 priedas, užpildytas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą (pasiūlymo formos 1 priedas);
6.1.10. Jei tiekėjas savo pasiūlyme siūlo lygiaverčius modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, sertifikatus metodus, protokolus, normas, direktyvas, formatus, sistemas, gamintojus, standartus, tipus, medžiagas ar prekės ženklus, jungtis ir pan. – o kartu su pasiūlymu nepateikia pagrįstos informacijos (pagrindimo) – iš kurios perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad siūlomi modeliai ar tiekimo šaltiniai, procesai, patentai, sertifikatai, metodai, protokolai, normos, direktyvos, formatai, sistemos, gamintojai, standartai, tipai, medžiagos, jungtys ar prekės ženklai ir pan. yra lygiaverčiai reikalaujamiems arba ši informacija (pagrindimas) yra neišsami - per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, tiekėjai turės pateikti arba patikslinti informaciją – iš kurios perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad siūlomi modeliai ar tiekimo šaltiniai, procesai, patentai, sertifikatai, metodai, protokolai, normos, direktyvos, formatai, sistemos, jungtys, gamintojai, standartai, tipai, medžiagos ar prekės ženklai ir pan. yra lygiaverčiai reikalaujamiems.
6.1.11. Kiti pirkimo sąlygose reikalaujami dokumentai (Tiekėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija, ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas visą sutarties galiojimo laikotarpį savo kasdieniniame parduodamų prekių asortimente, turės Prekes nurodytas techninės specifikacijos 3 lentelėje; Tiekėjo laisvos formos deklaracija, kurioje nurodyta tiekėjo internetinės svetainės nuorodos (nuorodos turi būti pateikiamos kiekvienai siūlomai prekei atskirai) ar momentinės ekrano kopijas (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš tiekėjo internetinės svetainės ir aiškiai matytis prekės kaina,prekės likutis pasiūlymo pateikimo dienai, ekrano kopijos (print screen) ir padarymo data.
6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija reikalauja, kad vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Nuostata dėl vertimo į lietuvių kalbą netaikoma pateikiamai prekių techninei dokumentacijai ir tik jei ji pateikiama anglų kalba ir jei techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų Priedas Nr.1) nenurodyta kitaip.  
6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio..
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
7. [bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc126333934]Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. [bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc126333935][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.
9. [bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc126333936]Pasiūlymų vertinimas
[bookmark: _Hlk91157291]9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede. 
9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: pasiūlymo 1 priede nurodyti dokumentai.
10. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937]Sutarties sudarymas
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas“.

11. [bookmark: _Toc126333938]Kitos sąlygos
NETAIKOMA


__________
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[bookmark: _Toc126333939]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

	Eil.Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	3. 
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4. 
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	NETAIKOMA
	

	5. 
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	6. 
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
 
	

	7. 
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	NETAIKOMA
	

	8. 
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	NETAIKOMA
 
	

	9. 
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	NETAIKOMA
 
	

	10. 
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	11. 
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12. 
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	13. 
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas  nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
	

	14. 
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	15. 
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	16. 
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos
	

	17. 
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
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ĮVAIRIŲ GRUPIŲ/RŪŠIŲ ŪKINIŲ, STATYBINIŲ IR KITŲ PREKIŲ
VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas - įvairių grupių/rūšių ūkinės, statybinės ir kitos prekės (toliau – Prekės). 
2. Prekių techninės savybės, jų naudojimo, transportavimo, sandėliavimo, įpakavimo sąlygos nustatomos pagal prekių gamintojų kokybės standartus. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų prekių trūkumų, dėl kurių prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas.
3. Perkančioji organizacija Prekes nurodytas Prekių sąraše ir Prekes nenurodytas Prekių sąraše, tačiau susijusias su pirkimo objektu, pirks pagal poreikį, pirkimo dieną ir/ar užsakymo pateikimo dieną viešai skelbiamomis tiekėjo fizinėje parduotuvėje ir/ar interneto svetainėje galiojančiomis Prekių kainomis, su pritaikyta tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida, tačiau ne daugiau kaip už – 70000,00 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio (be PVM) per visą sutarties galiojimo laikotarpį – 36 mėnesius. 
4. Sutartis galios 36 mėn. laikotarpiui. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).
5. Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlyta nuolaida.
6. Tiekėjas turi turėti viešai prieinamą internetinę svetainę, kurioje perkančioji organizacija galėtų peržiūrėti tiekėjo siūlomų prekių asortimentą (Tiekėjas internetinės svetainės adresą turi nurodyti pasiūlymo konkurso sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 6 lentelėje).
7. Perkančiajai organizacijai Tiekėjas suteikia 5000,00 EUR prekinio kredito limitą.
8. Pasiūlyme nurodyta bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra skirta tik tiekėjų pasiūlymams palyginti (į sutartį bus įrašyta tiekėjo siūloma nuolaida ir konkurso sąlygų 1.3. punkte pirkimui suplanuota vertė). 
9. Perkančioji organizacija Prekes pirks tiekėjo fizinėse parduotuvėse Kauno mieste. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 2 (dvi) fizinės parduotuves Kauno mieste. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 5 lentelėje, turi nurodyti Kauno mieste esančių tiekėjo fizinių parduotuvių adresus (neužpildžius 5 lentelės pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų). 
10. Prekes nurodytas Prekių sąraše, tiekėjas turi turėti kasdieniniame savo parduodamų prekių asortimente. Tiekėjas kartu su pasiūlymų turi pateikti pasirašytą laisvos formos deklaraciją, ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas visą sutarties galiojimo laikotarpį savo kasdieniniame parduodamų prekių asortimente, turės Prekes nurodytas 3 lentelėje „Preliminarus Prekių sąrašas“. 
11. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus įrodančius, kad 4 lentelėje „Pasiūlymo palyginamoji kaina“ nurodė mažmenines reguliarias prekių kainas, kurios galioja pasiūlymų pateikimo dieną, be tuo metu galiojančių nuolaidų ir prekių likutis fizinėse parduovėse kainų pateikimo dieną nėra nulinis. Tiekėjas gali pateikti: laisvos formos deklaraciją kartu su tiekėjo internetinės svetainės nuorodomis (nuorodos turi būti pateikiamos kiekvienai siūlomai prekei atskirai) arba momentinės ekrano kopijos (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš tiekėjo internetinės svetainės ir aiškiai matytis prekės kaina, ekrano kopijos (print screen) padarymo data, arba gali būti pateikiami kiti įrodantys dokumentai. 
12. Tiekėjo pasiūlyme nurodytų prekių likutis pateikimo dienos metu negali būti nulinis. 
13. Tuo atveju, jei tiekėjas savo parduotuvėje neturės konkrečios Prekės, tačiau Prekė yra tiekėjo asortimente, tiekėjas gali užsakyti šią Prekę ir pristatyti į fizinę parduotuvę esančią Kauno mieste ar perkančiosios organizacijos nurodytu adresu (kai Užsakymo vertė didesnė nei 30,00 eurų be PVM) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, nebent bus sutarta kitaip. Prekių pristatymo terminas derinamas atskirai kiekvieno užsakymo metu, tačiau negali būti ilgesnis negu 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo (telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis susirašinėjimo priemonėmis) pateikimo dienos.
14. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
15. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
16. Pirkimo objekto statybinėms medžiagoms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) 2 priedo 16, 17, 18, 19, 20 punktai: 
2 priedo 16 punktas - Mediena ir jos produktai:
16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
16.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2 priedo 17 punktas - Dažai:
17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte (šis reikalavimas netaikomas prekių savybių ir orientacinių kiekių lentelės 90-93 pozicijoms) lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip (1 lentelė): 
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Produkto aprašymas

	LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)

	1.
	Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos
	15

	2.
	Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos
	60

	3.
	Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos
	30

	4.
	Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui
	90

	5.
	Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus
	75

	6.
	Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus
	90

	7. 
	Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai
	75

	8.
	Gruntai ir rišamieji gruntai
	15

	9.
	Rišamieji gruntai
	15

	10.
	Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos
	100

	11.
	Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims)
	100

	12.
	Dekoratyvinės dangos	
	90

	13.
	Antikoroziniai dažai
	80



17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).
2 priedo 18 punktas - Termoizoliacinės medžiagos:
18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:
18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų; 
18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);
18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.
2 priedo 19 punktas - Gipso plokštės:
19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;
19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2 priedo 20 punktas - Plytelės: 
20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);
20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:
2 lentelė:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio

	1.
	Švinas (Pb)
	0,5

	2.
	Kadmis (Cd)
	0,1

	3.
	Stibis (Sb)
	0,25


2 priedo 20 punktas - Aplinkosauginiai reikalavimai pakuotėms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. 
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
17. Prekių atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.
[bookmark: part_e02d093ed774476f877a829807ace8a3][bookmark: _Hlk134776140]2 18. Preliminarus Prekių sąrašas nurodomas 3 lentelėje. Šias Prekes tiekėjas turi turėti vienoje (pagal adresą) prekybos vietoje.
3 3 lentelė. Preliminarus Prekių sąrašas:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Aprašymas

	1. 
	Mulčias iš pušų žievės, 0 - 7 mm, 50 l
	Tūris - 50 l. Paskirtis- Apsaugo dirvos viršutinį sluoksnį nuo išdžiūvimo, perkaitimo, kenksmingo šalčio poveikio (šaknų apšalimo, iššalimo). Frakcija- 0 - 7. Papildoma informacija- Plonas pušų mulčias.

	2. 
	Impregnuota lenta 25 X 50 X 3000 mm
	Medienos rūšis- Pušis. Medienos tipas- Neobliuota, Impregnuota. Ilgis- 300 cm. Plotis- 2,5 cm. Storis - 5 cm. Nuokrypis - 2,5 cm.

	3. 
	Kvarcinis smėlis 0–0,4 mm, 25 kg,
	Medžiagos/mišinio paskirtis- Apdailos darbams. Prekės svoris- 25 kg.

	4. 
	Šlifavimo diskas Velcro VDM 225 mm P100
	Grūdėtumas- 100. Skersmuo- 225 cm.  Papildoma informacija- Skirta glaisto šlifavimo mašinoms (žirafoms).

	5. 
	Metalo pjovimo diskas 125x1x22,23
	Storis - 1 mm. Skersmuo - 125 mm. Vidinės skylės skersmuo - 22,23 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę - 12200 rpm. Pjovimo greitis - 80 m/s. Disko forma - tiesus. Apdirbama medžiaga - metalas.

	6. 
	Sulčių gėrimas įvairių skonių, 0.33l
	Tūris - 0,33 l. Skonis - įvairių skonių. Vienetai pakuotėje - 1. Sudėtis - vanduo, cukrus, vaisių sultys iš koncentrato, ne mažiau 15%.

	7. 
	Dažytojo kostiumas, XL
	Dydis - XL. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). Spalva - balta. Atsparus drėgmei. Drabužiai, skirti dirbti su dažais, su gaubtu ir užtrauktuku.

	8. 
	Pirštinės, odinės su užsegimu, XL dydis
	Medžiaga: natūrali oda. Spalva - balta, raudona. Dydisv- XL. Odinės, su užsegimu.

	9. 
	Pirštinės, aplietos lateksu, XL dydis
	Medžiagav- nailonas. Apliejimo medžiaga - lateksas. Dydis - XL. Pirštinių tipas - gumotos. 

	10. 
	Pirštinės, dvipusės, su PVC taškeliais, XXL dydis
	Trikotažinės pirštinės su PVC taškeliais iš abiejų pusių.

	11. 
	Polipropileninis maišas su įklotu, 50 x 90 cm
	 Ilgis - 90 cm. Plotis - 50 cm. Spalva - balta. Medžiaga- polipropilenas (PP).  

	12. 
	Universalūs PVA klijai, 0.5 kg
	Universalūs PVA klijai medienai. Baltos spalvos. Svoris - 0,5 kg. Savybės - klijų sudėtyje nėra organinių tirpiklių, dibutilftalato. Išeiga, g/m² - 100-200. Papildoma informacija - atviro išlaikymo laikas – 5–15 min., suspaudimo laikas – 25–40 min..

	13. 
	Universalus tepalas WD-40 arba lygiavertis, 200 ml
	Tūris - 200 ml. Skirta metaliniams, plastikiniams paviršiams. Atsparus aukštai temperatūrai, cheminėms medžiagoms, druskoms, vandeniui, žemai temperatūrai. Atsparumas temperatūrai: -50 - 150°C. 

	14. 
	Kištukinis lizdas matinės pilkos spalvos
	Montavimas - įleidžiamas. Su įžeminimo kontaktais. Lizdų skaičiusv- 1. Be rėmelio. Srovėv- 16 A, įtampav- 250 V. Spalva: matinė pilka.

	15. 
	Buitinis ilgintuvas 3 vietų, 10 m
	Laido ilgis - 10 m. Laido tipas - 3 x 1,5 mm². Srovė - 16 A. Įtampa - 250 V. Su įžeminimo kontaktais. Baltos spalvos, be jungiklio. Garantija - ne mažiau 24 mėn.

	16. 
	Elementai ENERGIZER MAX, AAA/LR03, 1.5V, 12vnt, arba lygiaverčiai
	Elemento tipas - Zn/MnO2. Elemento dydis - AAA. Įtampa - 1.5 V. Vienetai komplekte - 12.

	17. 
	Montuojamas šviestuvas LED 36W, 2520LM, IP20, 60X60cm
	Įtampa 230 V. Apsaugos laipsnis: IP20. Ilgis - 595 mm. Plotis - 595 mm, aukštis - 30 mm. Maksimali galia - 36 W. Įleidžiamas į lubas. Su integruota lempa komplekte. Šviesos srautas -  2520 lm. Šviesos spalva - šaltai balta. Spalvos temperatūra - 4000 - 4000°K. Korpuso spalva- balta. Korpuso medžiaga - Aliuminis. Be šviesos ir judesio daviklių. Vidutinė veikimo trukmė - 15000 h. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėn.

	18. 
	LED lemputė OKKO, A60, E27, 11 W, 1060 lm, 4000 K
	Prekės tipas - Lemputės. Artikulas - Nėra. Prekės ženklas - Okko arba lygiavertis. Lemputės tipas - LED. Ilgis- 112 - 112 mm. Plotis - 60 - 60 mm. Aukštis - 60 - 60 mm. Įtampa - 230 - 230 V. Cokolis - E27. Šviesos srautas - 1060 - 1060 lm. Lemputės forma - standartinė. Šviesos spalva - Balta. Spalvos temperatūra - 4000 - 4000 °K. Paviršiaus/stiklo tipas - matinis. Šviesos srauto reguliavimas - ne. Lemputės formos žymėjimas - A60. Šviesos sklaidos kampas - 220 °. Energinio efektyvumo klasė - F. Energijos sąnaudos, kWh/1000 h- 11. Šviesos diodų skaičius - 1. Vidutinė veikimo trukmė - 15000 h. Galima nuotolinio valdymo funkcija - ne. Papildoma informacija - Aukštis: 60 mm. Apšvietimo spalva: balta. Paviršiaus/stiklo tipas: matinis. Lemputės pavadinimas: A60. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėn.

	19. 
	ŠLIFAVIMO KEMPINĖLĖ (100X68X27 mm)
	Artikulas- Nėra. Ilgis - 10 cm. Plotis - 6,8 cm. Grūdėtumas- 120 - 120. Storis- 2,7 cm. Vienetai pakuotėje - 1.

	20. 
	Popierius uždengimui 90 G M2, 120 cm x 20 m
	Artikulas- 90 G M2. Ilgis - 20 m. Plotis - 120 cm. Storis, µm- 90.

	21. 
	Dūmų daviklis BRENNENSTUHL RM C9010, arba lygiavertis
	Maitinimo šaltinis: 9 V Baterija. Signalo tipas: garsas 85 dB, LED indikatoriai. Komplekte su maitinimo elementu (9 V) ir tvirtinimo detalėmis. Garantija - ne mažiau kaip 24 mėn. 

	22. 
	Drabužių pakaba, 2 kabliukų 
	 Ilgis - ne mažiau 5,4 cm. Tvirtinamas varžtais. Kablių skaičius - 2. 

	23. 
	Nuotraukų rėmelis, rudas, 21x29,7 cm
	Ilgis - ne mažiau 21 cm, plotis - ne mažiau 29,7 cm. Spalva - ruda. Rėmelio tipasv- vienai nuotraukai.

	24. 
	Metalinis tualetinio popieriaus laikiklis 
	Metalinis, sidarbro spalvos. Ilgis ne mažiau 13,6 cm. Plotis ne mažiau 5,8 cm. Aukštis ne mažiau 12,5 cm.

	25. 
	Vazono lėkštė pilka, 33 cm
	Skersmuo - ne mažiau 33 cm. Spalva- pilka. Medžiaga - plastikas.

	26. 
	Vazonas daiginimui 15x10,5x13,5cm
	Juodos spalvos. Ilgis ne mažiau 15 cm, plotis ne mažiau 10,5 cm, aukštis ne mažiau 13,5 cm. Plastikinis.

	27. 
	Grindų šepetys Vileda Active Max Mop su kotu, arba lygiavertis
	Ilgis - 80 - 140 cm. Darbinės dalies ilgis - ne mažiau 42 cm. Darbinės dalies plotis - ne mažiau 15 cm. Medžiaga - medvilnė, plastikas. Šluostė skalbiama.

	28. 
	Plokščiasis teptukas 100 mm
	Plotis ne mažiau 100 mm. Storis ne mažiau 20 mm. Šeriai sintetiniai. Šerių ilgis ne trumpesni kaip 56 mm. Medine rankena. Teptuko paskirtis: Darbui su vandens pagrindo dažais, gruntuoti. 

	29. 
	Kvadratinis kibiras, 10 l
	Plastikinis, kvadratinis kibiras su piltuvėliu, ne mažiau 10 l.

	30. 
	Žvakė, aromatinė, 500 g
	Svoris - ne mažiau 500 g. Kelių galimų spalvų ir aromatų. Degimo laikas ne mažiau 33 h. 

	31. 
	Vazonas plastikinis, žalias, 9×6,5×10 cm
	Skersmuo - ne mažiau 9 cm. Aukštis - ne mažiau 10 cm. Spalva - žalia. Medžiaga - plastikas.

	32. 
	Vazono lėkštė skaidri, 16 cm
	Skersmuo - ne mažiau 16 cm. Spalva - skaidri. Medžiaga - plastikas.

	33. 
	Medvilninė pinta virvė 4mmx15 m
	Ilgis - ne mažiau 15 m, skersmuo - ne mažiau 4 mm. Medžiaga - medvilnė. Virvės tipas - pinta.

	34. 
	Plastikinės grotelės 170 x 250 mm
	Spalva - balta. Ilgis - ne mažiau 174 mm. Aukštis -ne mažiau 255 mm. Reguliuojamos.

	35. 
	Grąžtas SDS+ 6X100X160 mm
	Bendras ilgis ne mažiau 16 cm, darbinės dalies ilgis ne mažiau 10 cm, skersmuo ne mažiau 6 mm. Tvirtinimo tipas SDS Plus. Apdirbama medžiaga - betonas, mūras.

	36. 
	Pistoletinės sandarinimo putos 750 ml
	Tūris ne mažiau 750 ml. Išeiga- iki 18 m/48 l, užpildant tarpą 4 x 4cm su pistoletu. Spalva- geltona. Darbinė temperatūra -10 - +30°C. Stingimo laikas - ne daugiau 12 min. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk) - 0.034.

	37. 
	Gipsinis tinko mišinys Rotband arba lygiavertis, 16 kg 
	Mišinio tipas - remontinis. Išeiga - iki 0,9 kg/kv. m., kai sluoksnio storis – 1 mm. Stingimo laikas- ne ilgiau 90 min. Darbinė temperatūra - 5 - 30°C. Sluoksnio storis - 5 - 50mm. Naudojimo laikas - 60 min. Naudojimas - vienasluoksnis gipsinis tinkas, skirtas vidaus patalpoms, kur oro drėgmė normali, taip pat gyvenamųjų pastatų virtuvėms ir vonios kambariams, įvairiems mineraliniams paviršiams, ypač tinka betoninėms luboms ir sienoms tinkuoti bei remontuoti. Sukuria jaukų ir sveiką mikroklimatą. Gali būti formuojamas lygus arba reljefinis struktūrinis paviršius, kuris išsiskiria dideliu atsparumu smūgiams, spaudimui ir vinių apkrovoms. Stiprus ir stabilus pagrindas tolesnei apdailai.. Mišinio sudėtis - gipso (kalcio sulfato įvairūs hidratai), kalkių, mineralinių užpildų, metilceliuliozės, ir kitų naudingųjų priedų (paviršinio aktyvumo medžiagų, natūraliųjų oksikarboninių rūgščių) mišinys. Papildoma informacija - idealus pagrindas galutinei apdailai vidaus patalpose
Tinkavimo ir remonto darbams.
Tinka vonios kambariams ir virtuvėms.
Ypač gerai sukimba su pagrindu.
Įvairaus storio sluoksniai, universalus naudojimas.
Puikiai „kvėpuoja“, pagerina mikroklimatą.

	38. 
	Tvirtinimo kampas 380X20X40X2.0
	Ilgis - ne mažiau 380 mm. Plotis - ne mažiau 20 mm. Aukštis - ne mažiau 40 mm.

	39. 
	Stiklo audinio tinklelis, 160 g/m², 1,1 x 50 m
	Ilgis - ne mažiau 50 m. Plotis - ne mažiau 1,1 m. Medžiaga - stiklo pluoštas. Medžiagos tankis, g/m³- 160. Paskirtis: naudojamas tinkui armuoti pastatų viduje ir išorėje.

	40. 
	Plytelių išlyginimo komplektas, 3–12 mm
	Komplekte ne mažiau: ne mažiau 100 kaiščių, ne mažiau 100 apkabų, ne mažiau 1 replės.

	41. 
	Gipsinis tinko mišinys Rotband, Vokiškas, arba lygiavertis
	Remontinis. Medžiagos/mišinio paskirtis - tinko mišiniams gaminti, sienoms ir luboms tinkuoti, Vidaus tinkavimo darbams, apdailos darbams. Pakuotė ne mažiau 25 kg. Išeiga - 0,8 kg/m2/1 mm. Stingimo laikas - ne ilgiau 90 min. Tinka sezonams - žiema, pavasaris, vasara, ruduo, universalus. Darbinė temperatūra - 5 - 30°C. Sluoksnio storis - 5 - 50mm. Naudojimo laikas - 60 min. Naudojimas - vienasluoksnis gipsinis tinkas, skirtas vidaus patalpoms, kur oro drėgmė normali, taip pat gyvenamųjų pastatų virtuvėms ir vonios kambariams, įvairiems mineraliniams paviršiams, ypač tinka betoninėms luboms ir sienoms tinkuoti bei remontuoti. Sukuria jaukų ir sveiką mikroklimatą. Gali būti formuojamas lygus arba reljefinis struktūrinis paviršius, kuris išsiskiria dideliu atsparumu smūgiams, spaudimui ir vinių apkrovoms. Stiprus ir stabilus pagrindas tolesnei apdailai. Mišinio sudėtis- Gipso (kalcio sulfato įvairūs hidratai), kalkių, mineralinių užpildų, metilceliuliozės, ir kitų naudingųjų priedų (paviršinio aktyvumo . Papildoma informacija - idealus pagrindas galutinei apdailai vidaus patalpose.
Tinkavimo ir remonto darbams.
Tinka vonios kambariams ir virtuvėms.
Ypač gerai sukimba su pagrindu.
Įvairaus storio sluoksniai, universalus naudojimas.
Puikiai „kvėpuoja“, pagerina mikroklimatą.

	42. 
	Akmens masės plytelės ne mažesnės kaip: 59.8 x 119.8 cm
	Ilgis ne mažiau 119,8 cm. Plotis ne mažiau 59,8 cm. Storis 0,8 cm. Slidumo klasė - R9. Plytelių tipas: akmens masės. Paskirtis: terasoms, sienoms, grindims, laiptams. Tinkama naudoti lauke. Paviršius matinis, lygus. Spalva: pilka. Rūšis pirma. Rektifikuotos. Atsparios šalčiui. Glazūros atsparumo nusidėvėjimui klasė - PEI4.

	43. 
	Keraminės sienų plytelės, 25 x 36 cm (+/-3cm)
	Ilgis - 36 cm (+/-3 cm), plotis - 25 cm (+/-3 cm). Storis - 0,7 cm. Keraminės, glazūruotos skirtos sienoms. Spalva - ruda. Rūšis - pirma. 

	44. 
	Keraminės grindų plytelės, 45X45 cm (+/-2cm)
	Ilgis - 45 cm (+/-2 cm), Plotis - 45 cm (+/-2 cm). Storis ne mažiau 0,88 cm. Plytelių tipas - keraminės. Paskirtis - grindims. Plytelių paviršius - lygus. Spalva - balta. Rūšis - pirma. Glazūros atsparumo nusidėvėjimui klasė - PEI3.

	45. 
	Silikatinė plyta M150 250X120X88
	Ilgis - ne mažiau 25 cm. Aukštis - ne mažiau 8,8 cm. Plotis - ne mažiau 12 cm. Išeiga, vnt/m²- 45 - 46.

	46. 
	Vinilinė grindų danga 1220 x 180 x 5 mm
	Ilgis - ne mažiau 1220 mm. Plotis - ne mažiau 180 mm. Storis - ne mažiau 5 mm. Atsparumo klasė - 33. Dėvimo sluoksnio storis - 0,5 mm. Grindų dangos tipas - slankiojanti. Sujungimo sistema - „Click“. Spalva - ruda. Pagrindo medžiaga - polivinilas. Tinka šildomoms grindims, vonios kambariui. 

	47. 
	Laminatas, padidinto atsparumo drėgmei D4166, arba lygiavertis
	Ilgis - ne mažiau 138 cm. Plotis - ne mažiau 157 mm. Storis - ne mažiau 10 mm. Atsparumo klasė - 33. Sujungimo sistema - „Click“. Dangos raštas - lentų imitacija. Tinka šildomoms grindims, vonios kambariui. 

	48. 
	Laminuotos medienos plaušų grindys 
	Ilgis ne mažiau 128.8 cm. Plotis ne mažiau 195 mm. Storis ne mažiau 8 mm. Atsparumo klasė- 33. Sujungimo sistema- „Click“. Dangos raštas- Lentų imitacija. Spalva- Ruda. Griovelis iš 4 pusių. Tinka šildomoms grindims, vonios kambariui.

	49. 
	Grindjuostė ≥ 2200 x 75 x 24,5 mm;
	Ilgis ≥ 220 cm. Aukštis ≥ 7,5 cm. Storis ≥ 2,45 cm. Spalva - įvairūs rudi atspalviai. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). Tvirtinimas - srieginis. 

	50. 
	Paklotas ≥5x475x1180
	Medžiaga - ekstruzinis polistirenas. Ilgis - ne mažiau 118 cm. Plotis - ne mažiau 47,5 cm. Storis - 0,5 cm. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk) - 0.18. Degumo klasė (EN 13501-1) - E. Stipris gniuždant, kPA- 50. Kiekis pakuotėje, m²- ≥ 5,6.

	51. 
	Grindjuosčių kampas tinkantis 49 poz.
	Aukštis ≥ 7,5 cm. Storis ≥ 3,3 cm. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). 

	52. 
	Grindjuosčių jungtys tinkančios 49 poz.
	Ilgis ≥ 1,2 cm. Aukštis- ≥ 7,5 cm. Storis ≥  2,4 cm. Vienetai pakuotėje - 2. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). 

	53. 
	PVC grindų danga, 3m pločio
	Plotis - ne mažiau 3 m. Storis ≥ 2,4 mm. Naudingo sluoksnio storis ≥ 0,6 mm. Spalva - pilka. Medžiaga- Polivinilchloridas (PVC). Svoris, g/m²- 2040.

	54. 
	Šaltas polimerinis asfaltas, 25kg
	Remontinis asfaltas. Pakuotė ≥ 25 kg. Universalus. Darbinė temperatūra- -30 - 49°C. Sluoksnio storis- 50 - 50mm. Naudojimas: šaltasis asfalto mišinys yra naudojamas duobėms viršutiniame asfaltinės kelio dangos sluoksnyje užlopyti bet kuriuo metų laiku, lyjant ir šviečiant saulei, kai oro temperatūra siekia iki 49 °C. Šaltuoju metų laiku, kai oro temperatūra nukrinta iki 0 °C arba žemiau, kad būtų užtikrintas geras medžiagos apdirbamumas, maišą reikia 24 – 48 valandas palaikyti šiltoje patalpoje.

	55. 
	Vandens nuleidimo mechanizmas
	Aukštis ≥ 430 mm. Garantija - ne mažiau 24 mėn. 

	56. 
	Santechninė žarnelė vidiniais sriegiais 1/2'', 50 cm
	 Medžiaga - guma, Nerūdijantysis plienas. Ilgis ≥ 50 cm. Santechninė jungtis, skersmuo- V1/2''-V1/2". Vidinis skersmuo - ne mažiau 8 mm. Išorinis skersmuo - ne mažiau 12 mm. Darbinė temperatūra- 1 - 90°C. Darbinis slėgis - 10 Bar. 

	57. 
	Maistinė žarna, Ø12x16 mm, 50 m
	Ilgis rulone  ≥ 50 m. Išorinis skersmuo - ne mažiau16 mm. Vidinis skersmuo - ne mažiau 12 mm. Medžiaga - polivinilchloridas (PVC). Žarnos tipas - maistinė.  Maksimalus darbinis slėgis - 1 Bar.

	58. 
	Vamzdis su stiklo pluoštu, 20 x 3,4 mm x 4 m
	Medžiaga - polipropilenas (PP). Sienelės storis - ne mažiau 3,4 mm. Ilgis - ne mažiau 4 m. Išorinis skersmuo - ne mažiau 20 mm.

	59. 
	Alkūnė PPR, 20 mm, 45°
	Medžiaga - polipropilenas (PP). Dalis skirta - šaltam vandeniui, karštam vandeniui. Jungčių skaičius - 2. Pasvirimo kampas - 45°. Darbinė temperatūra - 5 - 60°C. 

	60. 
	Plokštė Cembrit sauna 9x630x1200 arba lygiavertė
	Ilgis - ne mažiau 1200 mm. Plotis - ne mažiau 630 mm. Storis - ne mažiau 9 mm. 

	61. 
	Gipskartonio plokštė 3000 x 1200 x 12,5 mm
	Atspari drėgmei. Ilgis ne mažiau 300 cm. Plotis ne mažiau 120 cm. Storis - ne mažiau 1,25 cm. Plokštės paskirtis - sienoms, pertvaroms ir luboms įrengti. 

	62. 
	OSB-3 plokštė, 18×1250×2500 mm
	Ilgis - ne mažiau 250 cm. Plotis - ne mažiau 125 cm. Storis - ne mažiau 1,8 cm. 

	63. 
	Daržo danga (agroplėvelė), 250×3,2 m, juoda
	Ilgis - ≥ 250 m. Plotis ≥ 3,2 m. Storis ne mažiau µm - 50. Spalva - juoda. 

	64. 
	Geotekstilė, 2 x 25 m
	Plotis - ne mažiau 2 m. Rulono ilgis - ne mažiau 25 m. Audinio svoris, g/m² - 90. Kiekis ritinyje - ≥50 m². Paskirtis - gruntui stabilizuoti, atskirti ir filtruoti. Spalva - pilka. Tempimo stiprumas, kN/m- 5,3. Atspari pelėsiui. Audinio sudėtis: 100 % UV stabilizuotos ir termiškai apjungtos polipropileno gijos.

	65. 
	Putų polietileno plėvelė  ≥3mm
	Medžiaga- Polietilenas (PE). Plotis- ≥120 cm. Storis  ≥0.3 cm. Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk)- 0.11. Medžiagos tankis, kg/m³- 22. 

	66. 
	Statybinė oolietileno plėvelė, 150 µm, ≥3 m, juoda
	Plotis - ≥ 3 m. Spalva - juoda. 

	67. 
	Vidaus durų rankena, 16/006 arba lygiavertė
	Vidaus durims. Spalva - chromo. 

	68. 
	Lankstas durims - vartams 14 cm. 
	Paskirtis: durims, vartams. Aukštis - ne mažiau 14 cm. Skersmuo - ne mažiau 1,6 cm. Kaiščio skersmuo - ne mažiau 0,9 cm. Varstymo kryptis - universali. Medžiaga - metalas. Durų svoris iki 30 kg. 

	69. 
	Durų užsuktukas, chromo spalvos
	Užsuktuko strypelio kraštinės plotis - ≥ 0,5 cm. Spalva - chromo. Medžiaga - metalas. Padengimas - chromuota. 

	70. 
	Durų apyraktė cilindrui, chromo spalvos
	Spalva - chromo. Medžiaga - metalas. Padengimas - chromuota. 

	71. 
	Profilis UD, 3000 x 30 x 27 mm
	Ilgis - ne mažiau 3000 mm. Plotis - ne mažiau 30 mm. Aukštis - ne mažiau 27 mm. Profilio rūšis - UD. Skardos storis - ≥ 0,5 mm.

	72. 
	Praustuvės maišytuvas 
	Ilgis- ≥19 cm. Plotis- 4.5 cm. Aukštis- ≥12.5 cm. Spalva- Chromo. Jungtis- 3/8 colio. Kasetė/maišymo sistema (cartridge)- 3.5 cm. Pralaidumas- 8 l/min. Rankenėlių skaičius- 1. Garantija- 24 mėn. Komplekte- Žarnelės (2 vnt.).

	73. 
	Unitazo dangtis su tvirtinimo detalėmis 
	Ilgis - ne mažiau 41 cm. Plotis - ne mažiau 35 cm. Medžiaga - plastikas. Spalva - balta. 

	74. 
	Dažymo juosta 48 mm x 50 m
	Ilgis - ne mažiau 50 m. Plotis - ≥ 4,8 cm.

	75. 
	Sandarinimo juosta, 15mm x 8 mm x 50 m
	Juostos paskirtis: durų plyšiams sandarinti, langų sandarinimui. Ilgis rulone ≥ 50 m. Plotis - ne mažiau 15 mm. Storis - ne mažiau 8 mm. Limpanti. Juodos spalvos

	76. 
	Spynos cilindras, 65 mm, 30×35 mm, padengtas žalvariu
	 Ne mažiau 30 x 35mm. Spynos cilindro tipas - europinio (DIN) standarto. Raktų skaičius ≥ 5. 

	77. 
	Spyna pašto dėžutei, chromo
	Liežuvėlio matmenys ne mažiau 47 x 13 x 2 mm, komplekte ne mažiau 2 raktai

	78. 
	Baldinė kojelė  chromo, ≥5 cm x  ≥71 cm
	Aukštis - ≥ 71cm. Skersmuo - ≥ 5 cm. Spalva - chromo. Medžiaga - metalas. Tvirtinimas - trikampė plokštelė. 

	79. 
	Tiesioginio tvirtinimo detalė CD-14K, 200 x 60 x 27 mm
	Paskirtis - ggipskartonio plokščių luboms tvirtinti. Ilgis - ne mažiau 200 mm. Plotis - ne mažiau 60 mm.

	80. 
	Universalusis trosas, 4 mm, 6 x 7, cinkuotas
	Padengimas - cinkuota. Skersmuo - ne mažiau 4 mm. Konstrukcija - ne mažiau 6 x 7. Vijimo kryptis - dešinė. Trūkimo apkrova - 9000 N. Darbinė apkrova - 2250 N.

	81. 
	Durų stabdiklis d40mm, komplekte 2vnt. 
	Skersmuo - ne mažiau 4 cm. Baltos spalvos. Medžiaga - polipropilenas (PP). Klijuojami.

	82. 
	Tvirtinimo karabinas, 8 x 80 mm
	Ilgis - ne mažiau 8 cm. Skersmuo - ne mažiau 0,8 cm. 

	83. 
	Plytelių kryželiai, 3 mm
	Ne mažiau 3 mm, pakuotėje ≥ 200.

	84. 
	Perforuotas glaistymo kampas 0.40X24X24 MM 2.5 M
	Medžiaga: aliuminis.  Ilgis - ne mažiau 2500 mm. Plotis - ne mažiau 24 mm. Aukštis - ne mažiau 24 mm. Storis - ne mažiau 0,4 mm. 

	85. 
	Plastikinis lankstus vejos bortelis, 70×80×1000 mm
	Ilgis - ne mažiau 100 cm. Plotis - ne mažiau 8 cm. Aukštis - ne mažiau 7 cm. Spalva - juoda. Medžiaga - 100 % perdirbtas plastikas. Lengvai ir greitai montuojamas, atsparus UV spinduliams, tinka įvairiam dirvožemiui.

	86. 
	Poliamido juosta 30mmx25 m
	Ilgis - ne mažiau 25 m. Plotis - ne mažiau 30 mm. Medžiaga - poliamidas.

	87. 
	Tvirtinimo detalė ES, 125 x 60 mm
	Paskirtis - gipskartonio plokščių luboms tvirtinti. Ilgis - ne mažiau 125 mm. Plotis - ne mažiau 60 mm.

	88. 
	Nailoninis kaištis, 6 x 30 mm
	Ilgis - ne mažiau 30 mm. Skersmuo - ne mažiau 6 mm. Medžiaga - nailonas. Kaiščių tipa s- universalūs. Vienetai pakuotėje ≥ 100. 

	89. 
	Universalūs įvarai, 6×40 mm, 200 vnt.
	Įvarų tipas - universalūs. Ilgis - ne mažiau 40 mm. Skersmuo - ne mažiau 6 mm. Tvirtinimo būdas - kalamas. Įvarų medžiaga - polipropilenas.

	90. 
	Tvirtinimo kampas, 40 x 40 x 40 x 2,5 mm
	Ilgis - ne mažiau 40 mm. Plotis - ne mažiau 40 mm. Aukštis - ne mažiau 40 mm. Storis - ne mažiau 2,5 mm. 

	91. 
	Vienvietis rėmelis VILMA arba lygiavertis, pilkos spalvos
	Medžiaga - plastikas. Vietų skaičius - 1. Spalvos pavadinimas - matinė pilka.

	92. 
	Savisriegiai 4.2 x 16 mm, 500 vnt.
	Tipas - su grąžteliu . Ilgis - ne mažiau 16 mm. Skersmuo - ne mažiau 4,2 mm. Padengimas - cinkuota. Tvirtinama medžiaga - metalas. Standartas - DIN 14566. Pakuotėje ≥ 500 vnt.

	93. 
	Medsraigčiai 4 x 50 mm, ZN, PZ2, 400 vnt.
	Universalūs. Galvutė:įĮleidžiama. Padengimas: cinkuota. Geltonos spalvos. Ilgis - ne mažiau 50 mm. Skersmuo - ne mažiau 4 mm. Pakuotėje ≥ 400 vnt.

	94. 
	Veržlės DIN 934, M8, 1000 vnt.
	Šešiakampės. Padengimas - cinkuota. Vidinis skersmuo - ne mažiau 8 mm. Standartas - DIN 934. Pakuotėje ≥ 1000 vnt.

	95. 
	Poveržlės, DIN 9021, D8, ZN, 500 vnt.
	Praplatintos. Padengimas - cinkuota. Standartas - DIN 9021. Vidinis skersmuo - ne mažiau 8 mm. Išorinis skersmuo - ne mažiau 24 mm. Storis - ne mažiau 2 mm. Pakuotėje ≥ 500 vnt.

	96. 
	Varžtai, DIN 603, M6 x 80 mm, 100 vnt.
	Pusapvale galva. Ilgis - ne mažiau 80 mm. Skersmuo - ne mažiau 6 mm. Padengimas - cinkuota. Standartas - DIN 603. Pakuotėje ≥ 100 vnt.

	97. 
	Dispersiniai dažai balti, 10 l
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 10 l. Emulsiniai, balti, matiniai dažai. Atsparumas drėgnam šveitimui - 1 stiprumo klasė. Skiediklis - vanduo. Skirta vidaus apdailos darbams, sienoms ir luboms, dažytų paviršių defektams šalinti. Išeiga - 12-14 m²/l. Tinka dengti lakuotą paviršių, betoną, tapetuotus paviršius, plytų mūrą, tinkuotus paviršius. Tinka darbui su voleliu, purkštuku, teptukais. Džiūvimo laikas (prieš liečiant) - 1 h. Džiūvimo laikas (prieš perdažant) - ne ilgiau 3 - 4 h. Atsparumas plovimui – 9000 ciklų. 

	98. 
	Akriliniai sienų dažai, balti, 9L
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 9 l. Emulsiniai, balti, matiniai. Atsparumas drėgnajam šveitimui - 1 stiprumo klasė. Skiediklis - vanduo. Skirta vidaus apdailos darbams, sienoms ir luboms. Išeiga - ne mažiau 8 - 12 m²/l. Tinka dengti paviršius - betoną, gipskartonį, tapetuotus paviršius, plytų mūrą, tinkuotus paviršius. Darbo įrankiai: volelis, teptukas. Džiūvimo laikas (prieš liečiant) - ne ilgiau 0,5 - 0,5h. Džiūvimo laikas (prieš perdažant) - ne ilgiau 2 - 2 h.

	99. 
	Aerozoliniai dažai 400ml, įvairių spalvų
	Universalūs aerozoliniai dažai. Kiekis pakuotėje ne mažiau 400 ml. Dažų spalva - įvairi. Blizgumas - matiniai arba blizgūs. Skirta apdailos darbams - vidaus ir lauko. Tinka dengti paviršius - metalinius, stiklą, alavą, medį, betoną, kartoną, plastiką, plytų mūrą, plieną. Džiūvimo laikas (prieš liečiant) - ne ilgiau 15 - 20 min. Visiškai išdžiūsta po - ne ilgiau 24 - 24 h.

	100. 
	Skiediklis 646, 5 l
	Talpa - ne mažiau 5 l. Skirta apdailos darbams - vidaus ir lauko.















.
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Techninės specifikacijos
Priedas Nr.1
Fiksuotų įkainių pasiūlymas:
	Eil.
Nr.
	Prekių orientacinis sąrašas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis

	 
	1
	3
	4

	 
	I. Pjovimo, šlifavimo medžiagos
	 
	 

	1. 
	Šlifavimo diskas velcro vdm 225 mm p100
	vnt.
	24

	2. 
	Metalo pjovimo diskas 125x1x22,23
	vnt.
	94

	
	II. Tvirtinimo detalės, pakavimo priemonės, durų  furnitūra  
	 
	 

	3. 
	Spynos cilindras, 65 mm, 30×35 mm, padengtas žalvariu
	vnt.
	11

	4. 
	Vidaus durų rankena, 16/006 arba lygiavertė
	pora
	15

	5. 
	Lankstas durims - vartams 14 cm. 
	vnt.
	10

	6. 
	Durų užsuktukas, chromo spalvos
	kompl
	16

	7. 
	Durų apyraktė cilindrui, chromo spalvos
	pora
	10

	8. 
	Spyna pašto dėžutei, chromo
	vnt.
	12

	9. 
	Baldinė kojelė  chromo, ≥5 cm x  ≥71 cm
	vnt.
	36

	10. 
	Tiesioginio tvirtinimo detalė cd-14k, 200 x 60 x 27 mm
	vnt.
	300

	11. 
	Universalusis trosas, 4 mm, 6 x 7, cinkuotas
	M_1000
	100.000

	12. 
	Durų stabdiklis d40mm, komplekte 2vnt. 
	pak
	36

	13. 
	Tvirtinimo karabinas, 8 x 80 mm
	vnt.
	26

	14. 
	Plytelių kryželiai, 3 mm
	pak
	43

	15. 
	Universalūs įvarai, 6×40 mm, 200 vnt.
	vnt.
	200

	16. 
	Tvirtinimo kampas, 40 x 40 x 40 x 2,5 mm
	vnt.
	20

	17. 
	Savisriegiai 4.2 x 16 mm, 500 vnt.
	vnt.
	1500

	18. 
	Medsraigčiai 4 x 50 mm, zn, pz2, 400 vnt.
	vnt.
	5000

	19. 
	Veržlės din 934, m8, 1000 vnt.
	vnt.
	3000

	20. 
	Poveržlės, din 9021, d8, zn, 500 vnt.
	vnt.
	500

	21. 
	Varžtai, din 603, m6 x 80 mm, 100 vnt.
	vnt.
	100

	
	III. Nuotekų sistemos (kanalizacija), uždaromoji armatūra, žarnos
	 
	 

	22. 
	Santechninė žarnelė vidiniais sriegiais 1/2'', 50 cm
	vnt.
	21

	23. 
	Maistinė žarna, ø12x16 mm, 50 m
	M_1000
	15.000

	24. 
	Vamzdis su stiklo pluoštu, 20 x 3,4 mm x 4 m
	M_1000
	16.000

	25. 
	Alkūnė ppr, 20 mm, 45°
	vnt.
	10

	
	IV. Rankiniai įrankiai ir jų priedai
	 
	 

	26. 
	Šlifavimo kempinėlė (100x68x27 mm)
	vnt.
	14

	27. 
	Grąžtas sds+ 6x100x160 mm
	vnt.
	2

	
	V. Maisto produktai 
	 
	 

	28. 
	Sulčių gėrimas įvairių skonių, 0.33l
	vnt.
	25

	
	VI. Sodo įrankiai ir reikmenys, apsaugos priemonės
	 
	 

	29. 
	Mulčias iš pušų žievės, 0 - 7 mm, 50 l
	vnt.
	20

	30. 
	Kvarcinis smėlis 0–0,4 mm, 25 kg,
	vnt.
	45

	31. 
	Polipropileninis maišas su įklotu, 50 x 90 cm
	vnt.
	10

	32. 
	Vazono lėkštė pilka, 33 cm
	vnt.
	10

	33. 
	Vazonas daiginimui 15x10,5x13,5cm
	vnt.
	40

	34. 
	Dviratis karutis, plieninis rėmas ir dubuo, ne mažiau 80 l, maksimali apkrova ne mažau 150kg +/-5%   
	vnt.
	1

	35. 
	Kvadratinis kibiras, 10 l
	vnt.
	32

	36. 
	Vazonas plastikinis, žalias, 9×6,5×10 cm
	vnt.
	99

	37. 
	Vazono lėkštė skaidri, 16 cm
	vnt.
	20

	38. 
	Medvilninė pinta virvė 4mmx15 m
	vnt.
	10

	39. 
	Plastikinės grotelės 170 x 250 mm
	vnt.
	10

	40. 
	Daržo danga (agroplėvelė), 250×3,2 m, juoda
	m
	250.00

	41. 
	Geotekstilė, 2 x 25 m
	m2
	100.000

	42. 
	Plastikinis lankstus vejos bortelis, 70×80×1000 mm
	vnt.
	22

	43. 
	Poliamido juosta 30mmx25 m
	m
	50.00

	44. 
	Tvirtinimo detalė es, 125 x 60 mm
	vnt.
	100

	45. 
	Nailoninis kaištis, 6 x 30 mm
	vnt.
	200

	
	VII. Elektros instaliacija, baterijos
	 
	 

	46. 
	Kištukinis lizdas matinės pilkos spalvos
	vnt.
	20

	47. 
	Buitinis ilgintuvas 3 vietų, 10 m
	vnt.
	10

	48. 
	Elementai energizer max, aaa/lr03, 1.5v, 12vnt, arba lygiaverčiai
	pak
	26

	49. 
	Montuojamas šviestuvas led 36w, 2520lm, ip20, 60x60cm
	vnt.
	25

	50. 
	Led lemputė okko, a60, e27, 11 w, 1060 lm, 4000 k
	vnt.
	25

	51. 
	Dūmų daviklis brennenstuhl rm c9010, arba lygiavertis
	vnt.
	25

	52. 
	Vienvietis rėmelis vilma arba lygiavertis, pilkos spalvos
	vnt.
	10

	
	VIII. Statybinė chemija
	 
	 

	53. 
	Skiediklis 646, 5 l
	vnt.
	22

	
	IX. Dažai, dažymo priemonės
	 
	 

	54. 
	Popierius uždengimui 90 g m2, 120 cm x 20 m
	vnt.
	13

	55. 
	Plokščiasis teptukas 100 mm
	vnt.
	27

	56. 
	Dažymo juosta 48 mm x 50 m
	vnt.
	58

	57. 
	Sandarinimo juosta, 15mm x 8 mm x 50 m
	M_1000
	50.000

	58. 
	Dispersiniai dažai balti, 10 l
	vnt.
	30

	59. 
	Akriliniai sienų dažai, balti, 9l
	vnt.
	10

	60. 
	Aerozoliniai dažai 400ml, įvairių spalvų
	vnt.
	11

	
	X. Namų apyvokos prekės
	 
	 

	61. 
	Dažytojo kostiumas, xl
	vnt.
	19

	62. 
	Pirštinės, odinės su užsegimu, xl dydis
	pora
	43

	63. 
	Pirštinės, aplietos lateksu, xl dydis
	pora
	36

	64. 
	Pirštinės, dvipusės, su pvc taškeliais, xxl dydis
	pora
	59

	65. 
	Drabužių pakaba, 2 kabliukų 
	vnt.
	77

	66. 
	Nuotraukų rėmelis, rudas, 21x29,7 cm
	vnt.
	52

	67. 
	Metalinis tualetinio popieriaus laikiklis 
	vnt.
	28

	68. 
	Grindų šepetys vileda active max mop su kotu, arba lygiavertis
	vnt.
	16

	69. 
	Žvakė, aromatinė, 500 g
	vnt.
	504

	
	XI. Statybinės medžiagos [image: http://d.adroll.com/cm/x/out][image: http://d.adroll.com/cm/x/out][image: http://d.adroll.com/cm/x/out][image: http://d.adroll.com/cm/x/out][image: http://d.adroll.com/cm/x/out]

	 
	 

	70. 
	Impregnuota lenta 25 x 50 x 3000 mm
	vnt.
	40

	71. 
	Pistoletinės sandarinimo putos 750 ml
	vnt.
	16

	72. 
	Gipsinis tinko mišinys rotband arba lygiavertis, 16 kg 
	vnt.
	10

	73. 
	Tvirtinimo kampas 380x20x40x2.0
	vnt.
	25

	74. 
	Stiklo audinio tinklelis, 160 g/m², 1,1 x 50 m
	M_1000
	62.000

	75. 
	Plytelių išlyginimo komplektas, 3–12 mm
	kompl
	10

	76. 
	Gipsinis tinko mišinys rotband, vokiškas, arba lygiavertis
	vnt.
	20

	77. 
	Akmens masės plytelės ne mažesnės kaip: 59.8 x 119.8 cm
	m2
	447,59

	78. 
	Keraminės sienų plytelės, 25 x 36 cm (+/-3cm)
	m2
	59.400

	79. 
	Keraminės grindų plytelės, 45x45 cm (+/-2cm)
	m2
	29.820

	80. 
	Silikatinė plyta m150 250x120x88
	Vnt
	288

	81. 
	Vinilinė grindų danga 1220 x 180 x 5 mm
	m2
	72.476

	82. 
	Laminatas, padidinto atsparumo drėgmei d4166, arba lygiavertis
	m2
	54.600

	83. 
	Laminuotos medienos plaušų grindys 
	m2
	79.100

	84. 
	Grindjuostė ≥ 2200 x 75 x 24,5 mm;
	vnt.
	16

	85. 
	Paklotas ≥5x475x1180
	pak
	10

	86. 
	Grindjuosčių kampas tinkantis 49 poz.
	vnt.
	14

	87. 
	Grindjuosčių jungtys tinkančios 49 poz.
	pak
	10

	88. 
	Pvc grindų danga, 3m pločio
	m2
	12.000

	89. 
	Šaltas polimerinis asfaltas, 25kg
	vnt.
	10

	90. 
	Plokštė cembrit sauna 9x630x1200 arba lygiavertė
	vnt.
	86

	91. 
	Gipskartonio plokštė 3000 x 1200 x 12,5 mm
	vnt.
	43

	92. 
	Osb-3 plokštė, 18×1250×2500 mm
	vnt.
	14

	93. 
	Putų polietileno plėvelė  ≥3mm
	m2
	80.000

	94. 
	Statybinė polietileno plėvelė, 150 µm, ≥3 m, juoda
	M_1000
	30.000

	95. 
	Profilis ud, 3000 x 30 x 27 mm
	vnt.
	108

	96. 
	Perforuotas glaistymo kampas 0.40x24x24 mm 2.5 m
	vnt.
	32

	
	XII. Automobilių prekės
	 
	 

	97. 
	Universalus tepalas wd-40 arba lygiavertis, 200 ml
	vnt.
	10

	
	XIII. Santechnikos prekės
	 
	 

	98. 
	Praustuvės maišytuvas
	vnt.
	15

	99. 
	Vandens nuleidimo mechanizmas
	vnt.
	12

	100. 
	Unitazo dangtis su tvirtinimo detalėmis
	vnt.
	15
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TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
62. Nuo 2024-07-01 įsigaliojus PĮ 37 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
7.1. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį,  asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	2. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3. 
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) 
· arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	4. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/



	10. 

	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/


	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	13. 
	Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. 
	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas
EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai

	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	14. 
	Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. 
Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį.
	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:
https://www.registrucentras.lt/jar/p/. 

Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti  išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.



	15. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.
	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.



Pastabos:
(i) Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.
(ii) Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
(iii) Tais atvejais, kai preliminarus laimėtojas teikia dokumentus, gautus iš institucijų (Informatikos ir ryšių departamentas, VĮ Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, Valstybinė mokesčių inspekcija), laikoma, kad dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini.
(iv) Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų originalus.
(v) Jeigu nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai (informacija) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju galės būti pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį.

PAŠALINIMO PAGRINDŲ, NURODYTŲ SKELBIMO EFORMOJE, EPVPD IR VPĮ ATITIKTIES LENTELĖ (SKELBIMŲ PILDYMUI)

	KRIMINALINIAI NUSIKALTIMAI

	Eil. Nr.
	Privalomumas
	Pašalinimo pagrindo pavadinimas skelbimo eformoje
	EBVPD, VPĮ

	1.
	PRIVALOMAS
	Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje 
	EBVPD III dalies A1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 1, 8 punktai

	2.
	PRIVALOMAS
	Korupcija
	EBVPD III dalies A2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 2, 8 punktai

	3.
	PRIVALOMAS
	Sukčiavimas
	EBVPD III dalies A3 punktas, VPĮ 46 str. 1 dalies 3, 8 punktai 

	4.
	PRIVALOMAS
	Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai
	EBVPD III dalies A4 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 5, 8 punktai

	5.
	PRIVALOMAS
	Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas
	EBVPD III dalies A5 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 6, 8 punktai

	6.
	PRIVALOMAS
	Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos
	EBVPD III dalies A6 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 7, 8 punktai

	MOKESČIŲ AR SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMAS

	1.
	PRIVALOMAS
	Mokesčių mokėjimas
	EBVPD III dalies B1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

	2.
	PRIVALOMAS
	Socialinio draudimo įmokų mokėjimas
	EBVPD III dalies B2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

	NEMOKUMAS, INTERESŲ KONFLIKTAI AR PROFESINIS NUSIŽENGIMAS

	1.
	NEPRIVALOMAS
	Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas
	EBVPD III dalies C1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas

	2.
	NEPRIVALOMAS
	Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas
	EBVPD III dalies C2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas

	3.
	NEPRIVALOMAS
	Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas
	EBVPD III dalies C3 punktas, VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas

	4.
	NEPRIVALOMAS 
	Bankrotas
	EBVPD III dalies C4 punktas, VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas

	5.
	NEPRIVALOMAS 
	Nemokumas
	EBVPD III dalies C5 punktas, VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas

	6.
	NEPRIVALOMAS 
	Susitarimas su kreditoriais 
	EBVPD III dalies C6 punktas, VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas

	7.
	NEPRIVALOMAS 
	Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus
	EBVPD III dalies C7 punktas, VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas

	8.
	NEPRIVALOMAS 
	Likvidatoriaus administruojamas turtas
	EBVPD III dalies C8 punktas, VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas

	9.
	NEPRIVALOMAS 
	Sustabdyta verslo veikla
	EBVPD III dalies C9 punktas, VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas

	10.
	PRIVALOMAS
	Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo
	1. EBVPD III dalies C11 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a, b, c papunkčiai

	
	NEPRIVALOMAS 
	
	2. Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą)
EBVPD III dalies C11 punktas, VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas

	11.
	PRIVALOMAS
	Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją
	EBVPD III dalies C10 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas 

	12.
	PRIVALOMAS
	Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje
	EBVPD III dalies C12 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

	13.
	PRIVALOMAS
	Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą
	EBVPD III dalies C13 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

	14.
	PRIVALOMAS
	Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos
	EBVPD III dalies C14 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 6 p.

	15.
	PRIVALOMAS
	Pripažinimas kaltu dėl klaidingos informacijos, negalintis pateikti reikalaujamų dokumentų ir gautas konfidencialios informacijos apie šią procedūrą
	EBVPD III dalies C15 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4, 5 punktai

	KONKRETŪS NACIONALINIAI PAŠALINIMO PAGRINDAI

	.
	
	Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai
	

	1.
	PRIVALOMAS
	Nusikalstamas bankrotas
	EBVPD III dalies D1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 4 punktas

	2.
	PRIVALOMAS
	Teismo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose
	EBVPD III dalies D2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 21 dalis



7.3. Tiekėjo pasiūlymo atmetimo pagrindai:
	Tiekėjo pasiūlymo atmetimo pagrindai
	Pateikiama
	Vertinamas

	Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jei yra bent viena iš VPĮ 45 str. 21 d.  numatytų sąlygų ar sąlygos dalių*: 

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose*;
2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;
3) prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos, darbai atliekami iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų*;
4) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;
5) Perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;

6) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose* ir yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose*, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

*Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.
	1. Deklaracija (pildoma pagal Pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priedą).
2. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos, įrodančios šio punkto reikalavimus, teisingumo, ji iš galimo laimėtojo paprašys pateikti vieną ar kelis žemiau nurodytus dokumentus ir/ar paaiškinimus:
2.1. tiekėjo (juridinio asmens) vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją; 
2.2. Juridinių asmenų registro (JAR) išplėstinį išrašą su istorija;
2.3. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) išrašą;
2.4. JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) išrašą;
2.5. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją;
2.6. leidimą verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją;
2.7. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
2.8. įmonės/ įmonių grupės organizacinę struktūrą (kai yra daugiau nei viena tiekėją, subtiekėją ar kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, kontroliuojančių asmenų (iki galutinio kontrolės turėtojo) grandis);
2.9. atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus;
2.10. valstybių, kuriose tiekėjas vykdo veiklą sąrašas ir veiklos pobūdis, taip pat verslo kooperacijos ir partnerystės ryšiais susijusių valstybių subjektų sąrašas ir jų duomenys (juridinio asmens pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, valstybės, kuriose šie subjektai veikia);

3. dėl subtiekėjo, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, perkančiosios organizacijos prašymu pateikiami 2 punkte nurodyti vienas ar keli dokumentai;

4. dėl tiekėją, subtiekėją, kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, kontroliuojančių asmenų** perkančiosios organizacijos prašymu pateikiami 2 punkte nurodyti vienas ar keli dokumentai. 
Jei tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, jis turi nurodyti pagrįstas priežastis bei pateikti kitus dokumentus, įrodančius atitikimą. (pvz., deklaraciją apie kontroliuojančius asmenis ir kt.). 
Neatsižvelgiant į tai perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti pateikti vieną ar kelis VPĮ 51 str. 12 p. nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.
Perkančioji organizacija gali neprašyti VPĮ 51 str. 12 d. nurodytų dokumentų, jeigu iš VPĮ 50 str. 7 d. nurodytų ir kitų šaltinių, gali nustatyti atitiktį keliamiems reikalavimams.
Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.
Dokumentai gali būti teikiami lietuvių ir/ar anglų kalbomis. 
	a) Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, kiekvienas subtiekėjas;

b) a punkte išvardintus  asmenis kontroliuojantys asmenys**

** Sąvoka „kontroliuojantys asmenys“ aiškinama vadovaujantis VPĮ nuostatomis:

Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:
a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;
b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).
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TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1. Tiekėjų kvalifikacija vertinant pasiūlymus nėra tikrinama.
2. Kadangi Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama, Tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
3. Jei norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tačiau konkurso sąlygose jie nebuvo nustatyti, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys (įskaitant, bet neapsiribojant):
3.1. Tiekėjas iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys (jei taikoma);
3.2. Tiekėjas pirkimo laimėjimo atveju iki sutarties pasirašymo privalės įsigyti verslo liudijimą ar registruoti individualią veiklą, jei teisės aktai leidžia atitinkamą veiklą vykdyti tokiu pagrindu, gauti tam tikrus leidimus susijusius su pirkimo sutarties vykdymu ir kt. (jei taikoma).

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

4. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.
__________
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EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.
__________
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PASIŪLYMO FORMA
Pateikiama atskiru word dokumentu.



__________
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PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1.  Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys Pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainą. 
2. Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. 
3. Perkančioji organizacija vertins pasiūlymus pasiūlymo priede Nr. 1 numatyta tvarka. 
4. Pasiūlymai vertinami taikant nuostatą, kad perkančioji organizacija negali numatyti visos reikalingos prekių nomenklatūros, t.y. numato pirkti 80 procentų, techninės specifikacijos priede nenumatytų prekių.

 
__________
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