TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – UŽDUOTIS

BEVARIKLIAM TRANSPORTUI PRITAIKYTA INFRASTRUKTŪRA ALGIRDO GATVĖJE TARP BAŽNYČIOS IR VARPO, IR TARP VARPO IR RASOS GATVIŲ

1. Projekto pavadinimas: Algirdo gatvės Utenoje remonto įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus techninės dokumentacijos parengimas.

2. Užsakovas:  Utenos rajono savivaldybės administracija.

3. Statytojas: Utenos rajono savivaldybė.

4. Statybos rūšis – kapitalinis remontas/rekonstravimas/nauja statyba (tikslią statybos rūšį parenka projekto vadovas).

5. Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys/neypatingasis statinys/ypatingasis (tikslią statinio kategoriją parenka projekto vadovas).

6. Pirkimo objektas: techninės dokumentacijos parengimas, projekto vykdymo priežiūra.

7. Statybos vieta –  Algirdo g., Utenoje, unik. Nr. 8294-0117-2014 ir 4400-1630-4424. Ąžuolijos g., Utenoje, Unik. Nr. 4400-4591-8623. Utenio a. unik. Nr. 8298-2022-0014.

8. Projekto tikslas: Pagal pridedamą preliminarią schemą Algirdo gatvėje Utenoje suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių takus (~1200 m).

9. Pageidaujamos projektuojamo objekto charakteristikos:

9.1. Atkarpoje nuo Bažnyčios gatvės iki Varpo gatvės (~150 m) suprojektuoti esamo šaligatvio remontą/rekonstravimą į pėsčiųjų ir dviračių taką.

9.2. Atkarpoje nuo Varpo gatvės iki Utenio gatvės (~690 m) vienoje važiuojamosios dalies pusėje suprojektuoti esamų pėsčiųjų takų remontą/rekonstravimą į pėsčiųjų ir dviračių taką.

9.3. Atkarpoje nuo Utenio g. iki Rasos g. vienoje važiuojamosios dalies pusėje suprojektuoti naują pėsčiųjų ir dviračių taką (~380 m).

9.4. Suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių takų perėjas per dviračių ir pėsčiųjų taką kertančias gatves, nuovažas ir išvažiavimus.

9.5. Numatyti esamų kelio ženklų perstatymą, atstatymą, vietos pasikeitimą, naujų įrengimą.

9.6. Įvertinti Algirdo gatvės esamą apšvietimą ir, esant poreikiui, suprojektuoti naujus pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimus ar jų perkėlimus.

9.7. Projektuojamoje atkarpoje esant poreikiui/būtinybei, išspręsti lietaus nuotekų nuvedimą.

9.8. Pėsčiųjų ir dviračių take numatyti poilsio aikšteles su suoliukais ir šiukšliadėžėmis bei dviračių stovais. Mažosios architektūros elementus derinti su Užsakovu projekto rengimo metu.

9.9. Pėsčiųjų takui numatyti trinkelių dangą, dviračių takui – asfaltą, bendram pėsčiųjų dviračių takui numatyti asfalto dangą. Dangų spalviškumą derinti su Užsakovu projekto rengimo metu.

9.10. Įvertinti pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo galimybę važiuojamosios Algirdo gatvės dalies sąskaita.

9.11. Visų atkarpų pėsčiųjų ir dviračių takų sprendiniai turi derėti tarpusavyje.

9.12. Rengiant pėsčiųjų ir dviračių takų techninę dokumentaciją įvertinti žmonių su negalia reikalavimus.

10. Techninę dokumentaciją išskirti į etapus:

10.1. I etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpoje nuo Bažnyčios gatvės iki Varpo gatvės įrengimo darbai.

10.2. II etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpoje nuo Bažnyčios gatvės iki Varpo gatvės apšvietimo įrengimo darbai.

10.3. III etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpoje nuo Bažnyčios gatvės iki Varpo gatvės lietaus nuotekų įrengimo darbai.

10.4. IV etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpoje nuo Varpo gatvės iki Utenio gatvės įrengimo darbai.

10.5. V etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpoje nuo Varpo gatvės iki Utenio gatvės apšvietimo įrengimo darbai.

10.6. VI etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpoje nuo Varpo gatvės iki Utenio gatvės lietaus nuotekų įrengimo darbai.

10.7. VII etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpoje nuo Utenio gatvės iki Rasos gatvės įrengimo darbai.

10.8. VIII etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpoje nuo Utenio gatvės iki Rasos gatvės apšvietimo įrengimo darbai.

10.9. IX etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpoje nuo Utenio gatvės iki Rasos gatvės lietaus nuotekų įrengimo darbai.

10.10. X etapas – Pėsčiųjų ir dviračių tako dalies, einančios pro Utenio g. 11 žemės sklypą įrengimo darbai (įskaitant apšvietimo ir lietaus nuotekų dalį).

11. Projektuotojas privalo:

11.1. Rengiant projektą būtina vadovautis:

- Utenos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. patvirtintu tarybos sprendimu Nr. TS-167 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-278 „Dėl Utenos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

- 2024 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-415 „Dėl Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių patvirtinimo“.

- 2023 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-192 patvirtintomis gairėmis „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairių patvirtinimo“.

11.2. Pateikti Užsakovui suderinti projektinius sprendinius. Projektiniuose sprendiniuose projektuotojas turi grafiškai pavaizduoti siūlomus pasiūlymų sprendinius, parengti brėžinius, vizualizacijas, projektinius sprendinius pagrindžiančius tekstinius aprašymus. Pakoreguoti sprendinius pagal Užsakovo pastabas.

11.3. Atsižvelgiant į projektuojamo objekto statybos rūšį ir kategoriją parengti projektą vienu arba dviem etapais. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu privaloma) ir teigiamą statinio bendrosios ekspertizės aktą (bendrąją projekto ekspertizę užsakys Užsakovas).

11.4. Įgaliotas Užsakovo išsiimti specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas iš atitinkamų institucijų, suderinti parengtą techninę dokumentaciją su sąlygas išdavusiais subjektais.

11.5. Parengti techninę dokumentaciją taip, kad ji atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos ir kitų normatyvinių dokumentų privalomus reikalavimus (vadovautis aktualiomis redakcijomis) ir nustatytas projektavimo technines ir specialias sąlygas. Atlikti visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visas su tuo susijusias procedūras (jei taikoma). Gauti išankstinius suderinimus iš atitinkamų institucijų ir trečiųjų šalių.

11.6. Atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką, užtikrinti, kad būtų numatytas projekto parengimui reikiamų tyrinėjimo darbų atlikimas.

11.7. Įvykdyti visus Techninės užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Projektuotojo įvykdytinais Techninėje užduotyje nurodytais darbais; esant poreikiui, parengti inžinerinių tinklų iškėlimo arba apsaugojimo projekto dalis.

11.8. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

11.9. Projektuotojas turės atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūros metu projektuotojas įsipareigoja atlikti projekto korektūrą (parengti naują projekto laidą) atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu atsiradusius neesminius projekto pakeitimus, išskyrus atvejus, kai bus reikalingas naujas statybą leidžiantis dokumentas. Tai įvertinti bendroje pasiūlymo kainoje.

12. Nurodymai sprendinių derinimui:

12.1. Projektiniai pasiūlymai ir techninė dokumentacija turi būti patvirtinta Užsakovo, taip pat Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka turi būti patikrinta techninės dokumentacijos sprendinių nustatytų reikalavimų atitiktis.

12.2. Visi Užsakovo pateikti pasiūlymai planuojamiems sprendimams projektuotojui neapriboja numatomų,  atsiradusių kitų sprendimų ir darbų  įvertinimo.

- projektavimo darbus atlikti ir pateikti kapitalinio remonto/rekonstravimo/naujos statybos techninės dokumentacijos lygmenyje (tikslią statybos rūšį parenka projekto vadovas);

- projektuotojas privalo užduoties ir priedų pasiūlymus įvertinti pagal  norminių  dokumentų  reikalavimus ir, esant neatitikimams, informuoti Užsakovą;

- prieš projektuotojui įvykdant priimtus galutinius sprendimus, siūlomi variantai turi būti suderinti su Užsakovu.

13. Techninės dokumentacijos apimtis, tekstų, brėžinių bei užrašų rišlumas ir detalumas, sprendinių detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti. Projektuotojo parengta kapitalinio remonto/rekonstravimo/naujos statybos darbų techninė dokumentacija turi būti pakankamai detali, kad statybos darbų rangovas galėtų kaip įmanoma tiksliau įvertinti statybos darbų apimtį.

14. Įgyvendinti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508  „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas) 4.1 punkto ir Aprašo 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 26.2.1., 26.2.3 punktų reikalavimus. Statinio projekte turi būti numatyta, kad projektuojamam pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus; ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi sudaryti išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.

15. Projektuojant vadovautis: Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, teritorijų planavimo dokumentais, visa technine dokumentacija, teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Projektuotojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su šio projekto įgyvendinimu.

16. Projektinė dokumentacija pateikiama Užsakovui tokios apimties:

16.1. 3 (trys) komplektai bylų su brėžiniais, techninėmis specifikacijomis, suvestinėmis, objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis bei darbų kiekių žiniaraščiais, skaičiuojamosiomis kainomis (Autocad brėžiniai pateikiami originaliu dwg formatu).

16.2. Visą projekto, tarp jų – ir sąmatų,  kompiuterinį variantą – 2 komplektus.

PRIDEDAMA.

1. Projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako Algirdo g., Utenoje, situacijos planas, 1 lapas.

2. Algirdo gatvės Utenoje ir nesikertančių gatvių nekilnojamjo daikto kadastrinių matavimų bylos, 4 kompl.

Statybos ir infrastruktūros plėtros                                                            Nerijus Malinauskas

skyriaus vedėjas

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros plėtros                                                             Urtė Navarskienė

skyriaus vyr. specialistė

BEVARIKLIAM TRANSPORTUI PRITAIKYTA INFRASTRUKTŪRA ALGIRDO GATVĖJE TARP BAŽNYČIOS IR VARPO, IR TARP VARPO IR RASOS GATVIŲ