# LIETUVOS KARIUOMENĖS

# KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ

VIEŠOJO PIRKIMO

„ELEKTROS ĮTAMPOS IR DAŽNIO KEITIKLIS“

KOMISIJA

Tiekėjams  										       2025-05-15

DĖL GAUTO PAKLAUSIMO

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – Perkančioji organizacija) 2025 m. balandžio 16 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) (pirkimo ID 1641066) paskelbė Elektros įtampos ir dažnio keitiklio viešąjį pirkimą, vykdomą atviro konkurso būdu, CVP IS priemonėmis, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt/.

Viešojo pirkimo Elektros įtampos ir dažnio keitiklio komisija (toliau – Komisija) informuoja, kad Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo paklausimą ir parengė atsakymą į pateiktus klausimus.

Tiekėjas klausia:

1. Kabeliai

1.1. Techninėje specifikacijoje nurodyti lankstūs kabeliai: Cu 5x185 mm² ir Cu 5x50 mm², po 250 m ilgio, nutiesiami vamzdžiuose.

Ar būtų priimtini šie alternatyvūs kabeliai:

• JZ-600 5G50 mm² vietoj Cu 5x50 mm²

• NYCWY 4x185 sm/95 mm² vietoj Cu 5x185 mm²

Pažymime, kad lankstūs penkių gyslų kabeliai 185 mm² skerspjūvio praktiškai nėra gaminami.

1.2. Kiek papildomo kabelio reikia numatyti pastato viduje?

2. Transformatorius

2.1. Ar galima siūlyti sauso tipo transformatorių?

3. E-House (modulinis namelis)

3.1. Ar sprendinys statyti E-House tipo namelį ant gelžbetoninės plokštės yra tinkamas?

3.2. Ar reikalingas aptvaras aplink E-House namelį?

3.3. Ar reikalingas trinkelių pagrindas aplink E-House namelį?

3.4. Ar bus reikalinga įrengti apsauginę gaisrinę signalizaciją E-House namelyje?

3.5. Ar E-House nameliui taikomi papildomi specifiniai reikalavimai (techniniai, saugos, estetiniai ir kt.)?

4. Infrastruktūra ir darbų eiga

4.1. Kabelių trasos iki treniruoklio pastato:

a) Ar galima keisti kabelio trasą pjaunant asfaltbetonio dangą ir ją vėliau atstatant?

b) Koks kabelių įvedimo į pastatą būdas – per grindis ar per sieną?

c) Ar kabelių prijungimą prie įrangos atliks įrangos tiekėjas, ar tai turės atlikti rangovas?

4.2. Ar yra galimybė apžiūrėti darbų vietą prieš pateikiant pasiūlymą?

4.3. Ar privažiavimo kelias yra tinkamas sunkiasvorei technikai (pvz., tralui su sukomplektuotu E-House nameliu, kurio svoris gali siekti apie 5 tonas)??“ (tekstas netaisytas).

Komisija, vadovaudamasi pirkimo sąlygų 9.3 papunkčio nuostatomis, išnagrinėjo tiekėjo paklausimą ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 5 dalies bei pirkimo sąlygų 9.4 papunkčio nuostatomis, teikia atsakymus į tiekėjo pateiktus klausimus:

1.1. Šiuo metu vyksta pasiūlymų pateikimo etapas. Šiame etape Komisija pasiūlymų vertinimo neatlieka. Pasiūlymai bus vertinami pasiūlymų vertinimo etape. Reikalavimai lankstiems kabeliams vamzdžiuose nurodyti pirkimo sąlygų 1 priedo „Elektros įtampos ir dažnio keitiklio „techninė specifikacija“ (toliau – techninė specifikacija) 2.1.2.6 ir 2.2.10 papunkčiuose.

1.2.  Kabelio rezervą tiekėjas turi įvertinti ir nusimatyti pats. Schemos ir brėžiniai yra nurodyti techninės specifikacijos 4 punkto 1 ir 2 paveiksluose.

2.1. Šiuo metu vyksta pasiūlymų pateikimo etapas. Šiame etape Komisija pasiūlymų vertinimo neatlieka. Pasiūlymai bus vertinami pasiūlymų vertinimo etape. Reikalavimai transformatoriui yra nurodyti techninės specifikacijos 2.1.2.3 ir 2.2.5 papunkčiuose.

3.1. Techninėje specifikacijoje nėra nurodyta, koks pagrindas numatytas apsauginiam skydui, tiekėjas turi įvertinti ir nuspręsti pats.

3.2. techninėje specifikacijoje nenurodyta.

3.3. techninėje specifikacijoje nenurodyta.

3.4. priešgaisriniai reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos 2.2.3 papunkčio lentelės 1 oje eilutėje.

3.5. apsauginio skydo su temperatūros reikalavimai nurodyti 2.2.3 papunktyje.

4.1.

a) Techninėje specifikacijoje nėra nurodytas kabelių klojimo būdas, kabelis turi būti klojamas vamzdžiuose, kaip nurodyta techninės specifikacijos 2.1.2.6. papunktyje, kabelio klojimo schema yra nurodyta techninės specifikacijos 4 punkto 3 paveiksle.

b) kabelių įvedimo į pastatą būdas techninėje specifikacijoje nėra nurodytas, tiekėjas tai turi įvertinti ir numatyti pats.

c) techninėje specifikacijoje kabelių pajungimas prie sraigtasparnių treniruoklio nėra nurodytas.

4.2 nėra. Pirkimo sąlygų 9.9 papunktyje nurodyta „Perkančioji organizacija nerengs pirkimo objekto apžiūros“. Pažymėtina, kad elektros įtampos ir dažnio keitiklio vieta nurodyta techninės specifikacijos 4 punkto 3 paveiksle.

4.3. dėl privažiavimo kelio tinkamumo sunkiasvorei technikai tiekėjas turi įsivertinti ir nuspręsti pats. Pažymėtina, kad elektros įtampos ir dažnio keitiklio vieta nurodyta techninės specifikacijos 4 punkto 3 paveiksle. Šiuo metu toje vietoje yra augalinio grunto danga.

Komisija