ATSAKYMAS NR. 1

KLAUSIMAS

Ar projekte turi būti numatoma ir įvertinama šildymo sistema (jos keitimas) ir ar bus reikalingi kokie nors šalto/karšto/cirkuliacinio vandentiekio bei buitinių nuotekų keitimo darbai?

ATSAKYMAS

Projekte turi būti numatoma ir įvertinama šildymo sistema (jos keitimas), atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos poreikius po modernizavimo. Reikės parengti vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį, tik dėl lietaus nuvedimo sprendinių.

Viešųjų pirkimų komisija