Pirkimo sąlygų 2 priedas

REMONTUOJAMOS PRALAIDOS NAKTAKĖS UPELYJE DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM Eur | Iš Viso be PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laikinų kelio ženklų pastatymas | vnt. | 14,0 |  |  |
| 2 | Derlingo dirvožemio nukasimas darbų zonoje | t. m3 | 0,044 |  |  |
| 3 | Esamos kelio dangos nukasimas | t. m3 | 0,072 |  |  |
| 4 | Laikinų nuovažų įrengimas ir išardymas (panaudojant nuo kelio nukastą gruntą) K4=2.0 | vnt | 2,0 |  |  |
| 5 | Dirbtinių kliūčių ardymas mechanizuotai | t. m3 | 0,02 |  |  |
| 6 | Dirbtinių kliūčių ardymas rankiniu būdu | m3 | 2,0 |  |  |
| 7 | Upelio dugno pavalymas, kai sąnašų storis iki 0,4 m | 100m | 0,14 |  |  |
| 8 | Sąnašų ir šiukšlių valymas rankiniu būdu iš upelio dugno | m3 | 7,0 |  |  |
| 9 | Akmenų iš upelio dugno iškėlimas rankiniu būdu | m3 | 2,0 |  |  |
| 10 | Sąnašų ir dirbtinių kliūčių iš up. dugno sklaidymas | t. m3 | 0,037 |  |  |
| 11 | Kelmų iki 16 cm skersmens šalinimas ekskavatoriais šlaitų stiprinimo vietoje | 10 vnt. | 4,6 |  |  |
| 12 | Kelmų nuo 16 cm iki 32 cm skersmens šalinimas ekskavatoriais šlaitų stiprinimo vietoje | 10 vnt. | 0,8 |  |  |
| 13 | Kelmų surinkimas ir išvežimas 10 km atstumu | 100m3 | 0,19 |  |  |
| 14 | Transportuojant 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=9.0 | 100m3 | 0,19 |  |  |
| 15 | Užtūrų supylimas ir išardymas vienkaušiu ekskavatoriumi K4=2.0 | t. m3 | 0,032 |  |  |
| 16 | Grunto kasimas laikinojo vamzdžio paklojimui ir demontavimui K4=2.0 | t. m3 | 0,172 |  |  |
| 17 | Užpilamo grunto tankinimas vibroplokštėmis K4=4.0 | 100m3 | 1,3 |  |  |
| 18 | Laikinojo vamzdžio Ø 600 mm įrengimas K1=1.15, K2=1.15 | 100m | 0,36 |  |  |
| 19 | Ø 600 mm skersmens plastikinių įmovinių alkūnių 90' montavimas laikinam vamzdžiui | vnt. | 2,0 |  |  |
| 20 | Vandens pašalinimas iš užtūromis atitverto up. dugno | val. | 80,0 |  |  |
| 21 | Pralaidos atkasimas mechanizuotai | t. m3 | 0,092 |  |  |
| 22 | Vandens pralaidos demontavimas ir g/b laužo išvežimas 10 km atstumu | m3 | 13,2 |  |  |
| 23 | Pralaidos ištekėjime išplauto dugno grunto užpylimas žvyru nuo kelio | t. m3 | 0,0052 |  |  |
| 24 | Supilto grunto tankinimas vibroplokštėmis K4=4.0 | 10 m3 | 0,52 |  |  |
| 25 | Grunto atvežimas 10 km atstumu, kelio sankasos praplatinimui, pralaidos užpylimui įtekėjime, tvirtinimo plokščių įrengimui | 100m3 | 0,24 |  |  |
| 26 | Transportuojant I-II grupės gruntą blogais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | 100m3 | 0,24 |  |  |
| 27 | Pamatų duobės kasimas vienakaušiais ekskavatoriais | t. m3 | 0,024 |  |  |
| 28 | Grunto kasimas rankiniu būdu | 100m3 | 0,04 |  |  |
| 29 | Geotekstilės paklojimas | 100m2 | 1,215 |  |  |
| 30 | Žvyro pagrindų įrengimas po g/b plokštėmis ir antgaliais | m3 | 17,1 |  |  |
| 31 | Skaldos prizmių įrengimas prie stiprinimo plokščių | m3 | 5,8 |  |  |
| 32 | Pralaidos pagrindų gruntų tankinimas vibroplokštėmis K4=4.0 | 100m3 | 0,229 |  |  |
| 33 | Pralaidos vamzdžių d-1,6 m montavimas | vnt | 5,0 |  |  |
| 34 | Įtekėjimo ir ištekėjimo antgalių įrengimas iš monolitinio betono | 100m3 | 0,0872 |  |  |
| 35 | Grunto užpylimas sluoksniais virš pralaidos ir sankasai | t. m3 | 0,156 |  |  |
| 36 | Užpilto grunto tankinimas vibroplokštėmis K4=4.0 | 100m3 | 1,56 |  |  |
| 37 | Grunto tankinimas rankiniu būdu prie pralaidos vamzdžio, kai tankinamo sluoksnio storis iki 20 cm K4=4.0 | 100m2 | 0,074 |  |  |
| 38 | Grunto permetimas ant šlaitų | t. m3 | 0,02 |  |  |
| 39 | Šlaitų formavimas mechanizuotai tvirtinimo plokščių įrengimui | t.m2 | 0,057 |  |  |
| 40 | Šlaitų formavimas rankiniu būdu tvirtinimo plokščių įrengimui | t.m2 | 0,0205 |  |  |
| 41 | Dugno ir šlaitų stiprinimas g/b plokštėmis P-15-10 | 100m3 | 0,0292 |  |  |
| 42 | Plokščių P-15-10 pjovimas | m | 8,4 |  |  |
| 43 | Tarpų tarp plokščių ir antgalių betonavimas | m3 | 0,4 |  |  |
| 44 | Šlaitų stiprinimas geosintetiniu dembliu prie tvirtinimo plokščių, užpilama dirvožemiu ir apsėjama | 10m2 | 8,44 |  |  |
| 45 | Up. dugno ir dešiniojo šlaito nukasimas vienakaušiais ekskavatoriais | t. m3 | 0,0484 |  |  |
| 46 | Akmenų, skaldos perkėlimas up. dugno ir šlaito stiprinimui K4=2.0 | t. m3 | 0,0804 |  |  |
| 47 | Geotekstilės paklojimas up. dešiniojo šlaito stiprinimui | 100m2 | 1,34 |  |  |
| 48 | Up. dugno ir dešiniojo šlaito stiprinimas akmenimis d= iki 20 cm. | 100m3 | 0,32 |  |  |
| 49 | Up. dugno ir dešiniojo šlaito stiprinimas įterpiant skaldą tarp akmenų | m3 | 12,0 |  |  |
| 50 | Kelio sankasosviršaus nuolydžio suformavimas smėlio pasluoksnio įrengimui | t.m2 | 0,242 |  |  |
| 51 | Smėlio pasluoksnio įrengimas 25 cm storio | 100m3 | 0,645 |  |  |
| 52 | Smėlio pasluoksnio tankinimas vibrovolais K4=4.0 | 100m3 | 0,645 |  |  |
| 53 | Žvyro dangos įrengimas 18 cm storio | 100m3 | 0,36 |  |  |
| 54 | Žvyro dangos tankinimas vibrovolais K4=4.0 | 100m3 | 0,36 |  |  |
| 55 | Kelio šlaitų planiravimas | t.m2 | 0,23 |  |  |
| 56 | Dirvožemio atvežimas 10 km atstumu šlaitų užpylimui ir apsėjimui | 100m3 | 0,1956 |  |  |
| 57 | Transportuojant I-II grupės gruntą 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=9.0 | 100m3 | 0,14 |  |  |
| 58 | Kelio šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu | 100m2 | 2,3 |  |  |
| 59 | Pralaidos ištek. dešin. pus. esančios vandentakos suformavimas užpilant gruntu | t. m3 | 0,002 |  |  |
| 60 | Užpilto grunto tankinimas vibroplokštėmis K4=4.0 | 100m3 | 0,02 |  |  |
| 61 | Ant suformuotos vandentakos geosintetinio demblio paklojimas, dirvožemio užpylimas ir apsėjimas | 10m2 | 1,1 |  |  |
| 62 | Laikinojo vamzdžio demontavimas | 100m | 0,36 |  |  |
| 63 | Nukasto (mišraus su šaknimis) grunto išvežimas 10 km atstumu | 100m3 | 0,18 |  |  |
| 64 | Transportuojant I-II grupės gruntą 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=9.0 | 100m3 | 0,18 |  |  |
| 65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu | t | 0,5 |  |  |
| 66 | Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko) | vnt | 4,0 |  |  |
| 67 | Derlingo dirvožemio grąžinimas darbų zonoje | t. m3 | 0,044 |  |  |
| 68 | Pažeistų žemės dangos plotų atstatymas | 100m2 | 0,85 |  |  |
| 69 | Laikinų kelio ženklų demontavimas | vnt. | 14,0 |  |  |
|  | Viso: |  |  |  |  |