## Specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atviras konkursas "Reagentai ir vienkartinės priemonės organų transplantacijų monitoringo tyrimams (10609)"
Bendrieji reikalavimai
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3 | Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), įrangos gamintojo parengtą įrangos naudojimo instrukciją ir/ar įrangos gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją ir kitus oficialius gamintojų parengtus dokumentus pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas.
5 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
7 | Prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 1 (vienas) mėnuo.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas/ Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifas% | Vnt. įkainis su PVM Eur | Viso kaina be PVM Eur | Viso kaina su PVM Eur | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*
1 | Rinkinys laisvos DNR nustatymui skaitmeninės PGR metodu | testas | 2800
Rinkinys donoro kilmės laisvos DNR nustatymui po organų transplantacijos skaitmeninės PGR metodu
Tirami > 40 informatyvūs žymenys
Pritaikytas darbui su skaitmeninės PGR sistema QIAcuity (arba lygiaverčiu analizatoriumi, suteikiamu panaudos būdu visam sutarties laikotarpiui atlikus jo validaciją vietoje su siūlomais rinkiniais ir programine įranga)
Duomenų analizei suteikiama specializuota programinė įranga ir jos atnaujinimai
Rezultatai pateikiami santykine (%) ir absoliučia (kopijos /ml) vertėmis
Tyrimo laikas pagal validuotą protokolą ne ilgesnis kaip 4 valandos
2 | Reagentai ir pagalbinės priemonės darbui su skaitmeninės PGR sistema QIAcuity arba lygiaverčiu analizatoriumi, suteikiamam panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui
Siūlyti tik pilną komplektą. Priemonės ir reagentai turi būti suderinti tarpusavyje ir pritaikyti darbui bendroje analizatoriaus ir siūlomų reagentų sistemoje
2.1 | QIAcuity nanoplokštelė 26k 24 šulinėlių, arba ekvivalentas lygiaverčiam analizatoriui | vnt. | 1100
Pritaikyta darbui su „QIAcuity“ skaitmeninės PGR sistema, arba lygiaverte sistema suteikiama panaudos būdu
Pateikiamas paruoštoje naudoti reagentų kasetėje
Nanoplokštelė su 26K skyrelių ir 40 µL reakcijos tūriu viename šulinėlyje
2.2 | QIAcuity nanoplokštelė 8,5k 24 šulinėlių, arba ekvivalentas lygiaverčiam analizatoriui | vnt. | 500
Pritaikyta darbui su „QIAcuity“ skaitmeninės PGR sistema, arba lygiaverte sistema suteikiama panaudos būdu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Nanoplokštelė su 8,5K skyrelių ir 12 µL reakcijos tūriu viename šulinėlyje
2.3 | QIAcuity nanoplokštelė 26k 8 šulinėlių, arba ekvivalentas lygiaverčiam analizatoriui | vnt. | 150
Pritaikyta darbui su „QIAcuity“ skaitmeninės PGR sistema, arba lygiaverte sistema suteikiama panaudos būdu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Nanoplokštelė su 26K skyrelių ir 40 µL reakcijos tūriu viename šulinėlyje
2.4 | QIAcuity nanoplokštelė 8,5k 96 šulinėlių, arba ekvivalentas lygiaverčiam analizatoriui | vnt. | 50
Pritaikyta darbui su „QIAcuity“ skaitmeninės PGR sistema, arba lygiaverte sistema suteikiama panaudos būdu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Nanoplokštelė su 8,5K skyrelių ir 12 µL reakcijos tūriu viename šulinėlyje
2.5 | QIAcuity PGR mišinys, arba ekvivalentas lygiaverčiam analizatoriui | ml | 604
Pritaikyta darbui su „QIAcuity“ skaitmeninės PGR sistema, arba lygiaverte sistema suteikiama panaudos būdu
Optimizuotas mikrofluidiniam naudojimui QIAcuity nanoplokštėse
Galima atlikti tikslią vienpusę arba iki 5 krypčių analizę ir tiksliai kiekybiškai nustatyti iki 5 taikinių
2.6 | QIAcuity zondų/pradmenų mišinys, arba ekvivalentas lygiaverčiam analizatoriui | vnt. | 10
Pritaikyta darbui su „QIAcuity“ skaitmeninės PGR sistema, arba lygiaverte sistema suteikiama panaudos būdu
Optimizuotas mikrofluidiniam naudojimui QIAcuity nanoplokštėse
Skirtas taikiniui genome nustatyti, kai galimų taikinių spektras ne siauresnis kaip bGH, CMV, AMP, ITR, SV40 ir WPRE
Viso 2 pirkimo dalies kaina Eur, be/su PVM:
3 | Rinkinys aplinkos užterštumui amplifikuota ir neamplifikuota žmogaus DNR nustatyti | testas | 600
Pritaikyta DNR aptikimui su tikralaikės PGR metodu
Tyrimas turi patikimai aptikti žmogaus genominės DNR likučius
Steriliai supakuoti tamponai tinkantys įvairių tipų paviršiams
Teigiama kontrolė, kad patikrintų tyrimo atlikimą
Duomenų analizei suteikiama specializuota programinė įranga ir jos atnaujinimai
Kiekvienas rinkinys turi būti supakuotas atskirai
Reikalavimai įrangai, suteikiamai panaudos būdu
Reikalavimai įrangai (QiaCuity dPCR sistemai arba lygiavertei sistemai suteikiamai panaudos būdu), suteikiamai panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui, kuri skirta tyrimų atlikimui 1-2 dalyse išvardintais reagentais ir priemonėmis – donoro kilmės laisvos DNR nustatymui po organų transplantacijos skaitmeninės PGR metodu tyrimams atlikti.
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
| Reikalaujami techniniai parametrai | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1 | Aplinkos temperatūra eksploatacijai: 22°C ± 3°C. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2 | Aplinkos santykinė drėgmė eksploatacijai: intervale, ne siauresniame kaip: 10–90%. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3 | El. maitinimas: 240 VAC. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4 | Integruota sistema, visi dPCR reakcijos etapai atliekami viename analizatoriuje be papildomo operatoriaus veiksmo – dPCR reakcijų atlikimas ir plokštelės nuskaitymas. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
5 | Ne mažiau kaip 5 fluorescenciniai detekcijos kanalai. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
6 | Plokštelės užpildymas nereikalauja papildomų reagentų pvz., aliejus ir pan. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
7 | Stalinio tipo sistema. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo