## Sheet1
Pirkimo sąlygų priedas Nr.2
TVARSLIAVOS BEI VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje. 2. Perkamų prekių galiojimo terminas turi būti ne mažiau nei 6 mėn. 3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti: 3.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje lietuvių ir anglų arba originalo kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. 3.2. Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Pateikiamas tai įrodantis sertifikatas.
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai prekei | Atitikimas techniniams reikalavimas |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM, % | Vnt. kaina, Eur su PVM | Bendra kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur su PVM
|  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Sterilus marlinis tvarstis | 1. Dydis: 5 m x 10 cm (±0,5 cm); |  |  |  | 70 | vnt.
2. Siūlo storis – 32S;
3. Tankis ne mažesnis kaip 28 x 24;
4. Sterilus;
5. Supakuota atskirai po vieną vienetą.
2. | Sterilus marlinis tvarstis | 1. Dydis: 7 m x 14 cm (±0,5 cm); |  |  |  | 70 | vnt.
2. Siūlo storis – 32S;
3. Tankis ne mažesnis kaip 28 x 24;
4. Sterilus;
5. Supakuota atskirai po vieną vienetą.
3. | Pleistras ritinėlyje | 1. Išmatavimai: 2,5 cm x 5 m ±0,5 cm |  |  |  | 500 | vnt.
2. Pralaidus orui;
3. Medžiaginiu pagrindu;
4. Gerai plyštantis skersai ir išilgai;
5. Prilimpantis ir ilgai laikantis.
4. | Pleistras injekcijoms | 1. Pleistro dydis: 4 cm x 2 cm ±0,5 cm; |  |  |  | 62500 | vnt.
2. Pakuotėje ne daugiau 250 vnt. pleistrų;
3. Pagaminti iš neaustinės, elastingos, nealergizuojančios medžiagos;
4. Pralaidus orui;
5. Pleistro pagrindas neprilimpantis prie žaizdos.
5. | Vienkartinės injekcinės adatos | 1. Sterilios; Dydis 0,8 x 40 mm |  |  |  | 3000 | vnt.
2. Supakuotos kiekviena atskirai;
3. Dėžutėje ne daugiau kaip 100 vnt. adatų
6. | Vienkartinės injekcinės adatos | 1. Sterilios; Dydis 0,6 x 25 mm |  |  |  | 3000 | vnt.
2. Supakuotos kiekviena atskirai;
3. Dėžutėje ne daugiau kaip 100 vnt. adatų
7. | Vienkartinės injekcinės adatos | 1. Sterilios; Dydis 1,2 x 40 mm |  |  |  | 3000 | vnt.
2. Supakuotos kiekviena atskirai;
3. Dėžutėje ne daugiau kaip 100 vnt. adatų
8. | Adata oftalmologijai | 1. Sterilios; 2. Dydis 27G, 0,4 x 20 mm; 3. Lenktu galu; 4. Supakuotos atskirai po vieną; 5. Dėžutėje ne daugiau kaip 100 vnt. |  |  |  | 300 | vnt.
9. | Punkcinė adata | 1. Dydis 21G; 2. Adatos ilgis 90 mm ; 3. Spinalinės epidurinės anestezijos adatos; 4. Supakuota kiekviena atskirai; 5. Sterilios. |  |  |  | 150 | vnt.
10. | Stikleliai dengiamieji | 24x24 mm |  |  |  | 1400 | vnt.
11. | Stikleliai objektyviniai šlifuoti |  |  |  |  | 2000 | vnt.
12. | Plastikiniai vienkartiniai mėgintuvėliai | 16x100 mm, cilindrinė dugno forma, be dangtelio |  |  |  | 1000 | vnt.
13. | Plastikiniai vienkartiniai indeliai šlapimui | 120 ml ± 10 ml |  |  |  | 12000 | vnt.
14. | Plastikiniai vienkartiniai indeliai šlapimui | sterilūs, 120 ml ± 10 ml |  |  |  | 800 | vnt.
15. | Plastikiniai vienkartiniai indeliai kaprologiniams tyrimams | 30ml ±5 ml |  |  |  | 8000 | vnt.
16. | Pipečių antgaliai | tinkantys 10-100µl tūrio pipetėms |  |  |  | 25000 | vnt.
17 | Vienkartinis užtiesalas | 1. Pagamintas iš popieriaus; 2. Užtiesalas supakuotas į ruloną; 3. Išmatavimai: ploti 50 cm ±5 cm, ilgis 200 m ±1 m. 4.Užtiesalas perforuotasd kas 50-60 cm. |  |  |  | 100 | vnt
18 | Apklotas pacientui su lipnia anga | Nemažiau 45 x 75cm, lipni anga 6 x 8 cm ± 1cm |  |  |  | 50 | vnt
19 | Apklotas instrumentavimo staleliui | Nemažiau 45-75x90 cm.± 5cm, sterilus, kiekvienas supakuotas atskirai |  |  |  | 1400 | vnt
20 | Užtiesalas sanitarinis | Neaustinės medžiagos, rulonas 100m x 60cm. ± 1cm.,užtiesalas perforuotas kas 50-60 cm. |  |  |  | 250 | vnt
21 | Masažo krėslo servetėlės | 1. Nesterilios, vienkartinės; 2. Dydid 38 cm x28 cm ± 1cm; 3. Pakuotė ne daugiau 150 vnt. 4. Su anga servetėlės viduryje paciento veidui; 5. Servetėlė tinkama masažo stalo veido zonai; 6. Neaustinės medžiagos. |  |  |  | 5000 | vnt
22 | Apsaugos klaviatūrai | 1. Skaidri, permatoma; 2. Pagaminta iš skaidaus tampraus plastiko; 3. Kraštai sutvirtinti tampria guma; 4. Apgaubia klaviatūrą iš šonų bei apačios; 5. Daugkartinio naudojimo; 6. Apsaugo klaviatūrą nuo dulkių, skysčių bei užteršimo biologinėmis medžiagomis; 7. Tinkama valyti vidutinio cheminio lygio alkoholinės dezinfekcijos priemonėmis. |  |  |  | 100 | vnt.
23 | Vienkartinės servetėlės pacientui | 1. Pakuotėje ne daugiau 500 vnt.; 2. Nesterilios; 3. Įv. spalvų; 4. Dydis 33cm x 45cm ± 5cm; 5. 2 sluoksnių; 6. Geros absorbcijos. |  |  |  | 175000 | serv.
24 | Popierius pasmakriui | 1. Nesterilūs; 2. Pagaminti iš popieriaus; 3. Skirti vienkartiniam naudojimui oftalmologijoje; 4. Suteikia paminkštinimą ir higieną paciento pasmakriui. |  |  |  | 3000 | vnt.
25 | Gimdos kaklelio skliauto medinė mentelė | Sterili, pakuotė ne daugiau kaip 100 vnt., medinė |  |  |  | 2000 | vnt.
26 | Medinė mentelė su vatos tamponu | 1. Mentelė medinė 15cm ± 1cm ilgio; 2. Mentelės viename gale vatos tamponas 10 mm ± 1 mm dydžio; 3. Mentelės nesterilios; 4. Pakuotėje ne daugiau kaip 500vnt. |  |  |  | 2500 | vnt.
27 | Šepetėlis onkocitologinis | 1. Sterilus; 2. vienkartinio naudojimo; 3. pakuotėje ne daugiau kaip 100 vnt. |  |  |  | 3000 | vnt.
28 | Vienkartinis ginekologinis (vaginalinis) skėtiklis | 1. Sterilus; 2. Supakuoti pakuotėje po vieną; 3. Dydžiai – S, M, L; 4. Tvirtai fiksuojami; 5. „Cusso“ tipo; 6. Gaidukas elastingas, nelūžtantis. |  |  |  | 11000 | vnt
29 | Vienkartinis pincetas | 1. Sterilus; 2. Supakuotas kiekvienas atskirai; 3. Ilgis 13 cm. ± 1 cm |  |  |  | 160 | vnt
30 | Dangalai ultragarso davikliams | 1. Vaginalinių daviklių dangalai (prezervatyvas); 2. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 12 mėn.; 3. Kiekvienas supakuotas atskirai; 4. Nesterilūs. |  |  |  | 4000 | vnt
31 | Terminis popierius EKG | 112x90x300 mm |  |  |  | 100 | vnt
32 | Terminis popierius EKG | 1. Išmatavimai: 215mm x 20m; 2. Turi tikti kardiografui – Cardio Touch 3000S |  |  |  | 100 | vnt
33 | Popierius EKG | 1. Išmatavimai: 210 x 150 x 240 mm; 2. Turi tikti aparatui – Cardico 1211. |  |  |  | 150 | vnt
34 | Sterilus ultragarso gelis | 1. Sterilus; 2. Pakelyje 10-20gr. Gelio; 3. Skirtas naudoti ultragarsiniams tyrimams; 4. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 12 mėn |  |  |  | 700 | vnt
35 | Gelis EKG | 1. Pakuotėje 250-260gr. gelio ±10gr.; 2. Nesterilus; 3. Aukšto laidumo kontaktinis gelis, skirtas visoms elektromedicininėms procedūroms; 4. Šviesiai rausvo spalvos; 5. Didelės klampos. |  |  |  | 80 | vnt
36 PIRKIMO OBJEKTO DALIS.CHIRURGINĖS SIUVIMO MEDŽIAGOS
36.1 | Greitos rezorbcijos sintetiniai siūlai (rezorbcijos trukmė – 42 dienos)
| Polifilamentiniai, pagaminti iš išgrynintos poliglikolinės rūgšties išmirkyti glikonato tirpale. Po 14 dienų išlieka 60-70 % stiprumo, po 18 dienų -50 % stiprumo, po 21 d. 40 %. Adatos silikonizuotos | 1. Adata – pjaunanti, ilgis – 19mm, lenktumas – 3/8; 2. Siūlas: storis – 3/0, siūlo ilgis ne mažesnis nei 75cm. |  |  |  | 180 | vnt
|  | 1. Adata – pjaunanti, ilgis – 19mm, lenktumas – 3/8; 2. Siūlas: storis – 4/0, siūlo ilgis ne mažesnis nei 75cm |  |  |  | 108 | vnt
36.2 | Nesirezorbuojantys sintetiniai monofilamentiniai siūlai
| Pagaminti iš poliamido 6 ir 6,6 | 1. Adata – pjaunanti, ilgis – 19mm, lenktumas – 3/8; 2. Siūlas: storis – 2/0, siūlo ilgis ne mažesnis nei 75cm. |  |  |  | 300 | vnt
|  | 1. Adata – pjaunanti, ilgis – 24mm, lenktumas – 3/8; 2. Siūlas: storis – 2/0, siūlo ilgis ne mažesnis nei 75cm. |  |  |  | 300 | vnt
|  | 1. Adata – pjaunanti, ilgis – 19mm, lenktumas – 3/8; 2. Siūlas: storis – 3/0, siūlo ilgis ne mažesnis nei 75cm. |  |  |  | 408 | vnt
|  | 1. Adata – pjaunanti, ilgis – 24mm, lenktumas – 3/8; 2. Siūlas: storis – 3/0, siūlo ilgis ne mažesnis nei 75cm |  |  |  | 408 | vnt
|  | 1. Adata – pjaunanti, ilgis – 19mm, lenktumas – 3/8; 2. Siūlas: storis – 4/0, siūlo ilgis ne mažesnis nei 75cm. |  |  |  | 300 | vnt.
Bendra 36 pirkimo dalies kaina: | [10 empty] | 0
Note on G6: 123: metams ar dviems?