Pirkimas: Kelio įrengimo darbai (supaprastintas atviras pirkimas)

Klausimas:

- Pateiktuose pirkimo dokumentuose, „Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai“ projekto dalyje, pateiktas brėžinys „Sklypo planas su proj. Lietaus nuotekų tinklais, M1:500 (Dokumento žymuo 3197-00-TP-NŠ.B-01)“ (Pav. 1), kuriame matyti, kad projektuojamą privažiavimo kelią nuo PK 2+60 iki PK 4+15 kerta šiluminė trasa. Ar rengiant susisiekimo ir nuotekų šalinimo projektus buvo įvertinta esama šiluminė trasa ir jos padėtis plane? Kokiame aukštyje kerta inžineriniai tinklai šiluminė trasą, nes skersiniuose pjūviuose nieko nepateikta (Pav.2a,b,c,d)

Analizuojant susisiekimo dalies privažiavimo kelio dangų planą (Dokumento žymuo 3197-00-TP-NŠ.B-01) (Pav. 3) ir išilginį profilį (Dokumento žymuo 3197-00-TP-NŠ.B-03) (Pav. 4), brėžinyje matyti, šiluminės trasos apžiūros „kamera“ PK 4+00 (Pav. 3). Išilginiame profilyje (pav. 4) nepateikta  pjūvių / susikirtimo taškų su šiluminę trasa. Pagal išilginį profilį matyti, kad atkarpoje nuo PK 2+60 iki PK 4+20, darbo žymių vidurkis +15cm, o vykdant žemės darbus ir iškasant gruntą pagal projektinius aukščius per konstrukcijos storį 80 cm, gauname vidutiniškai 65 cm iškasos, žinant, kad šiluminė trasa giliai neįrengiama ir turėtume su projektiniais darbiniais aukščiais kirsti šiluminę trasą. Kur pateikti šiluminės trasos perdangos stiprinimo darbai, nes prieš rekonstrukcija, šiluminės trasos „kamera“ PK 4+00 buvo žaliojoje zonoje, o dabar taps važiuojamoji dalis? Kur pateikti šiluminės trasos perdangoje esančių liukų keitimo darbai važiuojamojoje dalyje?

Pav. 1

Pav. 2a                                                                               Pav. 2b

Pav. 2c                                                                            Pav. 2d

Pav. 3

Pav. 4

Prašome nurodyti,  ar rengiant susisiekimo ir nuotekų šalinimo projektų dalis buvo įvertinta esama šiluminė trasa ir jos padėtis plane, kad visi tiekėjai galėtų vienodai?

Prašome nurodyti, kur pateikti šiluminės trasos perdangos stiprinimo darbai, nes prieš rekonstrukcija, šiluminės trasos apžiūros „kamera“ PK 4+00 buvo žaliojoje zonoje, o dabar taps važiuojamoji dalis, kad visi tiekėjai galėtų vienodai?

Prašome nurodyti, kur pateikti šiluminės trasos perdangoje esančių liukų keitimo darbai važiuojamojoje dalyje, kad visi tiekėjai galėtų vienodai?

Prašome pateikti skersinius pjūvius, kur šiluminė trasa kerta inžinerinius tinklus, važiuojamąją dalį, kad visi tiekėjai galėtų vienodai?

Prašome pateikti skersinį pjūvį PK 4+00 (Pav. 2), nes šiluminės trasos „kamera“ apima tiek važiuojamą dalį, tiek griovį ir šlaitus, kad visi tiekėjai galėtų vienodai?

Atsakymas:

Topo nuotraukoje matomos buvusios šiluminės trasos fragmentai. Darbų vykdymo vietoje šiluminės trasos nėra, todėl su šilumine trasa susijusių darbų vertinti nereikia.

Klausimas:

- Pateiktuose pirkimo dokumentuose, susisiekimo projekto dalis. Analizuojant susisiekimo dalies privažiavimo kelio aukščių planą (Dokumento žymuo 3197-00-TP-NŠ.B-02) (Pav. 5) matyti, kad drenažai pajungiami į šulinius. Suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje, drenažo vamzdžių pajungimo į šulinius darbai nenumatyti (Pav. 50. Pjūviuose tiek susisiekimo dalyje, tiek lietaus nuotekų dalyje pajungimo darbai į šulinius nepateikti Pav. 6

Pav. 5

Pav. 6

Prašome nurodyti, kur pateikti drenažų pajungimo darbai į gelžbetoninius šulinius, jie darbai nebuvo pateikti, prašome pateikti atnaujintus darbų kiekių žiniaraščius, pateikti brėžinius su pasijungimo pjūviais,  kad visi tiekėjai galėtų vienodai?

Atsakymas:

Papildytas techninio projekto 3197-00-TP-S darbų žiniaraštis. Techninio projekto apimtyje pateikta būtina informacija tokių darbų kainai apskaičiuoti. Detalūs brėžiniai su pasijungimo pjūviais rengiami darbo projekte.