Klausimai:

- Pateiktuose pirkimo dokumentuose, priede „5_13 priedas. Darbų žiniaraščiai“, nurodoma tiekėjams užpildyti ir pateikti lenteles, kuriose atliekamo darbo pozicijos yra išskaidomas į darbo užmokestį, medžiagų ir mechanizmų stulpelius ir susumavus išvardintas pozicijas, užpildome „iš viso“ stulpelį (Pav. 1). Mūsų manymu tai yra perteklinis reikalavimas ir pakeitus darbų žiniaraščius, kaip PVZ pav. 2, kur tiekėjai įsivertintu vienoje pozicijoje visą atliekama darbą (viename įkainyje būtų įvertinta darbo užmokestis, mechanizmai ir medžiagų kaina).

Pav. 1

Pav. 2

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė (be PVM) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vnt. kaina | Iš viso |  |
| 5.1 | 27 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, žemės sankasai ir pylimams numatyti panaudoti 15 ≤ 30% antrinio panaudojimo užpildus ir/ar kelių tiesimo medžiagas arba perdirbtas medžiagas iš nepavojingų atliekų ir/ar šalutinius gamybos produktus. | m3 | 1099 | 12,34 | 13561,66 |  |
|  |  | VISO: |  |  | 13561,66 |  |
|  |  | PVM 21%: |  |  | 2847,95 |  |
|  |  | ------------------------------------------------ |  |  |  |  |
|  |  | VISO SU PVM: |  |  | 16409,61 | Eur. |

Prašome papildyti ir atnaujinti darbų kiekių žiniaraščius, kad tiekėjai galėtų viename darbų pozicijos langelyje įsivertinti darbo užmokestį, mechanizmų ir medžiagų poreikius (pagal pavyzdį Pav. 2), o ne kaip pateikta pirkimo dokumentuose Pav. 1

Atsakymas. Tiekėjas teikdamas kainos pasiūlymą privalo pateikti užpildytą darbų žiniaraštį (13 priedas), įvertinus reikalavimus pateiktus techniniame projekte ir techninėje specifikacijoje.

Klausimas:

- Pateiktuose pirkimo dokumentuose, priede „5_13 priedas. Darbų žiniaraščiai“, nenurodyti tvorų demontavimo ir tvorų atstatymo darbai įrengus jungiamuosius kelius, tvoros matosi internetiniame tinklapyje google.maps.lt (Pav. 3, 4).

Pav. 3

Pav. 4

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar bus atliekami tvorų demontavimo ir atstatymo darbai. Jei bus vykdomi šie darbai, prašome papildyti darbų kiekių žiniaraščius, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas. Darbų kiekių žiniaraštis papildytas esamos tinklo tvoros išardymu ir dalies tvoros atstatymu, 1.3, 1.4, 8.1 p. Patikslintas darbų žiniaraštis (13 priedas).

Klausimas:

- Pateiktuose pirkimo dokumentuose, priede „5_13 priedas. Darbų žiniaraščiai“, nepateikti asfaltbetonio dangos ženklinimo ir kelio ženklų įrengimo darbai. Ar jie nenumatyti?

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar bus atliekami asfaltbetonio dangos ženklinimo ir kelio ženklų įrengimo darbai. Jei bus vykdomi šie darbai, prašome papildyti darbų kiekių žiniaraščius, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas. Ženklinimo darbai nenumatomi.

Klausimas:

- Pateiktuose pirkimo dokumentuose, priede „5_13 priedas. Darbų žiniaraščiai“, nurodyta 8.1 poz. „Geodezinės nuotraukos atlikimas“(Pav. 5a). Techninėse specifikacijose nurodoma apie kadastrinių matavimų atlikimą (Pav. 5b). Ar reikalinga atlikti kadastrinius matavimus? Ar atlikus jungiamųjų kelių įrengimo darbus, bus reikalinga atnaujinti viso sklypo matavimus?

Pav. 5a

Pav. 5b

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar reikalinga atlikti kadastrinius matavimus? Jei bus vykdomi šie darbai, prašome papildyti darbų kiekių žiniaraščius, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar atlikus jungiamųjų kelių įrengimo darbus, bus reikalinga atnaujinti viso sklypo matavimus? Jei bus vykdomi šie darbai, prašome papildyti darbų kiekių žiniaraščius, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas. Kadastriniai matavimai numatomi, atitinkamai papildytas suvestinis Susisiekimo dalies S darbų kiekių žiniaraštis, 8.3 p. Kadastriniai matavimai turi būti atliekami tokia apimti, kuria reikalinga tinkamai užregistruoti naujus statinius. Patikslintas darbų žiniaraštis (13 priedas).

Klausimas:

- Pateiktuose pirkimo dokumentuose, priede „5_13 priedas. Darbų žiniaraščiai“, nurodoma pasirinkti dangos konstrukcijos variantą, kurį rangovas pasirenka pateikdamas pasiūlymą.

Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo darbų variantuose (I ir II variantas),  darbų skaičiavimo aprašymuose, nurodoma galimybę panaudoti antrinio panaudojimo užpildus ir/ar kelių tiesimo medžiagas arba perdirbtas medžiagas iš nepavojingų atliekų ir/ar šalutinius gamybos produktus, panaudoto asfalto granules (NAG) dangų įrengimui (Pav. 6). Kaip galima panaudoti medžiagas antriniam panaudojimui, kai projekte nebuvo nenumatyta šių medžiagų ardymo darbų? Ar užsakovas suteikia galimybę rangovams panaudoti jau rangovo turimas medžiagas antriniam panaudojimui?

Pav. 6

Prašome patikslinti ir nurodyti, kurioje pozicijoje numatyti medžiagų ardymo darbai, kurias tiekėjas galėtų įsivertinti kaip antriniam medžiagų panaudojimui, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar užsakovas suteiks galimybę tiekėjams panaudoti jau turimas rangovo medžiagas antriniam panaudojimui, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas. Tiekėjas galės panaudoti turimas arba iš kitur atvežtas medžiagas.

Klausimas:

- Pateiktuose pirkimo dokumentuose, priede „5_13 priedas. Darbų žiniaraščiai“, nurodoma pasirinkti dangos konstrukcijos variantą, kurį rangovas pasirenka pateikdamas pasiūlymą (Pav.6), o projekto aiškinamojo rašto 5.2 skyriuje „5.2. Esminiai dangos konstrukcijos parametrai“ nurodomi galimi dangų konstrukcijų DK0.1 klasės variantai, kuri turi tiekėjas gali pasirinkti teikdamas pasiūlymą (Pav. 7).

Kodėl pateiktuose dangų konstrukcijų DK0.1 klasės variantuose (Pav. 7) nurodomi skirtingi skaldos pagrindo sluoksnių storiai ir abejuose variantuose pateikiami apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas? Turėtų būti, jei skaldos pagrindo sluoksnio storis yra mažesnis (h-20cm), tai panaudojamas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS), o jei didiname skaldos pagrindo sluoksnio storį (h-25cm), turi būti pateiktas šalčiui nejautrus gruntas (ŠNS), bet ne AŠAS?

Kam tiekėjams įsivertinti brangesne medžiaga ir storinti skaldos pagrindą, kad įrengti plonesnį ir pigesnį apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį (AŠAS), nelogiška ir neekonomiška...

Pav. 7

Prašome patikslinti ir nurodyti važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos variantus, kai taikomi DK 0,1 dangos konstrukcijos klasei nustatytų sluoksnių storiai ir medžiagiškumas, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas. Rangovas turi vadovautis projekte pateikta kelio dangos konstrukcija ir įvertinęs ekonominius bei technologinius aspektus, pasirinkti vieną iš pateiktų dangos konstrukcijos variantų.

Klausimas:

- Pateiktuose pirkimo dokumentuose, priede „5_13 priedas. Darbų žiniaraščiai“, nurodoma 4.1 poz. „Betoninių nužemintų kelio bortų 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,11 m3)“.

Bortų įrengimo darbų aprašyme nurodoma, kad kelio bortai bus įrengiami ant betono C20/25 pagrindo (Pav.8), techninėse specifikacijose nurodoma bortus įrengti ant betono pagrindo >20cm ir sutankintos skaldos pagrindo >15cm pasluoksnio (Pav.9), o brėžiniuose nėra pateikta skaldos pasluoksnio po kelio bortais (Pav.10). Ar reikalinga įrengti skaldos pasluoksnį po kelio bortais?

Pav. 8

Pav. 9

Pav. 10

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar tiekėjams reikalinga įsivertinti skaldos pagrindo pasluoksnį po kelio bortais, jei taip, prašome papildyti darbų kiekių žiniaraščius, atnaujinti brėžinius, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas. Po bortais skaldos pagrindo sluoksnis nėra rengiamas, atitinkamai, patikslintas techninio projekto (susisiekimo dalies S) techninės specifikacijos dalies „Betoniniai elementai“ 3.1 p.

Klausimas:

- Pateiktuose pirkimo dokumentuose, priede „5_13 priedas. Darbų žiniaraščiai“, nurodoma 2.2 poz. „Esamų žemės sankasos gruntų pakeitimas F1 arba F2 klasės gruntais 25 cm gyliu“. Ar yra pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje įvertintas grunto pakeitimui iškasamas ir išvežamas gruntas (740m3)?

Pav. 11

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar yra pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje įvertintas grunto pakeitimui iškasamas ir išvežamas gruntas (740m3), kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas. Suvestinio darbų kiekio žiniaraščio Susisiekimo dalyje S 2.2 punkte nurodytas gruntų pakeitimas, todėl Tiekėjas turi įsivertinti visus darbus susijusius su esamų gruntų pakeitimu.

Klausimas:

- Pateiktuose pirkimo dokumentuose, priede „5_13 priedas. Darbų žiniaraščiai“, nurodoma 2.3poz planiravimo darbai 2566 m3 ir žemės sankasos tankinimas 770 m2 (Pav. 12).

Ar teisingi pateikti matavimo vienetai?

Pav. 12

Prašome patikslinti ir nurodyti, ar teisingi matavimo pateikti vienetai?

Atsakymas. Patikslintas darbų žiniaraštis (13 priedas).

Klausimas:

- Pateiktuose pirkimo dokumentuose, priede „5_13 priedas. Darbų žiniaraščiai“, nurodoma 3.4 poz. „Ketinis šulinio dangtis (40 t apkrova)“ (Pav. 13), kurioje projekto dalyje numatomi šie darbai? Kokie darbai turi būti tiekėjų įsivertinti, kad įgyvendinti šią poziciją?

Pav. 13

Prašome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje numatomi šie darbai, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Prašome patikslinti ir nurodyti, kokie darbai turi būti tiekėjų įsivertinti, kad įgyvendinti šią poziciją, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.

Atsakymas. Darbų kiekių žiniaraštis patikslintas, p.3.4, 8.4, 8.5. Numatyti esamo šulinio kelio pradžioje patenkančio po važiuojamąja dalimi,  aukščio sureguliavimas ir liuko pakeitimas. Patikslintas darbų žiniaraštis (13 priedas).