## Specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Supaprastintas atviras konkursas „Reagentai pažangios terapijos vaistinių preparatų kokybės tyrimų diegimui (10600)“
Bendrieji reikalavimai:
1. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
2. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. | Tiekėjas turi pateiki siūlomų reagentų ar priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
5. | Prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėnesiai.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas/ Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Firminis prekių pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge
1 | Regentai ląstelių charakterizavimui
1.1. | Paramagnetinės dalelės skirtos DNR valymui po PGR ir fermentinių reakcijų. Galimos taikymo sritys: NGS bibliotekų paruošimas, DNR atranka pagal dydį NGS, mėginių gryninimas mikrogardelių analizei, klonavimas, PGR matricos ruošimas, gryninimas fermentinėms reakcijoms. Produktas pasižymi aukštu amplikonų, kurie yra didesni nei 100 bazių porų gryninimo efektyvumu ir leidžia išgryninti ir viengrandę, ir dvigrandę DNR. Gryninimo metu nereikalingi centrifugavimo ir filtravimo žingsniai. Tūris pakuotėje ne mažiau nei 45 ml ir ne daugiau nei 55 ml. | mililitrai | 150 | [5 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2 | ELISPOT plokštelių rinkinys tiesioginiam žmogaus ląstelių sekretuojamo IFN gamma nustatymui. Rinkinyje pakankamai reagentų bent 10 testų (10 plokštelių). Į rinkinį įeina baltos plokštelės, dengtos mAB 1-D1K; 7-B6-1-HRP konjugatas; TMB substratas; Polikloninis žmogaus T ląstelių aktyvatorius, naudojamas kaip teigiama kontrolė. | rikinys | 5 | [5 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1 pirkimo dalies suma be/PVM Eur:
2 | Peptidai ELISPOT testui
2 | Papildomi reagentai ELISPOT metodui. Peptidų mišinys SARS-CoV-2 (S-RBD), Baltymo ID: P0DTC2, regionas: 319-541 Geno ID: S, 53 peptidai, 25 ug (apie 15 nmol)/kiekvieno peptido (užtenka 2,5 x 10⁸ ląstelių stimuliacijai); ilgis: 233 aa; grynumas: > 70% (HPLC-MS) Produktas džiovintas šalčiu | pakuotė | 5 | [5 empty] | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo